IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo, gaisrinės signalizacijos ir automatinio gesinimo dujomis sistemų techninės būklės patikrinimo ir remonto paslaugos (PPR-684)

- Pirkimo objektas. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos, automatinio gesinimo dujomis, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų techninės būklės patikrinimo ir remonto paslaugos.

- Pirkimo objekto apibūdinimas. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos, automatinio gesinimo dujomis, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų techninės būklės patikrinimo ir remonto paslaugos bus perkamos pagal faktinį Migracijos departamento poreikį 12 (dvylika) mėnesių:

  - apsauginės signalizacijos sistema: atskirų spindulių, jutiklių patikrinimas, sistemų testavimas, programavimas, gedimų šalinimas, judesio, stiklo dūžio, sirenų, akumuliatorių, magnetinių kontaktų, centralės ir t.t. testavimas, programavimas, dulkių šalinimas, reguliavimas, gedimų šalinimas. Sumontuota „Genesi“ apsauginė sistema – 16 spindulių centralė su 16 spindulių išoriniais išplėtimo moduliais (klaviatūra – 10 vnt., garsinė sirena – 3 vnt., aliarmo klavišai – 15 vnt., mikrobanginiai davikliai – 3 vnt., seisminiai davikliai – 27 vnt., IR spindulių užuolaida – 11 vnt., telefonspynė, magnetiniai kontaktai, judesio davikliai);

  - gaisrinės signalizacijos sistema: dūminių jutiklių, sirenų, centralės testavimas, gedimų šalinimas, dūminių, temperatūrinių jutiklių, gaisro pavojaus mygtukų, sirenų, akumuliatorių, centralės testavimas, dulkių šalinimas, gedimų šalinimas. Sumontuota adresinė keturių kilpų FP2416 gaisrinė centralė. Gaisrinei signalizacijai naudojamos 3 adresinės centralės kilpos, o ketvirta kilpa naudojama gaisro gesinimo sistemai (adresiniai optiniai dūmų signalizatoriai – 115 vnt., temperatūriniai adresiniai gaisriniai signalizatoriai – 9 vnt., gaisriniai dūmų signalizatoriai – 64 vnt., gaisriniai temperatūriniai signalizatoriai, atitinkantys EN 45 reikalavimus, – 14 vnt., rankiniai adresiniai pavojaus signalizatoriai, atitinkantys EN 45 reikalavimus, zonos monitoriai –  7 vnt., lauko pavojaus sirenos – 2 vnt.);

  - automatinio dujų gesinimo sistema: balionų slėgio patikrinimas, automatikos spintos testavimas, gaisro jutiklių, mygtukų patikrinimas, gedimų šalinimas. Sumontuoti 4 (keturi) 67,5 l talpos dujų balionai, užpildyti „Clean Agent“ gesinančiomis dujomis. Priešgaisriniai moduliai pritaikyti gesinimo sistemai. Parengta principinė skeletinė gaisro gesinimo sistemos schema;

  - vaizdo stebėjimo sistema: monitorių, multipleksorių darbo patikrinimas, vaizdo kamerų reguliavimas, dulkių pašalinimas, gedimų šalinimas. Sumontuotos 32 kameros, 2 įrašymo įrenginiai;

  - įeigos kontrolės sistema: skaitytuvų patikra, sklendžių reguliavimas, kontrolerių programavimas, datos, laiko nustatymas. Sumontuoti durų su skaitytuvais iš abiejų pusių – 19 vnt. ir durys su biometriniais skaitytuvais – 4 vnt.

- Paslaugų teikimo vieta – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Išrašymo skyriaus patalpos Žirmūnų g. 1D, Vilniuje.

- Pirkimo apimtis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos aprašymas | Periodiškumas ir orientacinis kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų techninės būklės patikrinimas | Nuodugniai patikrinama sistemos funkcionalumas ir techninė būklė | Patikrinimas vykdomas 2 kartus per metus |
| 2. | Gaisrinės signalizacijos techninės būklės patikrinimas | Nuodugniai patikrinama sistemos funkcionalumas ir techninė būklė | Patikrinimas vykdomas 4 kartus per metus |
| 3. | Automatinio gesinimo dujomis sistemos techninės būklės patikrinimas | Nuodugniai patikrinama sistemos funkcionalumas ir techninė būklė | Patikrinimas vykdomas 3 kartus per metus |
| 4. | Apsauginės, gaisrinės signalizacijos, automatinio gesinimo dujomis, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų remonto paslaugos | Remonto paslaugos pagal valandinį įkainį (Eur/val.) | 10 val. |

  - Paslaugų teikėjas privalo turėti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę veikiančią aptarnavimo tarnybą. Sugedus apsauginės, gaisrinės signalizacijos, automatinio gesinimo dujomis, vaizdo stebėjimo ar įeigos kontrolės sistemoms remontas atliekamas pagal atskirą iškvietimą. Atvykstama ne vėliau nei per 2 valandų nuo iškvietimo. Atlikti darbai įforminami dvišaliu aktu.

  - Techninės būklės patikrinimo paslaugos turi būti teikiamos pagal su Klientu suderintą paslaugų teikimo grafiką.

- Aplinkos apsaugos kriterijai, kurie taikomi paslaugoms:

5.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 papunkčiu:

  - tinkamai rūšiuoti susidariusias atliekas, remonto, atsarginių medžiagų ar detalių  keitimo metu susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal galiojančius aplinkos apsaugos teisės aktus;

5.3. užtikrinti, kad visi panaudoti ir netinkami naudojimui įrenginiai, detalės, medžiagos būtų perduodamos perdirbimui arba utilizavimui.

________________________