## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių Nurodytas preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių jau apima: tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui; vidaus kokybės kontrolės tyrimus; išorinės kokybės kontrolės tyrimus; tyrimų pakartojimus. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui 3 stulpelyje) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 140000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Mikroskopinis šlapimo tyrimas | 50000
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Išplėstinės analitės, juostelinis šlapimo tyrimas: kreatininas, albuminas, albumino / kreatinino santykis | 30000
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
4.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, eksploatacinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių. Siūlant reagentus / papildomas priemones automatizuotam šlapimo tyrimui, nereikia pasiūlyti mėgintuvėlių šlapimo mėginiams. Atliekama ne mažiau kaip 2-jų lygių kasdieninė kokybės kontrolė - norma ir patologija; analizatoriai dirba 24x7 režimu. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir (arba) lietuvių kalba (-omis)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1. | Automatinė šlapimo chemijos ir mikroskopinės analizės tyrimų analizatorių sistema, įsigyjama panaudos būdu, - 1 vnt. panaudai* (sistema sudaryta iš automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus (1 vnt.) ir automatinio šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriaus (1 vnt.)). Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1.1. | Analizatorių sistemos apibūdinimas | Visiškai automatinė šlapimo tyrimų analizatorių sistema, skirta atlikti šlapimo juostelinį cheminės analizės ir mikroskopinės analizės tyrimą; tyrimas atliekamas iš to paties mėginio (vieno mėgintuvėlio). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.2. | Reikalavimai šlapimo cheminės analizės tyrimų analizatoriui: | Turi automatizuotai atlikti šlapimo juostelinį cheminės analizės tyrimą; analizatorių sistema turi tirti necentrifuguotus mėginius, t. y. dedami necentrifuguoti mėginiai. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.2.1. | Turi būti tiriamos šios analitės: | Turi būti tiriamos šios analitės (privalomos analitės): leukocitai, eritrocitai, baltymas, santykinis tankis, pH, urobilinogenas, bilirubinas, ketonai, gliukozė, nitritai. Reagentų juostelės turi būti nejautrios vitaminui C. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.2.2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.2.3. | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių, visoms privalomoms analitėmas patikrinti. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.2.4. | Mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 2 ml. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.3. | Reikalavimai mikroskopiniam šlapimo tyrimų analizatoriui: | Turi automatizuotai atlikti šlapimo mikroskopinės analizės tyrimą. Turi būti tiriamos šios analitės (privalomos analitės): eritrocitai, dismorfiniai eritrocitai, leukocitai, plokščiojo epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, gleivės, bakterijos, mieliagrybiai, kristalai (kalcio okasalų, uratų, amorfiniai). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.3.1. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.3.2. | Mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 2 ml. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.3.3. | Skubių mėginių ištyrimas | Turi būti galimybė atlikti skubius (STAT) tyrimus, turi būti ne mažiau kaip 1 (viena) pozicija skubių tyrimų mėgintuvėliui. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.3.4. | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių, visoms privalomoms analitėmas patikrinti. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.4. | Analizatorių sistemoje turi būti: | Integruotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.5. | Kartu su analizatorių sistema turi būti pateikiamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.1.6. | Analizatorių sistemos integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatoriai turi turėti galimybę būti integruoti į turimą laboratorijos informacinę sistemą OpenLims. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.1.7. | Analizatorių būklė ir pagaminimo metai | Analizatorių pagaminimo metai - ne senesni nei 2024 m. Analizatoriai turi būti nauji, anksčiau nenaudoti. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2. | Pusiau automatinis šlapimo chemijos tyrimų analizatorius, įsigyjamas panaudos būdu, - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
2.1. | Analizatoriaus apibūdinimas | Pusiau automatinis šlapimo tyrimų analizatorius, skirtas atlikti šlapimo juostelinį cheminės analizės tyrimą, neveikiant pagrindiniam automatiniam analizatoriui, bei skirtas atlikti juostelines išplėstines šlapimo tyrimo analites: kreatininas, albuminas, albumino / kreatinino santykis. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2. | Turi būti tiriamos šios analitės: | Turi būti tiriamos šios analitės (privalomos analitės): 1. leukocitai, eritrocitai, baltymas, santykinis tankis, pH, urobilinogenas, bilirubinas, ketonai, gliukozė, nitritai. Reagentų juostelės turi būti nejautrios vitaminui C. 2. Išplėstinės analitės: kreatininas, albuminas, albumino / kreatinino santykis. Reagentų juostelės tinkamos dirbti abiem analizatoriais (pagrindiniu automatiniu ir pusiau automatiniu). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.3. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 20 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.4. | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių, visoms privalomoms analitėmas patikrinti. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.5. | Mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 2 ml. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.6. | Analizatoriuje turi būti: | Integruotas vidinis arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2.7. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Pateikiamas tuo atveju, jeigu yra reikalingas tinkamam analizatoriaus veikimui užtikrinti (sprendžia tiekėjas). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2.8. | Integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą OpenLims. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
2.9. | Analizatoriaus būklė ir pagaminimo metai | Analizatoriaus pagaminimo metai - ne senesni nei 2024 m. Analizatorius turi būti naujas, anksčiau nenaudotas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)/ Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą, ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4
T1 | Reikalavimas automatiniam šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriui: mikroskopinis šlapimo tyrimas atliekamas fazinio kontrasto mikroskopu. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Prietaiso gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T2 | Reikalavimas automatiniam šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriui: analizatoriuje įdiegta poklasių funkcija, leidžianti operatoriui kurti papildomas kategorijas / poklasius. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Prietaiso gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T3 | Reikalavimas automatiniam šlapimo mikroskopinės analizės analizatoriui: spalvotas ląstelių atlasas, kuriame pavaizduota kiekviena atskira ląstelė su aprašymu. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Prietaiso gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.