TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Hidraulinės sistemos techninė priežiūra ir remontas.

  - Prekės - Hidraulinės sistemos atsarginės dalys/medžiagos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Hidraulinės sistemos techninė priežiūra, remontas ir atsarginės dalys/medžiagos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Paslaugų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr.1 Preliminarios nurodytų paslaugų apimtys.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė eksploatuojamos hidraulinės sistemos techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

5.2.  Paslaugų užsakymų eiga:

5.2.1. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Kliento Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

5.2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas perka Paslaugas, teikdamas Paslaugų teikėjui rašytinius Užsakymus.

5.2.3. Kliento Užsakyme (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodoma Paslaugų apimtis, pavadinimas, suteikimo vieta, vykdymo pradžia ir pabaiga bei Paslaugoms reikalingų medžiagų techniniai reikalavimai.

5.3. Paslaugų suteikimo tvarka:

5.3.1.   Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles. Paslaugoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

5.3.2.  Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti.

5.3.3.  Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga reikalinga atlikti darbams aukštyje. Kainą įtraukdamas į Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 paslaugas.

5.3.4.   Paslaugų teikėjas Paslaugoms suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

5.3.5. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

5.3.5.1. Paslaugų teikėjas atlikdamas sutartyje numatytas paslaugas objekte bus atsakingas už darbų saugą.

5.3.5.2. Paslaugų teikėjas, likus 5 ( penkioms) d.d. prieš Paslaugų pradžią, užpildęs laisvos formos dokumentą, pateikia Klientui du sąrašus:

5.3.5.2.1.  Laikinų leidimų, darbuotojų įėjimui, naudojamų mechanizmų įvažiavimui į Kliento teritoriją ir išvažiavimui;

5.3.5.2.2. Darbuotojų,  kurie suteiks Paslaugas ar kontroliuos Paslaugų eigą bei kokybę. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

5.3.6 Paslaugų teikėjo  darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su firmos skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

5.3.6 Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių. Kliento teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtose ir pažymėtose vietose.

5.3.7 Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) d. d. iki Paslaugų pradžios  Klientui pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

5.3.8 Paslaugų teikėjas, suteikdamas Paslaugas,  pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

5.3.9.  Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

5.3.10.Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

5.3.11. Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti Paslaugas aukštyje.

5.3.12. Paslaugų suteikimo metu atsiradusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus teikti Paslaugas, prieš išvežant privalo pateikti Klientui kiekį, kurį išveža. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visos išvežamos užterštos atliekos bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą. Paslaugų teikėjas privalo Klientui pateikti originalo pažymą apie atliekų utilizavimą. Remonto metu atsiradusį metalo laužą Paslaugų teikėjas paruošia transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui ir priduoda Kliento vardu į Kliento nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

5.3.13. Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

5.3.14. Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Paslaugų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

5.3.15.  Paslaugų teikėjas privalės laikytis Kliento teritorijoje transporto judėjimo tvarkos.

5.4.    Avarinės paslaugos:

    - Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Klientas turi teisę išsikviesti Paslaugų teikėją avarinių defektų šalinimui.

    - Klientas avarinių paslaugų užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir elektroniniu paštu.

    - Paslaugų užsakymo gavimas priimamas nuo el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Paslaugų teikėjas gavęs užsakymą iš Kliento apie avarines paslaugas privalo ne ilgiau kaip per 3 val. nuo užsakymo gavimo atvykti į Kliento teritoriją avariniams defektams šalinti.

    - Paslaugų teikėjo techninio personalo darbo valandinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo nurodyme/pavedime užsakytoms avarinėms paslaugoms išrašytos paslaugų pradžios, paslaugų pabaigos laikas atžymimas nurodymo/pavedimo užsakytų avarinių paslaugų uždaryme.

    - Į faktines darbo valandas už kurias Klientas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti:

5.4.6.1. Komandiruotpinigius;

5.4.6.2. Transporto išlaidas;

5.4.6.3. Apgyvendinimą viešbutyje;

5.4.6.4. Atvykimo laiką į Kliento teritoriją iki faktinės paslaugų pradžios;

5.4.6.5. Paslaugoms atlikti reikalingus įrankius (pjovimo diskeliai, raktai, suvirinimo aparatai, dujų balionai ir kiti.)

5.5. Reikalavimai  medžiagoms ir  atsarginėms dalims:

5.5.1. Paslaugų teikėjo pateikiamos Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

5.5.2. Hidraulinės sistemos techninei priežiūrai ir remontui turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) detalės, atitinkančius kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus.

5.5.3. Hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir spec. skysčiai, numatyti kiekvienam mazgui pagal jo eksploatacijos instrukciją.

5.5.4. Kartu su sąmata Paslaugų teikėjas turi pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą.

5.5.5. Užsakyme bus nurodyta, kokias Medžiagas turės pateikti Paslaugų teikėjas ir/ arba, kokias medžiagas pateiks Klientas. Kliento pateikiamos atsarginės dalys ir medžiagos bus pateikiamos Kliento teritorijos sandėliuose. Po Kliento pateikto ir rašytinio sąmatos patvirtinimo, bus surašomas medžiagų priėmimo - perdavimo aktas, po kurio visa atsakomybė už perduotas medžiagas pereina  Paslaugų teikėjui. Perduotų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo suteiktų Paslaugų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Paslaugų teikėjui.

5.5.6. Hidraulinės sistemos techninę priežiūrą ir remontą atliekantys darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų išvadą apie tinkamumą šių paslaugų atlikimui.

5.5.7. Hidraulinės sistemos techninė priežiūrą ir remontą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys tai patvirtinančius dokumentus.

5.5.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko       valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį iki 15:15 val.;

5.5.9. Visi su pirkimu ir pristatymu susiję dokumentai bus el. formos ir siunčiami el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) darbo dienomis ne piko valandomis t. y. nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį iki 15:15 val.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Klientas pirmą Užsakymą Paslaugų teikėjui pateikia:

    - Ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) (dienoms) iki Paslaugų teikimo pradžios;

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.).

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1 Suteikus Paslaugas Klientui turi būti pateikta remonto dokumentacija:

    - Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas;

9.1.2. Bandymų protokolai, formuliarai;

9.1.3.  Faktiškai suteiktų paslaugų sąmata;

9.1.4.  Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

  - Suteiktų Paslaugų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Klientu, gali būti pateikta kita kalba).

10.  KITI REIKALAVIMAI

  - . Esant galimybei, Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas tik Paslaugų suteikimo pagal Sutartį tikslu sudarys galimybę Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis šiais ištekliais:

10.1.1 Suspaustu oru;

10.1.2 Techniniu vandeniu;

10.1.3.Nestacionariose darbo vietose reikalinga elektros energija.

10.2.   Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui Techninės specifikacijos 10.1. punkte nurodytus išteklius tiekti tokia pačia tvarka kaip ir savo reikmėms, tačiau Klientas negarantuoja, kad šių išteklių technologiniai parametrai bus pakankami Paslaugų teikimui.

10.3. Klientas tik Paslaugų suteikimo pagal Sutartį tikslu ir tik esant galimybei sudarys sąlygas Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis šiomis paslaugomis ir įranga:

10.3.1. Kliento turimais krovininiais liftais (tik Paslaugų teikėjo atestuotiems darbuotojams);

10.3.2. Nuo žemės valdomais kėlimo įrenginiais, esančiais Kliento gamybinėse patalpose(tik Paslaugų teikėjo atestuotiems darbuotojams);

10.3.3. Kliento turimais kėlimo kranais (tik Paslaugų teikėjo atestuotiems kėlimo kranų operatoriams);

10.3.4. Kita specialia įranga;

10.4. Visi su pirkimu ir pristatymu susiję dokumentai turi būti el. formos ir siunčiami el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

11. PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Preliminarios Nurodytų paslaugų apimtys;