Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 9_Skaičiuoklė“).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi 139 150,00 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai | Maksimalus suteikiamas balų skaičius | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 80 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q = 10 |
| Pirmas parametras (T1) Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Max balų 1 | Q1= 5 |
| Antras parametras (T2) Dinaminis diapazonas ≥ 320 dB | Max balų 1 | Q2= 5 |
| Trečias kriterijus: Garantinės priežiūros laikotarpis (G). | Max balų 2 | Y= 10 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Pirmas parametras (T1). Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje |  |
|  | 0 balų, skiriama, kai tiekėjo siūloma įranga neturi nuolatinio signalo fokusavimo visame tyrimo gylyje. 1 balas, skiriamas, kai tiekėjo siūloma įranga turi nuolatinį signalo fokusavimą visame tyrimo gylyje. |
| Antras parametras (T2). Dinaminis diapazonas ≥ 320 dB |  |
|  | 0 balų, skiriama, kai tiekėjo siūlomos įrangos dinaminis diapazonas yra mažesnis už 320 dB. 1 balas, skiriamas, kai tiekėjo siūlomos įrangos dinaminis diapazonas yra lygus arba didesnis už 320 dB |
| Trečias kriterijus (G) | Garantinės priežiūros laikotarpis |
|  | 0 balų, skiriama, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 3 metai; 1 balas, skiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 4 metai; 2 balai, skiriami, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 5 metai ir daugiau; |

__________________