Pirkimo sąlygų 1 priedas

PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ GAMINAMŲ DANTŲ PROTEZAVIMO GAMINIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pagal individualų užsakymą kokybiškai gaminami medicininiai prietaisai (dantų protezavimo gaminiai), skirti pacientams, turintiems dalinius dantų ar dantų eilių defektus. Pagal dantų protezavimo gaminiai turi būti ženklinti lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos Medicinos priemonių reglamentą  (ES) 2017/745 ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ I priedo būtinųjų reikalavimų medicinos prietaisams.

2. Dantų protezavimo gaminiai priklausomai nuo pasirinktos konstrukcijos bei konstrukcinių medžiagų padės dalinai atstatyti paciento kramtymo funkciją ir burnos bei veido estetiką. Tiekėjas gaminant dantų protezavimo gaminius privalo naudoti tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į dantų protezavimo gaminių konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus prietaisus ir įrenginius.

3. Pirkimas bus skaidomas į 3 (tris) pirkimo dalis.

4. Išimamiems protezams keliami reikalavimai:

3.1. protezo bazė turi būti be porų, įtrūkimų, tinkamos spalvos;

3.2. turi būti tinkamas, netraumuojantis kabliukų išdėstymas.

5. Ortodontiniams protezavimo gaminiams Perkančioji organizacija įsipareigoja ortodontinius sraigtus tiekti iš savo lėšų.

Pagal individualų užsakymą gaminamų dantų protezavimo gaminių sąrašas ir poreikis

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Numatomas pirkti kiekis 36 mėnesių laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išimami dantų protezavimo gaminiai ir jų pataisos |  |  |
| 1.1. | Akrilinė plokštelė ekonominės klasės (su vienu perbazavimu 3 mėn. laikotarpiu) | vnt. | 2200 |
| 1.2. | Kosmetinė akrilinė dantų plokštelė iki 4-ių dantų | vnt. | 300 |
| 1.3. | Akrilinė dantų plokštelė šaltos polimerizacijos REMIUM | vnt. | 300 |
| 1.4. | Individualus šaukštas | vnt. | 2500 |
| 1.5. | Plokštelės pataisa (lūžis) | vnt. | 60 |
| 1.6. | Plokštelės lūžio armavimas | vnt. | 30 |
| 1.7. | Perbazavimas laboratorijoje | vnt. | 40 |
| 1.8. | Kabliuko pritaisymas restauruojant plokštelę | vnt. | 60 |
| 1.9. | 1-2 dantų įstatymas restauruojant plokštelę | vnt. | 60 |
| 1.10. | 3-4 dantų įstatymas restauruojant plokštelę | vnt. | 20 |
| 1.11. | Plokštelės arba lanko higiena | vnt. | 20 |
| 1.12. | Metalinis lanko atraminis protezas | vnt. | 5 |
| 1.13. | Elastinis lanko atraminis protezas | vnt. | 5 |
| 1.14. | Kosmetinė elastinė plokštelė iki 4-ių dantų | vnt. | 300 |
| 1.15. | Elastinė dantų plokštelė | vnt. | 200 |
| 2. | Neišimami dantų protezavimo gaminiai |  |  |
| 2.1. | Plastmasinis vainikėlis | vnt. | 100 |
| 2.2. | Frezuotas plastmasinis laikinas vainikėlis | vnt. | 1200 |
| 2.3. | Vakuuminė bruksizmo kapa | vnt. | 4 |
| 2.4. | Lietas metalinis vainikėlis | vnt. | 200 |
| 2.5. | Metalo keramikos vainikėlis | vnt. | 900 |
| 2.6. | Cirkonio oksido vainikėlis pilnai anatominis | vnt. | 800 |
| 2.7. | Cirkonio oksido vainikėlis su keramikos apdaila | vnt. | 100 |
| 2.8. | Lietas modeliuotas įklotas | vnt. | 150 |
| 2.9. | Lietas sudedamas modeliuotas įklotas | vnt. | 10 |
| 2.10. | Lietas modeliuotas įklotas gydytojo kabinete | vnt. | 200 |
| 2.11. | Pavaškavimas 1 danties | vnt. | 100 |
| 2.12. | Diagnostinis modelis | vnt. | 300 |
| 3. | Ortodontiniai dantų protezavimo gaminiai (ortodontinius sraigtus perkančioji organizacija tiekia iš savo lėšų). |  |  |
| 3.1. | Ortodontiniai aparatai sudėtingi dvižandikauliai (Twin-blokai) | vnt. | 40 |
| 3.2. | Ortodontinė plokštelė su 1 sraigtu | vnt. | 50 |
| 3.3. | Ortodontinė plokštelė su 2 sraigtais | vnt. | 50 |
| 3.4. | Ortodontinė plokštelė su 3 krypčių sraigtu | vnt. | 10 |

6. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos be PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

  - transportavimo išlaidas;

  - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

  - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

  - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

  - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

  - Prekių garantinės priežiūros išlaidos ir kt.

___________________________