Tiekėjams 						2025-08-14

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 3596332 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Išankstinė rinkos konsultacija |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas | Laboratorinė įranga sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijai, Nr. 4049/2025/ŠA |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI TeCHNINĘ SPECIFIKACIJĄ

Vilniaus universitetas (toliau – PO), išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuotų tiekėjų rinkos dalyvių konsultacijos metu pateiktus prašymus paaiškinti ir patikslinti Techninę specifikaciją, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Rinkos konsultacijos dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | - | Konkurso techninės specifikacijos vienam gamintojui https://www.vernier.com/downloads/ | Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centras jau penkerius metus dirba su „Vernier“ įranga. Šios sistemos pagrindu yra sukurta tyrimų bazė – jutikliai, progrminė įranga, mokymo turinys. Siekiant pilnai išnaudoti jau turimą infrastruktūrą ir ją išplėsti, papildomai perkami jutikliai ir spektrofotometrai turi būti suderinami su šia esama įranga. Tai leidžia užtikrinti ne tik techninį vientisumą, bet ir efektyvų resursų panaudojimą tiriamųjų darbų užsiėmimuose, skirtuose mokiniams bei mokytojams. Mokinių veiklų metu ar mokytojų mokymų metu negali būti naudojami skirtingų gamintojų prietaisai su kitokiomis programinėmis įrangomis, nes: - metodininkui susidarytų dvigubos laiko sąnaudos apmokant kaip dirbti su prietaisu ir programine įranga. - veiklų, ar mokymų metu laboratorijoje turi būti užtikrintos visiems tos pačios darbo sąlygos. Mokymų ar veiklų metu mokinių/mokytojų grupės tiriamuosius darbus atlieka frontaliai, lygina visų grupių gautus rezultatus, ieško priežastingumo, atlieka statistinį vertinimą. Skirtingos įrangos ir programinio paketo naudojimas tokiam pačiam tyrimui atlikti neužtikrina vienodų darbo sąlygų ir gali lemti dideles galutinių rezultatų paklaidas tarp grupių, sumenkinti tiriamojo darbo užduotį. Svarbu pabrėžti, kad šiuo atveju nėra perkama nauja sistema, o plečiama jau turima laboratorijų bazė. Tai reiškia, kad siekiama išplėsti funkcionalumą, nekeičiant techninio sprendimo, o jį papildant naujomis galimybėmis – kas yra ekonomiškai, pedagogiškai ir technologiškai pagrįsta. Kiti gamintojai negali užtikrinti pilno suderinamumo su „Vernier“ programine įranga – tai reiškia, kad jų jutikliai gali neveikti arba veikti ribotai, reikėtų naudoti papildomas sąsajas ar trečiųjų šalių programinę įrangą, kas didina sistemos sudėtingumą, padaro ją nepatogia, gremėzdiška ir sudėtinga naudotis, kelia riziką duomenų tikslumui bei įrangos veikimo stabilumui. Tokios techninės kliūtys sukels trikdžius ugdymo procese, privers daryti nereikalingas investicijas į adaptaciją, bei apsunkins garantinio ir pogarantinio aptarnavimo užtikrinimą. Be to, pasirinkus kitų gamintojų įrangą, reikėtų iš naujo: 1. apmokyti personalą dirbti su nauja sistema; 2. kurti arba adaptuoti metodinę medžiagą; 3. investuoti į naują licencijuotą programinę įrangą ar technines sąsajas; 4. spręsti iškilusias problemas su duomenų perdavimu, analize ir ataskaitų generavimu. Svarbu akcentuoti ir tai, kad „Vernier“ įranga turi tiek garantinį, tiek pogarantinį aptarnavimą, o tiekėjai, siūlantys šią įrangą, dažnai teikia specializuotas paslaugas – programinės įrangos atnaujinimus, vartotojų konsultacijas, mokymus, diagnostiką bei remonto paslaugas. Visa tai leidžia užtikrinti ilgalaikį, patikimą ir vientisą technologijos funkcionavimą be papildomų trikdžių. Papildomas svarbus argumentas – nacionalinis suderinamumas. „Vernier“ įranga naudojama visų 10 Lietuvos atviros prieigos STEAM centrų (įskaitant mūsų), todėl mokiniai ir mokytojai, keliaujantys tarp centrų, jau pažįsta įrangą, moka su ja dirbti, geba ją taikyti tiriamojoje veikloje. Tai leidžia išvengti pereinamojo laikotarpio trikdžių, nesukelia papildomų mokymosi ar darbo barjerų, padeda užtikrinti kokybišką ugdymo proceso tęstinumą. Mūsų žiniomis rinkoje yra bent 3 tiekėjai, galintys pasiūlyti laboratorinę įrangą su Vernier programine įranga. Tačiau siekdami užtikrinti didesnę konkurenciją šioje pirkimo objekto dalyje bei atsižvelgiant į gautą tiekėjo pastabą, informuojame, kad 1 pirkimo objekto dalis bus išskaidoma į dvi atskiras pirkimo objekto dalis (žr. pridedamą 1 priedą). |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | - | Atsižvelgdami į planuojamo pirkimo struktūrą, maloniai prašome svarstyti galimybę šią dalį išskaidyti į atskiras pirkimo dalis oftalmoskopas ir autorefraktometras atskirai. Išskaidžius pirkimo objektą į atskiras dalis, galėtų dalyvauti ir mažesni ar specializuoti tiekėjai, kurie negali pasiūlyti viso prekių komplekto. Tai paskatintų didesnę konkurenciją ir galimai lemtų žemesnes kainas. | Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą pastabą 3 (trečioji) pirkimo objekto dalis išskaidoma į 2 atskiras (žr. pridedamą 1 priedą). |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 14, 3 punktas | 2 dalis. Centrifuga: patikslinkite, prašau, kas yra kampinis kombinuotas rotorius. | Kampinis rotorius reiškia, kad mėgintuvėliai į rotorių yra įstatomi fiksuotu kampu, paprastai nuo 30° iki 40°. To privalumas – atskirtos medžiagos nusėda ant mėgintuvėlio sienelių tam tikru kampu, o ne horizontaliai. Kombinuotas rotorius reiškia, kad centrifugos rotorius turi įdėklą 50 ml mėgintuvėliams ir yra galimybė įstatyti kitą įdėklą – 15 ml mėgintuvėliams. Taip sutaupoma, nes kitu atveju centrifuga turi turėti rotoriaus keitimo funkciją ir reikia pirkti papildomai dar vieną rotorių. Vienas skirtas – 15 ml mėgintuvėliams, kitas – 50 ml mėgintuvėliams. |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 16, 4 | 2 dalis. Purtyklė - tokio dydžio purtyklių dažniausias intervalas 50-300rpm | Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą pastabą reikalavimas tikslinamas ir išdėstomas taip (žr. pridedamą 1 priedą): „Turi būti greičio reguliavimo įtaisas. Greitis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 50-250 sukimų/min. intervale.“ |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 15 | 2 pirkimo dalyje prašome atskirti Augalų auginimo kameros pirkimą nuo kitos laboratorinės įrangos, nes tai apriboja konkurenciją. | Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą pastabą išskiriama atskira pirkimo objekto dalis, kurios objektas yra augalų auginimo kamera (žr. pridedamą 1 priedą). |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 16, 4 punktas | 2 (antra) pirkimo objekto dalis. 16 lentelė. 4 punkte reikalaujama „Greitis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 30-300 sukimų/min. intervale.”, rekomenduojame koreguoti į “Greitis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 20-250 sukimų/min. intervale”, praplečiant galimų pasiūlyti prietaisų rinką, taip padidinant tikimybę įsigyti prietaisą už mažesnę kainą. | Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą pastabą reikalavimas tikslinamas ir išdėstomas taip (žr. pridedamą 1 priedą): „Turi būti greičio reguliavimo įtaisas. Greitis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 50-250 sukimų/min. intervale.“ |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 16, 3 punktas | 2 (antra) pirkimo objekto dalis. 16 lentelė. 3 punkte reikalaujama „Variklis turi būti apsaugotas nuo perkaitimo“ – šis reikalavimas yra perteklinis, nes visi prietaisai yra apsaugoti nuo perkaitimo, laikantis tinkamų, instrukcijose nurodytų sąlygų. | Atsižvelgiant į gautą pastabą, reikalavimas “Variklis turi būti apsaugotas nuo perkaitimo” yra naikinamas (žr. pridedamą 1 priedą). |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 15 | Rekomenduotume 2 (antra) pirkimo objekto dalis. 15 lentelė. Išskirti kaip atskirą pirkimo dalį – padidinant konkurencingumą bei tikimybę įsigyti pigiau. | Žr. atsakymą į 5 klausimą. |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 14, 3 punktas | Siūlymas patikslinti 14 lentelėje esantį 3 punktą į rotorių, kuris talpina 6 x 15 ml arba 5 x 50 ml mėgintuvėlius. Tokiu būtu vienas rotorius bus universalesnis. | Centrifuga su rotoriumi – 6 x 15 ml arba 5 x 50 ml mėgintuvėliams netenkins Pirkėjo poreikio, kadangi mokiniai dirba grupėmis, iš viso yra 8 grupės. Jei bus mažiau negu 8 pozicijos 15 ml mėgintuvėliams, mokinių laikas ir darbas bus neefektyvus. Centrifuga bus nerentabili, nebus galima jos naudoti veikloje. |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 15, 7 punktas | Siūlymas 15 lentelėje tūrį padidinti iki 400l, tokiu būdu praplėsti įrangos funkcines galimybes | Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą pastabą reikalavimas tikslinamas ir išdėstomas taip (žr. pridedamą 1 priedą): „Auginimo spintos vidinė talpa tyrimams nuo 300 iki 400 litrų“. |
|  | 2025-08-14 | Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ | Lentele Nr. 18, 4 punktas | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti: Tarpvyzdinis atstumas turi būti matuojamas ne mažiau kaip nuo 10 iki 85 mm intervale Keisti į: Tarpvyzdinis atstumas turi būti matuojamas ne mažiau kaip nuo 30 iki 85 mm intervale Ragenos laužiamoji geba 25 – 67,5 D Kesti į: Ragenos laužiamoji geba 25.96 – 67,5 D Astigmatizmas 0 – 15 D Keisti į: Astigmatizmas 0 – 12 D Vyzdžio rainelės diametras ne mažiau kaip 2 – 14 mm (0,1 mm intervalais) Keisti į: Vyzdžio diametro matavimas ne mažiau kaip 2 – 10 mm (0,1 mm intervalais) | Informuojame, kad atsižvelgiant į gautą pastabą, reikalavimas tikslinamas ir išdėstomas taip (žr. pridedamą 1 priedą): <...> „Tarpvyzdinis atstumas turi būti matuojamas ne mažiau kaip nuo 30 iki 85 mm intervale“ <...> <...> „Ragenos laužiamoji geba 25.96 – 67,5 D“ <...> <...> „Astigmatizmas 0 – 12 D“ <...> <...> „Vyzdžio diametro matavimas ne mažiau kaip 2 – 10 mm (0,1 mm intervalais)“ <...> |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Techninę specifikaciją tekstas neredaguotas.

Pridedama:

- Kvietimo 1 priedas „Techninė specifikacija“ (projektas).