Siūlomos įrangos atitikimo techniniams parametrams lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo reikšmė | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės savybės, parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodo tiekėjas. |  |
| 2. | Modelis | Nurodo tiekėjas. |  |
| 3. | Filtro paskirtis | Vandens mechaninis valymas Sistema turi būti apsaugota nuo smulkių kvarco smėlio dalelių (iki 0,01 mikrono) ir turi užtikrinti ilgalaikį darbo ciklą, sumažinant priežiūros poreikį ir darbo sąnaudas. |  |
| 4. | Mechaninio valymo įranga (filtrai) | 3 vnt.. |  |
| 5. | Filtrų našumas | Ne mažiau kaip 6,0 m3/h ir ne daugiau kaip 7,5 m3/h |  |
| 6. | Vandens filtro užpildas (atracitas) | Turi būti |  |
| 7. | Filtravimo kiekis | Ne mažiau 300 kg |  |
| 8. | Pilna automatika Plovimo ciklai (CIP technologija) | Turi būti |  |
| 9. | Automatiniai valdymo vožtuvai (tokie kaip Clack WS) | Turi būti |  |
| 10. | Kapiliarinė membrana 3 vnt., automatinės membranų valdymo pavaros 6 vnt., membranų automatinė dalis 3 vnt. (galimybė pritaikyti prie CIP sistemos) | Turi būti |  |
| 11. | Impulsinis skaitiklis, skirtas tiksliai registruoti vandens sunaudojimą 3 vnt. | Turi būti |  |
| 12. | Nepertraukiamo tipo sistema, užtikrinanti nuolatinį vandens tiekimą 3 vnt. | Turi būti |  |
| 13. | Garantija ir techninė priežiūra | 2 metų garantija |  |
| 14. | Montavimo, projektavimo darbai | Turi būti |  |
| 15. | Montavimui reikalingos medžiagos | Turi būti |  |
| 16. | Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (prekė turi būti ženklinta CE ženklinimu arba pateikiamas atitinkamas sertifikatas). | Turi būti |  |