| Tiekėjams |  | 2025-08-18 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-08-14 14:59 pranešimas Nr. 319055 (kalba netaisyta)

„Ar visą parapeto skardinimą skaičiuti naują, su esama fasadine parapeto dalimi ( "kakta"). Ar dalis lieka?“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad šiuos darbus turi įsiskaičiuoti Rangovas pilna apimtimi.

- Klausimas: 2025-08-16 21:05 pranešimas Nr. 319504 (kalba netaisyta)

„Prašome pateikti parapeto skardo lankstinio detalės mazgą. Koks lankstinys bus montuojamas. Nes nėra aišku kokį lankstinį įsivertinti. Nėra jūsų sąlygose jokios techninės specifikacijos šiuo klausymu.“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad lankstinį galima įsivertinti nuvykus į objektą. Objektą vietoje galite apžiūrėti adresu: Pievesos g. 8 A, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r