2 priedas. Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Monitoringo apimtis

1.1. Uždarytų sąvartynų aplinkos monitoringas turi būti vykdomas pagal ūkio subjekto aplinkos monitoringo programas (26 vnt.). Programos pateikiamos 2.1 priede „Monitoringo programos“.

1.2. Paslaugų teikėjas turi parengti ataskaitas ir jas pateikti ir suderinti su atsakingomis institucijomis.

1.4. Paslaugų teikimo sutarties terminas – nuo kitos dienos po Sutarties pasirašymo dienos iki 2025 m. kovo 1 d.

2. Reikalavimai aplinkos monitoringo vykdytojams, monitoringo duomenų pateikimas

  - Uždarytų sąvartynų 2024-2029 m. monitoringas vykdomas vadovaujantis Aplinkos monitoringo įstatymu, Sąvartynų aplinkos monitoringo programomis, kitais aktualiais susijusiais su teikiama paslauga teisės aktais.

  - Paslaugos teikėjas prieš atvykdamas paimti mėginius informuoja Užsakovą. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo – sąvartynų inžinierius Darius Dijokas, el. paštas inzinierius@kaunoratc.lt; tel. +370 682 55780.

  - Paslaugos Teikėjas turi reikalingus įrankius atidaryti ir uždaryti apsauginę gręžinio dalį.

  - Pastebėjus galimą taršą ar kitus veiksnius galinčius turėti poveikį gamtiniai aplinkai, informuoti Užsakovą.

  - Paslaugos teikėjas Užsakovui po kiekvieno mėginių ėmimo ir po analizės pateikia apibendrinančius duomenis.

  - Paslaugų teikėjas turės vykdyti uždarytų sąvartynų sąvartyno monitoringą ir parengti metines uždarytų sąvartynų aplinkos monitoringo ataskaitas. Paslaugų teikėjas atsakingas už duomenų ir ataskaitų teikimą 1.1 punkte nurodytuose teisės aktuose ir programose numatytomis apimtimis ir terminais.

  - Sąvartyno monitoringas vykdomas pagal suderintas aplinkos monitoringo programas -  Aplinkos monitoringo programos pateikiamos pirkimo dokumentų 2.1 priede.

  - Stebėjimo objektų vietos, nustatomi parametrai, matavimų dažnumas ir siūlomi matavimų metodai nurodyti pirkimo dokumentų prieduose pateiktose aplinkos monitoringo programose.

  - Požeminio vandens monitoringo paslaugas gali suteikti tik juridiniai asmenys, turintys Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes, kurio veiklos rūšių sąraše yra leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus.

  - Aplinkos monitoringą gali vykdyti akredituotos arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus pagal AM 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-711 Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašą (Žin., 2005, Nr.4-81; 2007, Nr.108-4444) laboratorijos.

  - Metinėse monitoringo ataskaitose turi būti pateikti gauti rezultatai, atspindintys stebėjimo objekto visus aplinkos komponentus, apibendrintos išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai ir pagal faktinius tyrimo duomenis patikslintos ir koreguotos monitoringų darbų rūšys ir fizinės apimtys ateinantiems metams.

  - Paslaugos teikėjas aplinkos monitoringo ataskaitas, suderintas su Perkančiąja organizacija, kasmet ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 d. pateikia Aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 patvirtintoje „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai“ tvarkoje numatytoms institucijoms.

  - Perkančiajai organizacijai paslaugos teikėjas pateikia vieną spausdintą parengtos metinės ataskaitos egzempliorių bei vieną skaitmeninį egzempliorių, įrašytą skaitmeninėje laikmenoje (CD/USB).

| Eil. Nr. | Sąvartyno pavadinimas | Mato Vnt. | Vnt. skaičius | Adresas, vietovė |  | Sąvartyno aplinkos monitoringo programos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digrių | Vnt. | 2 | Kauno r. | Digrių k. Alšėnų sen. | 2024 - 2028 m |
| 2. | Miškinių | Vnt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Raudondvario km. Raudondvario sen. | 2024 - 2028 m |
| 3. | Jonalaukio | Vnt. | 2 | Jonavos r. | Jonalaukio k. Ruklos sen. | 2024 - 2028 m |
| 4. | Andrušaičių (Kalniškių) | Vnt. | 2 | Raseinių r. | Kalniškių km. Raseinių sen. | 2024 - 2028 m |
| 5. | Gėluvos | Vnt. | 2 |  | Smėlynų g. 9, Gėluvos k., Ariogalos sen. | 2024 - 2028 m |
| 6. | Numgalių (Viduklės) | Vnt. | 1 |  | Kemplių k., Viduklės sen. | 2024 - 2028 m |
| 7. | Budnikų | Vnt. | 2 | Kaišiadorių r. | Keturokų k., Kaišiadorių sen. | 2024 - 2028 m |
| 8. | Rumšiškių | Vnt. | 1 |  | Topolių g. 102. Užtakų k., Rumšiškių sen. | 2024 - 2028 m |
| 9. | Tarpumiškio | Vnt. | 1 |  | Tarpumiškio k., Žiežmarių sen. | 2024 - 2028 m |
| 10. | Zabieliškio (eksploatuojamas) | Vnt. | 2 | Kėdainių r. | Liepų g. 16, Zabieliškio k., Pelėdnagių sen. | 2024 - 2028 m |
| 11. | Babėnų | Vnt. | 2 |  | Babėnų g. 24, Kėdainiai | 2024 - 2028 m |
| 12. | Akademijos Šalčmirų | Vnt. | 2 |  | Šalčmirų k., Dotnuvos sen. | 2024 - 2028 m |
| 13. | Čiukškių | Vnt. | 1 |  | Čiukiškių k., Josvainių sen., | 2024 - 2028 m |
| 14. | Labūnavos | Vnt. | 2 |  | Labūnavos k. Pelėdnagių sen. | 2024 - 2028 m |
| 15. | Lapių regioninis sąvartynas | Vnt. | 2 | Kauno r. | Lepšiškių k. Kauno r. | 2025 - 2029 m |

Visų sąvartynų monitoringo programos pateiktos atskirame dokumente - priede „Montoringo programos“.