LITGRID AB ATSAKYMAI

| Klausimas/siūloma redakcija | Teikiamas komentaras / siūlymas | LITGRID AB atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir / arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus, nurodyti konkrečius punktus bei Pirkimo objekto dalį./ Are there requirements in the Technical specification and annexes that in your opinion are ambiguous and/or unclear? Please provide reasoned comments / questions, exact clauses, and Part of the Procurement object. | TS 1 priedas. Techniniai reikalavimai skyrikliui Įžemiklių kiekis skyriklio konstrukcijoje/ The number of earthing switches in the disconnector design; Be įžemikliu/ Without earthing switch a). 5.9; Gamykloje atliktas įžeminimo peilių žymėjimas/ Factory-made earthing switches marking 6); 4 - 5 žalios ir 4 - 5 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 100 mm be tarpų arba Netaikoma/ 4 - 5 green and 4 - 5 yellow stripes. One color stripe width 100 mm without spaces or Not applicable. Ar tiekiami skyrikliai su ar be įžeminimo peilių? Jei taip, dėl konstrukcijos (žemesnio aukščio nei 110kV skyriklių ), reikėtų pritaikyti reikalavimus peilių žymėjimui į 2 - 3 žalios ir 2 - 3 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 100 mm | Atsakymas. Skyrikliai tiekiami be įžeminimo peilių. |
| 2.Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus, nurodyti konkrečius punktus bei Pirkimo objekto dalį./ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, limit the ability to participate in the procurement and submit a Tender? Please provide reasoned comments / questions, exact clauses, and Part of the Procurement object. | Ne |  |
| 3.Ar teikdami pasiūlymą galėsite pateikti visus dokumentus, nurodytus Techninės specifikacijos priede?/ Will you be able to provide all the documents specified in the Annex to the Technical specification while submitting the Tender? | Taip |  |
| 1.Prašome pateikti preliminarią kainą, Eur be PVM (nebus viešinama) (nurodyti Pirkimo objekto dalį). Informacija bus laikoma konfidenciali ir panaudota tik pirkimo vertės nustatymui./ Please provide a preliminary price in EUR excl. VAT (won’t be made public) (indicate Part of the Procurement object). The information will be kept confidential and used only to determine the value of the Procurement. |  |  |
| 1.Ar Prekių tiekimo terminas kaip vertinimo kriterijus yra priimti-nas? Ar terminai ir proporcija nėra per griežti? Koks būtų ga-limas trumpiausias prekių tiekimo terminas?/ Is the delivery term of Goods acceptable as an evaluation criterion? Aren't the terms and proportions too strict? What would be the shortest possible delivery term for the goods? | Manome, kad trumpiausias tiekimo terminas 2 mėnesiai skyrikliams yra per trumpas, siūlome perslinkti vertinimo kriterijus, suteikiant daugiau balų realiai trumpiausiam terminui: 9 mėnesių, kadangi tai nėra standartiniai skyrikliai ir tai padėtų pateikti konkurencingesnį pasiūlymą. | Pasiūlymo vertinimo metodikoje terminai nustatyti į Perkančiojo subjekto poreikius ir Tiekėjų galimybes. |