Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

INFRASTUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRAI

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

1. Pažymime, kad šis, Pirkimo sąlygų 6 priedas yra neatsiejama Pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymas“ dalis.                                                                                                                                             2. Tiekėjas turi pilnai užpildyti lentelės 4 ir 5 stulpelius.

3.  Patvirtindamas, kad prekės atitinka techninių rodiklių reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 techninė specifikacija“, tiekėjas privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas ir pateikti informaciją (pvz.: Prekės modelį, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. ),

kuri patvirtintų prekės techninių rodiklių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

4. Tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

| Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 (2 prekių grupė) (toliau - Prekės) techninių rodiklių reikalavimai: |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai rodikliai ir informacija apie prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eil. Nr. | Prekės Pavadinimas | Reikalaujama parametro (1 vnt.)/ funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūloma prekė atitinka visus Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes | Prekės modelis, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. |
|  | Nuotolinių kortelių skaitytuvas be klaviatūros Nr. 1 | Hid ProxPro 5455 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Maksimalus nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 20 cm; 2) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 5–16 VDC; 3) Maksimali naudojama srovė ne didesnė kaip 125 mA; 4) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –25 + 55oC; 5) Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP 55. Skaitytuvas turi turėti: 6) Palaikymą „Wiegand“ modelio sąsajos su visomis esamomis „Wiegand“ protokolo įeigos kontrolės sistemomis; 7) Darbinį nuskaitymo dažnį – 125 kHz; 8) Garso ir vaizdo signalais indikuojamą kortelės nuskaitymo būseną. | 1)..... 2)..... 3)..... 4)..... 5)..... 6)..... 7)..... 8)..... |  |
|  | Didelio atstumo nuotolinių kortelių skaitytuvas | 1) HID MaxiProx 5375 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 2) Maksimalus nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 55 cm; 3) Maksimalus laido ilgis ne mažesnis kaip 150 m; 4) Maksimali naudojama srovė ne didesnė kaip 700 mA; 5) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –25 –+ 55 oC; 6) Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP 55. Skaitytuvas turi turėti: 7) Galimybę nuskaityti korteles didesniu atstumu; 8) Palaikymą „Wiegand“ modelio sąsajas su visomis esamomis „Wiegand“ protokolo įeigos kontrolės sistemomis; 9) Darbinį nuskaitymo dažnį – 125 kHz; 10) Maitinimo įtampą 12 VDC; 11) Garso ir vaizdo signalais indikuojamą kortelės nuskaitymo būseną. | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... 10).... 11).... |  |
|  | Nuotolinių kortelių skaitytuvas su klaviatūra Nr. 1 | HidProx Pro 5355 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Maksimalus nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 20 cm; 2) Maksimalus laido ilgis ne mažesnis kaip 150 m; 3) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 10–28 VDC; 4) Maksimali naudojama srovė ne didesnė kaip 125 mA; 5) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –25 –+ 55 oC; 6) Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP 55. Skaitytuvas turi turėti: 7) Palaikymą „Wiegand“ modelio sąsajas su visomis esamomis „Wiegand“ protokolo įeigos kontrolės sistemomis; 8) Darbinį nuskaitymo dažnį – 125 kHz; 9) Garso ir vaizdo signalais indikuojamą kortelės nuskaitymo būseną. | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... |  |
|  | Nuotolinė kortelė 13 Mhz | 1) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –30 –+ 65 oC. 2) Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP 55. 3) Darbinis nuskaitymo dažnis – 13,56 MHz. 4) iCLASS technologija. 5) Suderinama su Signo 40 serijos skaitytuvais. | 1).... 2)... 3).... 4).... 5).... |  |
|  | Nuotolinė kortelė 8k | 1) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –20°C – + 65°C. 2) Atminties dydis na mažiau kaip 8 kB. 3) Darbinis nuskaitymo dažnis – 13,56 MHz. 4) iCLASS technologija. 5) Suderinama su biometriniu skaitytuvu RKLB40 SE. | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... |  |
|  | Biometrinis skaitytuvas | RKLB40 SE ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Tipinis „iCLASS Seos “ nuotolinės kortelės nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 3 cm. 2) Tipinis „iCLASS“ nuotolinės kortelės nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 12 cm. 3) Naudojama srovė (RMS) ramybės būsenoje ne didesnė kaip 200 mA. 4) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip -10°C – +50°C. 5) Apsaugos nuo aplinkos poveikių lygis ne žemesnis kaip IP55. 6) Matmenys ne didesni kaip 13 x 16 x 3,5 cm. Biometrinis skaitytuvas turi turėti: 7) „iCLASS Seos“ 8 kB ir „iCLASS“ 16–32 k bit“ nuotolinių kortelių nuskaitymą. 8) Galimybę sukonfigūruoti skaitytuvą taip , kad palaikytų autentifikavimą pagal nuotolinę kortelę ir piršto atspaudą, pagal nuotolinę kortelę ir PIN kodą, pagal nuotolinę kortelę, piršto atspaudą ir PIN kodą; 8) Biometrinis šablonas turi būti saugomas nuotolinėje kortelėje; 9) „Wiegand“ protokolų palaikymą; 10) Darbinį nuskaitymo dažnį 13,56 MHz; 11) Optinį pirštų atspaudų biometrinį jutiklį; 12) Piršto atspaudo šablono formatą ANSI 378; 13) Elektros maitinimo įtampą 12 VDC; 14) Kontaktinę kaladėlę kabeliui pajungti; 15) Tamperio apsaugotas; 16) Garso ir vaizdo signalais indikuojamą nuskaitymo būseną; 17) CE sertifikatą. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... |  |
|  | Nuotolinių kortelių skaitytuvas be klaviatūros Nr.2 | Signo 40 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip 1) Nuotolinių MIFARE Classic kortelių nuskaitymo atstumas ne blogesnis kaip 4 cm. 2) Nuotolinių HID Prox kortelių nuskaitymo atstumas ne blogesnis kaip 6 cm. 3) Naudojama srovė ne didesnė kaip 250 mA. 4) Darbo aplinka santykinės drėgmės diapazonas ne mažesnis kaip 5–95 %. 5) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip -30°C – +60°C. 6) Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP65. 7) Matmenys ne didesni kaip 8 x 12,5 x 2,5 cm Nuotolinių kortelių skaitytuvas turi turėti: 8) „Wiegand“ ir OSDP sąsajų palaikymą; 9) CE sertifikavimą; 10) Darbinį nuskaitymo dažnį – 13,56 MHz ir 125 kHz; 11) Neturi būti kitų belaidžių technologijų (bluetooth), išskyrus reikalingas kortelių nuskaitymui; 12) Garso ir vaizdo signalais indikuojamą kortelės nuskaitymo būseną; 13) Elektros maitinimo įtampą 12 VDC. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... |  |
|  | Nuotolinių kortelių skaitytuvas su klaviatūra Nr. 2 | Signo 40K ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Nuotolinių MIFARE Classic kortelių nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 4 cm; 2) Nuotolinių HID Prox kortelių nuskaitymo atstumas ne mažesnis kaip 6 cm; 3) Naudojama srovė ne didesnė kaip 250 mA; 4) Darbo aplinka santykinės drėgmės diapazonas ne mažesnis kaip 5–95 %; 5) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip -30°C – +60°C; 6) Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP65; 7) Matmenys ne didesni kaip 8 x 12,5 x 2,5 cm. Nuotolinių kortelių skaitytuvai turi turėti: 8) „Wiegand“ ir OSDP sąsajų palaikymą; 9) CE sertifikavimą; 10) Darbinis nuskaitymo dažnį – 13,56 MHz ir 125 kHz; 11) Neturi būti kitų belaidžių technologijų (bluetooth), išskyrus reikalingas kortelių nuskaitymui; 13) Garso ir vaizdo signalais indikuojamą kortelės nuskaitymo būseną; 13) Elektros maitinimo įtampą 12 VDC. | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... 10)... 11)... 12)... 13)... |  |
| TIEKĖJAS, TEIKDAMAS PIRKIMUI PASIŪLYMĄ, PATVIRTINA, KAD VYKDANT PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ PREKĖS ATITIKS ŠIUOS REIKALAVIMUS: |  |  |  |  |
| 1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |  |  |
| 2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |  |
| 3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |  |  |  |
| 4. | Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |
| 5. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |
| 6. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |  |  |
| 7. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |  |  |  |
| 8. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |  |  |
| 9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |  |  |  |
| 10. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrangos gedimą. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis sugedusią įrangą pasiimti iš Pirkėjo padalinio Vilniaus mieste, ją suremontuoti (ar pakeisti nauja) ir savo lėšomis pristatyti Pirkėjui. |  |  |  |

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.V.

Pasiūlymas teikiamas II pirkimo daliai;

„Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 techninė specifikacija”/ 2 prekių grupė