Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

INFRASTUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRAI

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

1. Pažymime, kad šis, Pirkimo sąlygų 7 priedas yra neatsiejama Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pasiūlymas“ dalis.                                                                                                                                             2. Tiekėjas turi pilnai užpildyti lentelės 4 ir 5 stulpelius.

3.  Patvirtindamas, kad prekės atitinka techninių rodiklių reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 techninė specifikacija“, tiekėjas privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas ir pateikti informaciją (pvz.: Prekės modelį, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. ),

kuri patvirtintų prekės techninių rodiklių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

4. Tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

| Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 (3 prekių grupė) (toliau - Prekės) techninių rodiklių reikalavimai: |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai rodikliai ir informacija apie prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eil. Nr. | Prekės Pavadinimas | Reikalaujama parametro (1 vnt.)/ funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūloma prekė atitinka visus Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes | Prekės modelis, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. |
|  | Nuotolinių kortelių skaitytuvas | Gamintojo EVOLIS įrenginys AGILIA arba lygiavertis, palaikomų funkcijų: 1) Išpildymas: stalinis, su LCD liečiamu spalvotu ekranu. 2) Spausdinimo technologija: pakartotinio perkėlimo (angl. retransfer) (atvirkštinis perkeliamo vaizdo spausdinimas naudojant spalvų sublimaciją ir monochrominį perkėlimą). 3) Spausdinimo galimybės: vienpusis arba dvipusis. 4) Spausdinimo kokybė: ne mažiau ar lygu 16 milijonų spalvų. 5) Spausdinimo raiška: ne mažesnė ar lygi 600x600 dpi, (patobulintas (ang. enhanced) spalvotas arba vienspalvis spausdinimas). Spausdinimo greitaveika: 6) - YMCK vienpusis spausdinimas iki 150 kortelių per valandą, 7) - YMCK-K dvipusis spausdinimas iki 100 kortelių per valandą. 8) Atmintis ne mažiau ar lygu: RAM – 256 MB, angl. Flash memory – 4GB. 9) Ne mažiau kaip po 1 sąsają: USB A (2.0), USB B (2.0), Ethernet 10/100 BASE-T. Saugos funkcijos: 10) - Kensington ar lygiaverčio užrakto palaikymas, 11) - skaitmeninis ištrynimas (ištrinama visa jautri informacija iš spausdintuvo atminties, 12) - UV atsparus spausdinimas naudojant specialią juostelę (YMCFK). Pagalba naudotojui: 13) - pilnas valdymas iš LCD ekrano. 14) Programinė įranga su vidine duomenų baze (nelimituojamas įrašų skaičius). Suderinamumas: 15) suderinamas su Windows 11, 10, 8.1 (32 arba 64 bitų), Windows server 2022, 2019, 2016 programine įranga. Spausdinimo juostų parametrai: 16) - bespalvė perkėlimo juosta – ne mažiau 1200 spausdinimų/ritinyje, 17) - YMCK – ne mažiau 600 spausdinimų/ritinyje, 18) - YMSFK – ne mažiau 600 spausdinimų/ritinyje. Spausdinamų kortelių parametrai: 19) - kortelės storis ne blogiau kaip 0,76-1,25 mm, (30-50 mil), 20) - kortelių tipai: ISO 7810 formatas, Type ID1, CR-80 (85,6  53,98 mm), 21) - kortelės medžiaga: PVC, kompozitinis PVC, PET, PC, ABS. 22) Paduodamų kortelių konteinerio talpa: ne mažiau 200 (0,76 mm storio kortelių). 23) Atspausdintų kortelių konteinerio talpa: ne mažiau 100 (0,76 mm storio kortelių). 24) Papildomos funkcijos: galimybė pajungti kortelių laminavimo modulį (CLM), elektromechaninis užraktas. 25) Eksploatavimo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo 15 iki 30 °C, esant drėgnumui nuo 20 iki 65 %;. 26) Išorinis maitinimo šaltinis: įėjimo įtampa 100-240 VAC, išėjimo įtampa 24VDC, 6,25 A. 27) Vartojama galia ne daugiau kaip 150W. 28) Spausdintuvas turi būti pateiktas su vienpusio spausdinimo nustatymu, elektromechaniniu užraktu ir spausdinimo medžiagų komplektu, kurių turi pakakti atspausdinti ne mažiau kaip 1200 kortelių. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... 18)... 19)... 20)... 21)... 22)... 23)... 24)... 25)... 26)... 27)... 28)... |  |
| TIEKĖJAS, TEIKDAMAS PIRKIMUI PASIŪLYMĄ, PATVIRTINA, KAD VYKDANT PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ PREKĖS ATITIKS ŠIUOS REIKALAVIMUS: |  |  |  |  |
| 1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |  |  |
| 2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |  |
| 3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |  |  |  |
| 4. | Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |
| 5. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |
| 6. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |  |  |
| 7. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |  |  |  |
| 8. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |  |  |
| 9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |  |  |  |
| 10. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrangos gedimą. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis sugedusią įrangą pasiimti iš Pirkėjo padalinio Vilniaus mieste, ją suremontuoti (ar pakeisti nauja) ir savo lėšomis pristatyti Pirkėjui. |  |  |  |

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.V.

Pasiūlymas teikiamas III pirkimo daliai;

„Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 techninė specifikacija”/ 3 prekių grupė