AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo	                   2025-08-18   Nr. 2953101/6

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

Klausimai: Pagal Techninių reikalavimų 13 skyriaus „Atsarginės dalys, specialieji įrankiai ir įrangos aptarnavimas“ reikalavimą: Rangovas su projektu turi pateikti atsarginių dalių sąrašą, jų specifikacijas ir numatomus pateikimo terminus. Į komplektaciją turi įeiti atsarginės dalys garantiniam laikotarpiui, taip pat visi specialieji įrankiai, apsauginės priemonės ir programinė įranga, skirti reikiamai instaliacijai, eksploatacijai ir priežiūrai.

Prašome patikslinti:

•  Ar Rangovas privalo pateikti tik dokumentaciją (sąrašą ir specifikacijas), o pačios atsarginės dalys būtų pateiktos vėliau, pagal poreikį?

• Ar Rangovas, užbaigdamas projektą, privalo pateikti visas garantiniam laikotarpiui reikalingas atsargines dalis, taip pat visus specialiuosius įrankius, apsaugines priemones ir programinę įrangą, reikalingą instaliacijai, eksploatacijai ir priežiūrai?

Atsakymas: Atsakant į abu klausimus, informuojame, kad Techninių reikalavimų 13 skyriuje „Atsarginės dalys, specialieji įrankiai ir įrangos aptarnavimas“ nurodyta, kad visa minėta atsarginė įranga bei dalys turi būti pateiktos iki paleidimo derinimo darbų pradžios.

Posėdžio sekretorė

Lina Rutkauskienė