IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

- Oro kondicionavimo sistema (PPR-699)

| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

5 lentelė Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė |  | Siūloma parametro reikšmė Tiekėjas turi įrašyti tikslų aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas (Pildoma teikiant pasiūlymą) |
| --- | --- | --- | --- |
| „MultiSplit“ tipo inverterinis oro kondicionieriaus lauko blokas + „MultiSplit“ tipo inverterinis vidinis sieninis blokas (komplektą sudaro 1+2); Nurodyti modelį (išorinis (lauko), 1 vnt. / vidinis (sieninis), 2 vnt.) |  |  |  |
| 1. |  | „Multisplit“ tipo inverterinis oro kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas (įrenginys) |  |
| 2. |  | Šaldymo/vėsinimo galia, ne mažiau 5,0 kW |  |
| 3. |  | Šildymo galia, ne mažiau 5,6 kW |  |
| 4. |  | Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip šaldyme (SEER ne mažiau 8,54 W) / šildyme (SCOP ne mažiau 4,64 W) |  |
| 5. |  | Garso slėgis 1 m atstumu, ne daugiau kaip šaldyme 46 dB(A) |  |
| 6. |  | Freonas R32 (draugiškas aplinkai), užpildyto freono kiekis apie 1,18 kg |  |
| 7. |  | Matmenys (plotis x aukštis x gylis): ne mažiau 790x548x285 mm (galima paklaida apie 20 mm) |  |
| 8. |  | Svoris (netto): ne daugiau 33 kg (galima paklaida apie 2,0 kg) |  |
| 9. |  | Maitinimas: 1f/220-240V/50Hz |  |
| 10. |  | Elektrinė galia ne žemesnė kaip šaldyme 1,22 kW, šildyme 1,28 kW |  |
| 11. |  | Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme: ne mažiau -5-46/-15-24°C |  |
| 12. |  | „Multisplit“ tipo inverterinio oro kondicionieriaus vidinis sieninis įrenginys |  |
| 13. |  | Šaldymo (vėsinimo) galia, ne mažiau 3,2 kW |  |
| 14. |  | Šildymo galia, ne mažiau 2,5 kW |  |
| 15. |  | Garso slėgis (aukštas/žemas) ne daugiau 38/23 dB(A) |  |
| 16. |  | Matmenys (plotis x aukštis x gylis): ne mažiau 889x299x215 mm (galima paklaida apie 20 mm) |  |
| 17. |  | Svoris (netto): ne daugiau 9,9 kg (galima paklaida apie 1,0 kg) |  |
| 18. |  | Maitinimas: 1f/220-240V/50Hz; |  |
| 19. |  | Funkcionalumas - oro vėsinimas, oro šildymas arba lygiavertis |  |
| 20. |  | Galios darbo rėžimas - galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  |
| 21. |  | Oro srauto krypties keitimas - automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  |
| 22. |  | Oro srauto krypties keitimo programavimas; |  |
| 23. |  | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija; Automatinė išsivalymo funkcija |  |
| 24. |  | Valdymas - Wifi nuotolinis valdymas; nuotolinis infraraudonųjų spindulių valdymo pultas arba lygiavertis. Pasiūlymo pateikimo metu nurodoma prekės tinklo įrangos gamintojas. |  |
| 25. |  | Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo (demontavimo), derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus |  |
| 26. |  | Oro kondicionavimo sistemos įrengimo komplektas (variniai vamzdeliai, plastikinis drenažo vamzdelis, kondensato/drenažo siurbliai, lauko blokų kronšteinai, laidai, instaliaciniai kanalai ir kt.) turi atitikti oro kondicionierių gamintojų nustatytus montavimo reikalavimus |  |
| 27. |  | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai. Kriterijus: Elektriniai oro kondicionieriai turi atitikti 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2011 L 178, p. 1) Patikrinimas: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka 2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 626/2011 nustatytus oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 28. |  | Įrangos ir jos įrengimo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 36 mėnesių garantiją |  |

6 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (modelis) | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Multisplit“ tipo inverterinis oro kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas | 1 |  |  |
| 2. | „Multisplit“ tipo inverterinio oro kondicionieriaus vidinis sieninis įrenginys | 2 |  |  |
| Iš viso suma, Eur be PVM: |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur: |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM*: |  |  |  |  |

*Į pasiūlymo kainą / prekių vienetų kainas (įkainius) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos, prekių pristatymo, montavimo, įdiegimo, paleidimo bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų / sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas).

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

| Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* Parašas nėra privalomas