KLAUSIMYNAS

VENTILIACIJOS PRIETAISAI BEI ĮRANGA, ŠALDYMO ĮRANGA IR KONDICIONIERIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VENTILIACIJOS PRIETAISAI BEI ĮRANGA, ŠALDYMO ĮRANGA IR KONDICIONIERIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis | Mato vienetas | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm | 30 | vnt |  |  |
| 1.1.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.1.2. | d-100 mm |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Su tarpinėmis: būtina |  |  |  |  |
| 1.2. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt |  |  |
| 1.2.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.2.2. | d-125 mm |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Su tarpinėmis: būtina |  |  |  |  |
| 1.3. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt |  |  |
| 1.3.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.3.2. | d-160 mm |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Su tarpinėmis: būtina |  |  |  |  |
| 1.4. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt |  |  |
| 1.4.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.4.2. | d-200 mm |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Su tarpinėmis: būtina |  |  |  |  |
| 1.5. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt |  |  |
| 1.5.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.5.2. | d-250 mm |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Su tarpinėmis: būtina |  |  |  |  |
| 1.6. | Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis | 12 | vnt |  |  |
| 1.6.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.6.2. | d-315 mm |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Su tarpinėmis: būtina |  |  |  |  |
| 1.7. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-100 | 12 | vnt |  |  |
| 1.7.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.7.2. | d-100 mm |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.8. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-125 | 12 | vnt |  |  |
| 1.8.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.8.2. | d-125 mm |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.9. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-160 | 12 | vnt |  |  |
| 1.9.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.9.2. | d-160 mm |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.10. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-200 | 12 | vnt |  |  |
| 1.10.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.10.2. | d-200 mm |  |  |  |  |
| 1.10.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.11. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-250 | 12 | vnt |  |  |
| 1.11.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.11.2. | d-250 mm |  |  |  |  |
| 1.11.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.12. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-315 | 12 | vnt |  |  |
| 1.12.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.12.2. | d-315 mm |  |  |  |  |
| 1.12.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.13. | Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis d-355 | 12 | vnt |  |  |
| 1.13.1. | Medžiaga: cinkuota skarda |  |  |  |  |
| 1.13.2. | d-355 mm |  |  |  |  |
| 1.13.3. | Tinklas: būtina |  |  |  |  |
| 1.14. | Ortakis Ø 100 mm | 12 | Pakuotė |  |  |
| 1.14.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.14.2. | Medžiaga: aliuinio folija |  |  |  |  |
| 1.14.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale |  |  |  |  |
| 1.14.4. | Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.14.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m |  |  |  |  |
| 1.15. | Ortakis Ø 125 mm | 12 | Pakuotė |  |  |
| 1.15.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.15.2. | Medžiaga: aliuinio folija |  |  |  |  |
| 1.15.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale |  |  |  |  |
| 1.15.4. | Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.15.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m |  |  |  |  |
| 1.16. | Ortakis Ø 160 mm | 12 | Pakuotė |  |  |
| 1.16.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.16.2. | Medžiaga: aliuinio folija |  |  |  |  |
| 1.16.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale |  |  |  |  |
| 1.16.4. | Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.16.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m |  |  |  |  |
| 1.17. | Ortakis Ø 200 mm | 12 | Pakuotė |  |  |
| 1.17.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.17.2. | Medžiaga: aliuinio folija |  |  |  |  |
| 1.17.3. | Dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale |  |  |  |  |
| 1.17.4. | Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.17.5. | Pakuotėje ne mažiau nei 10 m |  |  |  |  |
| 1.18. | Triukšmo slopintuvas Ø 100 | 6 | vnt |  |  |
| 1.18.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.18.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija |  |  |  |  |
| 1.18.3. | Padengtas polietileno apvalkalu |  |  |  |  |
| 1.18.4. | Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.18.5. | L-1,2 m |  |  |  |  |
| 1.19. | Triukšmo slopintuvas Ø 125 | 6 | vnt |  |  |
| 1.19.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.19.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija |  |  |  |  |
| 1.19.3. | Padengtas polietileno apvalkalu |  |  |  |  |
| 1.19.4. | Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.19.5. | L-1,2 m |  |  |  |  |
| 1.20. | Triukšmo slopintuvas Ø 160 | 6 | vnt |  |  |
| 1.20.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.20.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija |  |  |  |  |
| 1.20.3. | Padengtas polietileno apvalkalu |  |  |  |  |
| 1.20.4. | Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.20.5. | L-1,2 m |  |  |  |  |
| 1.21. | Triukšmo slopintuvas Ø 200 | 6 | vnt |  |  |
| 1.21.1. | Lankstus |  |  |  |  |
| 1.21.2. | Pagamintas iš perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija |  |  |  |  |
| 1.21.3. | Padengtas polietileno apvalkalu |  |  |  |  |
| 1.21.4. | Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.21.5. | L-1,2 m |  |  |  |  |
| 1.22. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 100 | 6 | vnt |  |  |
| 1.22.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.22.2. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.22.3. | Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.23. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 125 | 6 | vnt |  |  |
| 1.23.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.23.2. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.23.3. | Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.24. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 160 | 6 | vnt |  |  |
| 1.24.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.24.2. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.24.3. | Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.25. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 200 | 6 | vnt |  |  |
| 1.25.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.25.2. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.25.3. | Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.26. | Oro išleidiklis deflektorius Ø 250 | 6 | vnt |  |  |
| 1.26.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.26.2. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.26.3. | Ø 250 mm |  |  |  |  |
| 1.27. | Vėdinimo grotelės 200x100 | 6 | vnt |  |  |
| 1.27.1. | Pagamintos iš plieno |  |  |  |  |
| 1.27.2. | Stačiakampės |  |  |  |  |
| 1.27.3. | Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis |  |  |  |  |
| 1.27.4. | Matmenys: 200x100 mm |  |  |  |  |
| 1.28. | Vėdinimo grotelės 200x200 | 6 | vnt |  |  |
| 1.28.1. | Pagamintos iš plieno |  |  |  |  |
| 1.28.2. | Stačiakampės |  |  |  |  |
| 1.28.3. | Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis |  |  |  |  |
| 1.28.4. | Matmenys: 200x200 mm |  |  |  |  |
| 1.29. | Vėdinimo grotelės 300x300 | 6 | vnt |  |  |
| 1.29.1. | Pagamintos iš plieno |  |  |  |  |
| 1.29.2. | Stačiakampės |  |  |  |  |
| 1.29.3. | Viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis |  |  |  |  |
| 1.29.4. | Matmenys: 300x300 mm |  |  |  |  |
| 1.30. | Lubinis difuzorius 160 | 6 | vnt |  |  |
| 1.30.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.30.2. | Medžiaga: plienas |  |  |  |  |
| 1.30.3. | Spalva: balta |  |  |  |  |
| 1.30.4. | Lubinis |  |  |  |  |
| 1.30.5. | Su sklende: būtina |  |  |  |  |
| 1.30.6. | d-160 mm |  |  |  |  |
| 1.31. | Lubinis difuzorius 200 | 6 | vnt |  |  |
| 1.31.1. | Apvalus |  |  |  |  |
| 1.31.2. | Medžiaga: plienas |  |  |  |  |
| 1.31.3. | Spalva: balta |  |  |  |  |
| 1.31.4. | Lubinis |  |  |  |  |
| 1.31.5. | Su sklende: būtina |  |  |  |  |
| 1.31.6. | d-200 mm |  |  |  |  |
| 1.32. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 100 | 60 | m |  |  |
| 1.32.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda |  |  |  |  |
| 1.32.2. | Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.33. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 125 | 60 | m |  |  |
| 1.33.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda |  |  |  |  |
| 1.33.2. | Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.34. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 160 | 60 | m |  |  |
| 1.34.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda |  |  |  |  |
| 1.34.2. | Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.35. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 200 | 60 | m |  |  |
| 1.35.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda |  |  |  |  |
| 1.35.2. | Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.36. | Cinkuotos skardos ortakis Ø 250 | 60 | m |  |  |
| 1.36.1. | Medžaiga: cinkuota 0,5 mm skarda |  |  |  |  |
| 1.36.2. | Ø 250 mm |  |  |  |  |
| 1.37. | Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm | 12 | vnt |  |  |
| 1.37.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 315 mm |  |  |  |  |
| 1.38. | Atbulinės traukos sklendė DN 250 mm | 12 | vnt |  |  |
| 1.38.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 250 mm |  |  |  |  |
| 1.39. | Atbulinės traukos sklendė DN 200 mm | 12 | vnt |  |  |
| 1.39.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 200 mm |  |  |  |  |
| 1.40. | Atbulinės traukos sklendė DN 160 mm | 12 | vnt |  |  |
| 1.40.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 160 mm |  |  |  |  |
| 1.41. | Atbulinės traukos sklendė DN 125 mm | 12 | vnt |  |  |
| 1.41.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 125 mm |  |  |  |  |
| 1.42. | Atbulinės traukos sklendė DN 100 mm | 12 | vnt |  |  |
| 1.42.1. | Atbulinės traukos sklendės DN 100 mm |  |  |  |  |
| 1.43. | Ortakių tvirtinimo juosta | 12 | Rul. |  |  |
| 1.43.1. | Matmenys 0,6x25 mm |  |  |  |  |
| 1.43.2. | 1 rulone ne mažiau nei 25 m |  |  |  |  |
| 1.44. | Ortakių laikiklis Ø 100 | 60 | vnt |  |  |
| 1.44.1. | Cinkuotas |  |  |  |  |
| 1.44.2. | Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.45. | Ortakių laikiklis Ø 125 | 60 | vnt |  |  |
| 1.45.1. | Cinkuotas |  |  |  |  |
| 1.45.2. | Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.46. | Ortakių laikiklis Ø 160 | 60 | vnt |  |  |
| 1.46.1. | Cinkuotas |  |  |  |  |
| 1.46.2. | Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.47. | Ortakių laikiklis Ø 200 | 60 | vnt |  |  |
| 1.47.1. | Cinkuotas |  |  |  |  |
| 1.47.2. | Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.48. | Ortakių laikiklis Ø 250 | 60 | vnt |  |  |
| 1.48.1. | Cinkuotas |  |  |  |  |
| 1.48.2. | Ø 250 mm |  |  |  |  |
| 1.49. | Ortakių laikiklis Ø 315 | 60 | vnt |  |  |
| 1.49.1. | Cinkuotas |  |  |  |  |
| 1.49.2. | Ø 315 mm |  |  |  |  |
| 1.50. | Sąvaržų trauklės | 60 | vnt |  |  |
| 1.50.1. | Sąvaržų trauklės |  |  |  |  |
| 1.51. | Savaržų juosta | 6 | Rul. |  |  |
| 1.51.1. | Matmenys 9 mm x 30 m |  |  |  |  |
| 1.51.2. | Rulone ne mažiau nei 30 m |  |  |  |  |
| 1.52. | Ventiliatorių apkabos d-315 | 30 | vnt |  |  |
| 1.52.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui |  |  |  |  |
| 1.52.2. | d-315 mm |  |  |  |  |
| 1.53. | Ventiliatorių apkabos d-250 | 30 | vnt |  |  |
| 1.53.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui |  |  |  |  |
| 1.53.2. | d-250 mm |  |  |  |  |
| 1.54. | Ventiliatorių apkabos d-160 | 30 | vnt |  |  |
| 1.54.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui |  |  |  |  |
| 1.54.2. | d-160 mm |  |  |  |  |
| 1.55. | Ventiliatorių apkabos d-125 | 30 | vnt |  |  |
| 1.55.1. | Ventiliatorių apkabso, skirtos tvirtinimui |  |  |  |  |
| 1.55.2. | d-125 mm |  |  |  |  |
| 1.56. | Grotelės | 12 | vnt |  |  |
| 1.56.1. | Pieninės |  |  |  |  |
| 1.56.2. | Štampuotos |  |  |  |  |
| 1.56.3. | Žaliuzinės |  |  |  |  |
| 1.56.4. | Matmeys 200x100 mm |  |  |  |  |
| 1.57. | Grotelės | 12 | vnt |  |  |
| 1.57.1. | Pieninės |  |  |  |  |
| 1.57.2. | Štampuotos |  |  |  |  |
| 1.57.3. | Žaliuzinės |  |  |  |  |
| 1.57.4. | Matmeys 300x100 mm |  |  |  |  |
| 1.58. | Grotelės | 12 | vnt |  |  |
| 1.58.1. | Pieninės |  |  |  |  |
| 1.58.2. | Štampuotos |  |  |  |  |
| 1.58.3. | Žaliuzinės |  |  |  |  |
| 1.58.4. | Matmeys 400x100 mm |  |  |  |  |
| 1.59. | Lauko grotelės 500x200 | 6 | vnt |  |  |
| 1.59.1. | Pritaikytos naudojimui lauke |  |  |  |  |
| 1.59.2. | Metalinės |  |  |  |  |
| 1.59.3. | Dažytos |  |  |  |  |
| 1.59.4. | Matmenys: 500x200 mm |  |  |  |  |
| 1.60. | Lauko grotelės 500x300 | 6 | vnt |  |  |
| 1.60.1. | Pritaikytos naudojimui lauke |  |  |  |  |
| 1.60.2. | Metalinės |  |  |  |  |
| 1.60.3. | Dažytos |  |  |  |  |
| 1.60.4. | Matmenys: 500x300 mm |  |  |  |  |
| 1.61. | Įsiurbimo dėžių grotos 500x400 | 12 | vnt |  |  |
| 1.61.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje |  |  |  |  |
| 1.61.2. | reguliuojamos |  |  |  |  |
| 1.61.3. | Dažytos baltai |  |  |  |  |
| 1.61.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina |  |  |  |  |
| 1.61.5. | Matmenys: 500x400 mm |  |  |  |  |
| 1.62. | Įsiurbimo dėžių grotos 800x400 | 12 | vnt |  |  |
| 1.62.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje |  |  |  |  |
| 1.62.2. | reguliuojamos |  |  |  |  |
| 1.62.3. | Dažytos baltai |  |  |  |  |
| 1.62.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina |  |  |  |  |
| 1.62.5. | Matmenys: 800x400 mm |  |  |  |  |
| 1.63. | Įsiurbimo dėžių grotos 600x300 | 12 | vnt |  |  |
| 1.63.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje |  |  |  |  |
| 1.63.2. | reguliuojamos |  |  |  |  |
| 1.63.3. | Dažytos baltai |  |  |  |  |
| 1.63.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina |  |  |  |  |
| 1.63.5. | Matmenys: 600x300 mm |  |  |  |  |
| 1.64. | Įsiurbimo dėžių grotos 500x300 | 12 | vnt |  |  |
| 1.64.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje |  |  |  |  |
| 1.64.2. | reguliuojamos |  |  |  |  |
| 1.64.3. | Dažytos baltai |  |  |  |  |
| 1.64.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina |  |  |  |  |
| 1.64.5. | Matmenys: 500x300 mm |  |  |  |  |
| 1.65. | Įsiurbimo dėžių grotos 400x300 | 12 | vnt |  |  |
| 1.65.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje |  |  |  |  |
| 1.65.2. | reguliuojamos |  |  |  |  |
| 1.65.3. | Dažytos baltai |  |  |  |  |
| 1.65.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina |  |  |  |  |
| 1.65.5. | Matmenys: 400x300 mm |  |  |  |  |
| 1.66. | Įsiurbimo dėžių grotos 500x500 | 12 | vnt |  |  |
| 1.66.1. | Įsiurbimo dėžių grotos pritaikytos naudoti operacinėje |  |  |  |  |
| 1.66.2. | reguliuojamos |  |  |  |  |
| 1.66.3. | Dažytos baltai |  |  |  |  |
| 1.66.4. | Išimamas cinkuotos skardos rėmas: būtina |  |  |  |  |
| 1.66.5. | Matmenys: 500x500 mm |  |  |  |  |
| 1.67. | Reguliavimo sklendės D 100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.67.1. | D 100 mm |  |  |  |  |
| 1.68. | Reguliavimo sklendės D 125 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.68.1. | D 125 mm |  |  |  |  |
| 1.69. | Reguliavimo sklendės D 160 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.69.1. | D 160 mm |  |  |  |  |
| 1.70. | Reguliavimo sklendės D 200 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.70.1. | D 200 mm |  |  |  |  |
| 1.71. | Reguliavimo sklendės D 250 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.71.1. | D 250 mm |  |  |  |  |
| 1.72. | Reguliavimo sklendės D 315 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.72.1. | D 315 mm |  |  |  |  |
| 1.73. | Pereigos Ø 315-250 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.73.1. | Pereigos Ø 315-250 mm |  |  |  |  |
| 1.74. | Pereigos Ø 160-125 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.74.1. | Pereigos Ø 160-125 mm |  |  |  |  |
| 1.75. | Pereigos Ø 160-100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.75.1. | Pereigos Ø 160-100 mm |  |  |  |  |
| 1.76. | Pereigos Ø 200-160 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.76.1. | Pereigos Ø 200-160 mm |  |  |  |  |
| 1.77. | Pereigos Ø 125-100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.77.1. | Pereigos Ø 125-100 mm |  |  |  |  |
| 1.78. | Atšaka balninė Ø 160-160 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.78.1. | Atšaka balninė Ø 160-160 mm |  |  |  |  |
| 1.79. | Atšaka balninė Ø 315-200 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.79.1. | Atšaka balninė Ø 315-200 mm |  |  |  |  |
| 1.80. | Atšaka balninė Ø 315-160 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.80.1. | Atšaka balninė Ø 315-160 mm |  |  |  |  |
| 1.81. | Atšaka balninė Ø 315x250 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.81.1. | Atšaka balninė Ø 315x250 mm |  |  |  |  |
| 1.82. | Atšaka balninė Ø 100x100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.82.1. | Atšaka balninė Ø 100x100 mm |  |  |  |  |
| 1.83. | Atšaka balninė Ø 160x100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.83.1. | Atšaka balninė Ø 160x100 mm |  |  |  |  |
| 1.84. | Atšaka balninė Ø 200x100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.84.1. | Atšaka balninė Ø 200x100 mm |  |  |  |  |
| 1.85. | Alkūnė 90° Ø 315 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.85.1. | Alkūnė 90° Ø 315 mm |  |  |  |  |
| 1.86. | Alkūnė 90° Ø 200 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.86.1. | Alkūnė 90° Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.87. | Alkūnė 90° Ø 160 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.87.1. | Alkūnė 90° Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.88. | Alkūnė 90° Ø 125 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.88.1. | Alkūnė 90° Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.89. | Alkūnė 90° Ø 100 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.89.1. | Alkūnė 90° Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.90. | Trišakiai Ø 315x250-315 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.90.1. | Trišakiai Ø 315x250-315 mm |  |  |  |  |
| 1.91. | Trišakiai Ø 200-160-200 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.91.1. | Trišakiai Ø 200-160-200 mm |  |  |  |  |
| 1.92. | Trišakiai Ø 125-100-125 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.92.1. | Trišakiai Ø 125-100-125 mm |  |  |  |  |
| 1.93. | Trišakiai Ø 200-100-200 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.93.1. | Trišakiai Ø 200-100-200 mm |  |  |  |  |
| 1.94. | Trišakiai Ø 315-200-315 mm | 6 | vnt |  |  |
| 1.94.1. | Trišakiai Ø 315-200-315 mm |  |  |  |  |
| 1.95. | Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną | 60 | m |  |  |
| 1.95.1. | Variniai vamzdeliai skirti šalčio mašinai |  |  |  |  |
| 1.95.2. | Ø 5/8“ |  |  |  |  |
| 1.95.3. | Su izoliacija |  |  |  |  |
| 1.96. | Variniai vamzdeliai | 60 | m |  |  |
| 1.96.1. | Medžiaga: varis |  |  |  |  |
| 1.96.2. | Ø ½“ |  |  |  |  |
| 1.96.3. | Su izoliacija |  |  |  |  |
| 1.97. | Kanalinis ventiliatorius Ø 100 | 9 | vnt |  |  |
| 1.97.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius |  |  |  |  |
| 1.97.2. | Ø 100 mm |  |  |  |  |
| 1.97.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 260 m3/h |  |  |  |  |
| 1.98. | Kanalinis ventiliatorius Ø 125 | 9 | vnt |  |  |
| 1.98.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius |  |  |  |  |
| 1.98.2. | Ø 125 mm |  |  |  |  |
| 1.98.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 350 m3/h |  |  |  |  |
| 1.99. | Kanalinis ventiliatorius Ø 160 | 3 | vnt |  |  |
| 1.99.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius |  |  |  |  |
| 1.99.2. | Ø 160 mm |  |  |  |  |
| 1.99.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 537 m3/h |  |  |  |  |
| 1.100. | Kanalinis ventiliatorius Ø 200 | 3 | vnt |  |  |
| 1.100.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius |  |  |  |  |
| 1.100.2. | Ø 200 mm |  |  |  |  |
| 1.100.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 980 m3/h |  |  |  |  |
| 1.101. | Kanalinis ventiliatorius Ø 250 | 3 | vnt |  |  |
| 1.101.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius |  |  |  |  |
| 1.101.2. | Ø 250 mm |  |  |  |  |
| 1.101.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 1000 m3/h |  |  |  |  |
| 1.102. | Kanalinis ventiliatorius Ø 315 | 3 | vnt |  |  |
| 1.102.1. | Apvalus kanalinis ventiliatorius |  |  |  |  |
| 1.102.2. | Ø 315 mm |  |  |  |  |
| 1.102.3. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau 1596 m3/h |  |  |  |  |
| 1.103. | Stoginis ventiliatorius Ø 250 | 3 | vnt |  |  |
| 1.103.1. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.103.2. | Ø 250 mm |  |  |  |  |
| 1.103.3. | Ne mažiau maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu |  |  |  |  |
| 1.104. | Stoginis ventiliatorius Ø 315 | 3 | vnt |  |  |
| 1.104.1. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.104.2. | Ø 315 mm |  |  |  |  |
| 1.104.3. | Ne mažiau maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu |  |  |  |  |
| 1.105. | Stoginis ventiliatorius Ø 400 | 3 | vnt |  |  |
| 1.105.1. | Stoginis |  |  |  |  |
| 1.105.2. | Ø 400 mm |  |  |  |  |
| 1.105.3. | Ne mažiau maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu |  |  |  |  |
| 1.106. | Ventiliatorius Ø 160 | 15 | vnt |  |  |
| 1.106.1. | Ventiliatorius su greičio reguliatoriumi: būtina |  |  |  |  |
| 1.106.2. | Ø 160 |  |  |  |  |
| 1.107. | Buitinis ventiliatorius | 15 | vnt |  |  |
| 1.107.1. | Maksimalus oro kiekis ne mažiau nei 130 m3/h |  |  |  |  |
| 1.108. | Difuzorius Ø- 160 | 15 | vnt |  |  |
| 1.108.1. | Montuojami į ventiliacijos sistemą |  |  |  |  |
| 1.108.2. | Paskirtis: oro tiekimui |  |  |  |  |
| 1.108.3. | Ø- 160 |  |  |  |  |
| 1.109. | Difuzorius Ø- 200 | 15 | vnt |  |  |
| 1.109.1. | Montuojami į ventiliacijos sistemą |  |  |  |  |
| 1.109.2. | Paskirtis: oro tiekimui |  |  |  |  |
| 1.109.3. | Ø- 200 |  |  |  |  |
| 1.110. | Grįžtančio vandens įsukamas temperatūros jutiklis | 3 | vnt |  |  |
| 1.110.1. | Grįžtančio vandens įsukamas temperatūros jutiklis |  |  |  |  |
| 1.111. | Ortakinis temperatūros, drėgmės ir oro kokybės jutiklis | 3 | vnt |  |  |
| 1.111.1. | Maitinimas: 24 Vac / 24 Vdc ±20 % |  |  |  |  |
| 1.111.2. | VOC diapazonas: 0 %...100 % |  |  |  |  |
| 1.111.3. | Drėgmės diapazonas: 0 %...100 % |  |  |  |  |
| 1.111.4. | Temperatūros diapazonas: 0 °C...50 °C |  |  |  |  |
| 1.111.5. | Išėjimo signalai: 2 vnt., pasirenkami 0..10 V |  |  |  |  |
| 1.112. | Oro užsklandos su pavara d-150 | 3 | vnt |  |  |
| 1.112.1. | Su pavara: būtina |  |  |  |  |
| 1.112.2. | d-150 mm |  |  |  |  |
| 1.113. | Oro užsklandos su pavara d-200 | 3 | vnt |  |  |
| 1.113.1. | Su pavara: būtina |  |  |  |  |
| 1.113.2. | d-200 mm |  |  |  |  |
| 1.114. | Oro užsklandos su pavara d-250 | 3 | vnt |  |  |
| 1.114.1. | Su pavara: būtina |  |  |  |  |
| 1.114.2. | d-250 mm |  |  |  |  |
| 1.115. | Oro užsklandos su pavara d-300 | 3 | vnt |  |  |
| 1.115.1. | Su pavara: būtina |  |  |  |  |
| 1.115.2. | d-300 mm |  |  |  |  |
| 1.116. | Oro užsklandos su pavara d-400 | 3 | vnt |  |  |
| 1.116.1. | Su pavara: būtina |  |  |  |  |
| 1.116.2. | d-400 mm |  |  |  |  |
| 1.117. | Oro užsklandos su pavara d-500 | 3 | vnt |  |  |
| 1.117.1. | Su pavara: būtina |  |  |  |  |
| 1.117.2. | d-500 mm |  |  |  |  |
| 1.118. | Programuojamas valdiklis | 3 | vnt |  |  |
| 1.118.1. | Iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 |  |  |  |  |
| 1.119. | Ortakinis tiekiamo oro temperatūros daviklis | 3 | vnt |  |  |
| 1.119.1. | Ortakinis tiekiamo oro temperatūros daviklis |  |  |  |  |
| 1.120. | Ortakinis CO2, drėgmės ir temperatūrosjutiklis-valdiklis | 3 | vnt |  |  |
| 1.120.1. | Ortakinis CO2, drėgmės ir temperatūrosjutiklis-valdiklis |  |  |  |  |
| 1.121. | Elektrinė sukamoji pavara | 12 | vnt |  |  |
| 1.121.1. | Su optiniu ELU230 padėties indikatoriumi: būtina |  |  |  |  |
| 1.121.2. | Rankinis avarinis valdyas ir jungiklių patalpos šildymas: būtina |  |  |  |  |
| 1.121.3. | Papildomiems valdymo reikalavimams sumontuoti du papildomi ribiniai jungikliai: būtina |  |  |  |  |
| 1.122. | Kambarinis CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis-valdiklis SCR | 3 | vnt |  |  |
| 1.122.1. | Kambarinis CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis-valdiklis SCR |  |  |  |  |
| 1.123. | Solenoidinis vožtuvas | 15 | vnt |  |  |
| 1.123.1. | 2/2 solenoidinis vožtuvas G 2" |  |  |  |  |
| 1.123.2. | normaliai uždaras (NC) |  |  |  |  |
| 1.123.3. | NBR Eco SLP2024V |  |  |  |  |
| 1.124. | Kondicionierius 2,8 KW | 3 | kompl. |  |  |
| 1.124.1. | Šaldymo galia: 2,8 KW |  |  |  |  |
| 1.124.2. | Šaltnešis: R32 |  |  |  |  |
| 1.124.3. | Tipas: sieninis |  |  |  |  |
| 1.124.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas |  |  |  |  |
| 1.125. | Kondicionierius 6,3 KW | 3 | kompl. |  |  |
| 1.125.1. | Šaldymo galia: 6,3 KW |  |  |  |  |
| 1.125.2. | Šaltnešis: R32 |  |  |  |  |
| 1.125.3. | Tipas: sieninis |  |  |  |  |
| 1.125.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas |  |  |  |  |
| 1.126. | Kondicionierius 7,4 KW | 3 | kompl. |  |  |
| 1.126.1. | Šaldymo galia: 7,4 KW |  |  |  |  |
| 1.126.2. | Šaltnešis: R32 |  |  |  |  |
| 1.126.3. | Tipas: sieninis |  |  |  |  |
| 1.126.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas |  |  |  |  |
| 1.127. | Kondicionierius 10,50 KW | 3 | kompl. |  |  |
| 1.127.1. | Šaldymo galia: 10,50 KW |  |  |  |  |
| 1.127.2. | Tipas: sieninis |  |  |  |  |
| 1.127.3. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas |  |  |  |  |
| 1.127.4. | Į komplektaciją įeina: MULTI SPLIT išoriniai blokai, prie MULTI SPLIT sistemos galima prijungti kelis pageidaujamo tipo ir modelio vidinius įrenginius (sieninius, kasetinius, palubinius ar kanalinius), bendra šaldymo galia 11,5 KW |  |  |  |  |
| 1.128. | Vidinis blokas 7-10,5 KW | 9 | vnt |  |  |
| 1.128.1. | Kasetinis vidinis blobas, ROUND tipo |  |  |  |  |
| 1.128.2. | Kompaktiški įrenginio matmenys tinka standartinėms pakabinamoms luboms |  |  |  |  |
| 1.128.3. | Ne mažiau 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus arba lygiaverčiai |  |  |  |  |
| 1.128.4. | Ventiliatoriaus DC variklis 7-10,5 KW |  |  |  |  |
| 1.129. | SPLIT išoriniai blokas | 6 | vnt |  |  |
| 1.129.1. | Tipas: SPLIT išorinis blokas |  |  |  |  |
| 1.129.2. | Galingumas: 16 KW |  |  |  |  |
| 1.129.3. | Šaltnešis: R32 |  |  |  |  |
| 1.130. | Vidinis blokas 16 KW | 6 | vnt |  |  |
| 1.130.1. | Kasetinis vidinis blobas, ROUND tipo |  |  |  |  |
| 1.130.2. | Kompaktiški įrenginio matmenys tinka standartinėms pakabinamoms luboms |  |  |  |  |
| 1.130.3. | Ne mažiau 5 ventiliatoriaus reguliavimo lygiai: labai stiprus, stiprus, vidutinis, silpnas ir tylus arba lygiaverčiai |  |  |  |  |
| 1.130.4. | Ventiliatoriaus DC variklis 16 KW |  |  |  |  |
| 1.131. | Kondicionierius 4,8 KW | 3 | vnt |  |  |
| 1.131.1. | Šaldymo galia: 4,8 KW |  |  |  |  |
| 1.131.2. | Šaltnešis: R32 |  |  |  |  |
| 1.131.3. | Tipas: sieninis |  |  |  |  |
| 1.131.4. | Į komplektaciją įeina: valdymo pultas ir išorinis blokas |  |  |  |  |
| 1.132. | Freonas | 150 | kg |  |  |
| 1.132.1. | Įvairių markių R32 |  |  |  |  |
| 1.133. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės | 30 | vnt |  |  |
| 1.133.1. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės |  |  |  |  |
| 1.134. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos | 30 | vnt |  |  |
| 1.134.1. | Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos |  |  |  |  |
| 1.135. | Siubliukas kondiocionieriaus drenažui | 30 | vnt |  |  |
| 1.135.1. | Siubliukas kondiocionieriaus drenažui |  |  |  |  |
| 1.136. | Skystis kondiocionierių plovimui | 3 | l |  |  |
| 1.136.1. | Skystis kondiocionierių plovimui |  |  |  |  |
| 1.137. | Tepalas kompresoriams | 3 | l |  |  |
| 1.137.1. | Tepalas kompresoriams |  |  |  |  |
| 1.138. | Priešbakterinės priemonės | 30 | vnt |  |  |
| 1.138.1. | Priešbakterinės priemonės |  |  |  |  |
| 1.139. | Tepalas nuotiekio paieškai | 15 | l |  |  |
| 1.139.1. | Tepalas nuotiekio paieškai |  |  |  |  |
| 1.140. | 2/2 solenoidinis vožtuvas | 15 | vnt |  |  |
| 1.140.1. | 2/2 solenoidinis vožtuvas |  |  |  |  |
| 1.140.2. | Normaliai uždarytas (NC) |  |  |  |  |
| 1.140.3. | 230 V AC Eco SLP20ES230V |  |  |  |  |
| 1.141. | 2/2 eigų solenoidinis vožtuvas | 15 | vnt |  |  |
| 1.141.1. | Normaliai uždaras (NC) |  |  |  |  |
| 1.141.2. | 24 V DC Eco SLP 114 ES 24V= |  |  |  |  |
| 1.142. | Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius | 3 | kompl. |  |  |
| 1.142.1. | Lt= 400 m3/h, |  |  |  |  |
| 1.142.2. | Maitinimas 230V; |  |  |  |  |
| 1.142.3. | Garso galia, Lwa, dBA 45 |  |  |  |  |
| 1.142.4. | Komplektacija: su valdymo pulteliu lanksčia jungtimi ir uždarymo sklende |  |  |  |  |
| 1.143. | Freoninė šalčio mašina | 3 | kompl. |  |  |
| 1.143.1. | Šaldymo galia: 15 KW |  |  |  |  |
| 1.143.2. | Šildymo galia: 18W |  |  |  |  |