RINKOS KONSULTACIJA

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI

Nr. 3867423

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikroadatkotis |  |  |
| 3 | Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 2. | Mikroadatkotis |  |  |
| 3 | Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 5 | Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 3. | Atraumatinis spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 3 | Tikslinti paklaida 55±2 mm, siūlome 57 mm | Tiksliname reikalavimą: Bendras ilgis 55±2 mm |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 4. | Atraumatinis spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 3 | Tikslinti paklaida 55±2 mm, siūlome 57 mm | Tiksliname reikalavimą: Bendras ilgis 55±2 mm |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas, satin tipo paviršiaus Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 5. | Mikro spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 2 | Tikslinti 15±1 mm Siūlome 14 mm | Tiksliname reikalavimą: Darbinės dalies ilgis 15±1 mm |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 6. | Atraumatinis spaustukas "šuniukas" |  |  |
| 2 | Išimti reikalavimą | Paliekame reikalavimą: Dantytos dalies ilgis 10±0,5 mm |  |
| 4 | Tikslinti 52±2 mm, siūlome 50 mm | Tiksliname reikalavimą: Bendras ilgis 52±2 mm |  |
| 7 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 9 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 7. | DIETHRICH-POTTS Vascular Scissors |  |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 8. | Porinis dvipusis kablys |  |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 9. | Tepimo instrumentas |  |  |
| 4 | Tisklinti 260±5 mm Siūlome 265 mm | Tiksliname reikalavimą: Bendras ilgis 260±5 mm |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 10. | Peanas |  |  |
| 4 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 6 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 11. | Moskitas |  |  |
| 4 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 6 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 12. | Kocheris |  |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 13. | Adatkotis |  |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 14. | Adatkotis |  |  |
| 8 | Tikslinti Ilgis 195±5 mm Siūlome 200 mm | Tiksliname reikalavimą: Ilgis 195±5 mm |  |
| 11 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 15. | Atraumatinis disektorius |  |  |
| 9 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 11 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 16. | Mikrodisektorius |  |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 17. | Atraumatinis spaustukas |  |  |
| 11 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 13 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 18. | Atraumatinis užspaudėjas |  |  |
| 4 | Tikslinti Užlenktos dalies ilgis 65±5 mm | Tiksliname reikalavimą: Užlenktos dalies ilgis 65±5 mm |  |
| 10 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 12 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 19. | Atraumatinis užspaudėjas |  |  |
| 2 | Tikslinti Darbinės dalys lenktos 45±5° kampu į vidų | Tiksliname reikalavimą: Darbinės dalys lenktos 45±5° kampu į vidų |  |
| 10 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 12 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 20. | Atraumatinis renalinis užspaudėjas |  |  |
| 2 | Tikslinti 65±5 mm Taip Perkančioji organizacija leis dalyvauti daugiau nei vienam gamintojui | Tiksliname reikalavimą: Atstumas tarp užlenktų dalių (styga) 65±5 mm |  |
| 8 | Tikslinti išmatavimus 240±5 mm Taip Perkančioji organizacija leis dalyvauti daugiau nei vienam gamintojui | Tiksliname reikalavimą: Bendras ilgis 240±5 mm |  |
| 9 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 11 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 21. | Chirurginis odos pincetas |  |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 22. | Atraumatinis pincetas |  |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 23. | Atraumatinis pincetas |  |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 24. | Skalpelio rankenėlė |  |  |
| 3 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 5 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 25. | Skalpelio rankenėlė |  |  |
| 3 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 5 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 26. | Žirklės su kietmetaliu |  |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 27. | Žirklės grubios |  |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 28. | Praplovimo adata |  |  |
| 1 | Vidinis skersmui 2,0mm | Siūlomo diametro adata per stora atliekamoms procedūroms, todėl reikalavimo nekeisime |  |
| 2 | Išorinis patmuo 3,0mm | Siūlomo diametro adata per stora atliekamoms procedūroms, todėl reikalavimo nekeisime |  |
| 3 | Su jungtimi | Atliekamoms procedūroms būtina užsukama su konkrečia jungtimi, todėl reikalavimo nekeisime |  |
| 4 | 65 mm | Atliekamoms procedūroms reikia atitinkamo ilgio adatos, siūloma per trumpa, todėl reikalavimo nekeisime |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 29. | Žaizdos plėtuvas |  |  |
| 5 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 7 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 30. | Žaizdos plėtuvas |  |  |
| 5 | Tikslinti ilgį Ilgis 300±5 mm | Procedūroms atlikti reikia tinkamo ilgio plėstuvo, siūlomas ilgis netinka, todėl reikalavimo nekeisime |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 31. | Separacinės žirklės |  |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| 32. | Kampinės žirklės |  |  |
| 6 | Nerūdijantis plienas Spalviškai rankenos yra žymimos pas daugelį gamintojų, tik tada kai darbinė dalis yra su volframo karbidu/ kietmetaliu. Prašome šį reikalavimą išimti, kadangi jis orientuotas ir skirtas vienam gamintojui. | Spalviniai specializuoti žymėjimai yra naudojami visų gamintojų ir priežastis tam yra ne tik dėl darbinės dalies su kietmetaliu, todėl šį reikalavimą paliekame. |  |
| 8 | Turi graviravimus ir mes siūlome papildomai įtraukti Perkančiajai organizacijai punkta, kad instrumentas turi RFID kiekvienam instrumentui, kad vėliau įstaiga galėtų įsigyti programą, kurios dėka galės vykdyti instrumentų atsekamumą ir judėjimą nuo sterilizacinės iki operacinės. Realiu laiku galės matyti kur instrumentas yra, kokiame rinkinyje ir panašiai. | Papildomai neįtrauksime šio reikalavimo, nes biudžete nėra numatyta lėšų įsigyti instrumentų sekimo sistemą, todėl reikalavimas turėti RFID kiekvienam instrumentui nėra tikslingas ir yra perteklinis. |  |
| Papildomi siūlymai | Prašome tikslinti reikalavimą dėl instrumentų paviršių iš Matiniai į matiniai arba satin tipo paviršiai. Satin tipo paviršiai yra lygiaverčiai matiniams paviršiams, yra oficialus gamintojo raštas. Pakeitus Perkančioji organizacija galės gauti ne vieno gamintojo o net kelių gamintojų pasiūlymus, o esant pirkimui paprašyti pavyzdžių ir įsitikinti, kad Satin tipo paviršiai yra lygiaverčiai matiniams. | Chirurginių instrumentų matinis ir satin paviršius nėra lygiaverčiai, nes skiriasi jų savybė dėl šviesos atspindėjimo. Į matinį paviršių sklindanti intensyvi šviesa yra mažiau atsispindinti ir mažiau varginanti chirurgų akis nei nuo satin tipo paviršiaus, kuris yra tarpinis variantas tarp blizgaus ir matinio. Yra daug gamintojų, galinčių pasiūlyti matinio paviršiaus chirurginius instrumentus, todėl šio reikalavimo nekeisime. |  |