Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

MEDICININĖS ĮRANGOS (ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS) PIRKIMUI

_____________ Nr.______

_____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  | I pirkimo dalis | II pirkimo dalis | III pirkimo dalis | IV pirkimo dalis | IV pirkimo dalis | V pirkimo dalis | VI pirkimo dalis | VII pirkimo dalis | VIII pirkimo dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms vykdyti pasitelkia subtiekėjus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

I pirkimo daliai - 	ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) chirurgijai (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) chirurgijai |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus.

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

|  | Vertinimo kriterijai | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ≥ 40° | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Linijinio daviklio darbinis dažnių diapazonas Nuo ≤ 5.0 MHz iki ≥ 18.0 MHz | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 69 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

II pirkimo daliai - ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) kardiologijai (1 vnt)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) kardiologijai |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus.

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijus |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninių kanalų skaičius > 4 000 000; | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Skenavimo gylis > 50 сm | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Komplektuojamo sektorinio daviklio pagaminimo technologija vienalyčio kristalo arba lygiavertė, viršutinė dažnių diapazono riba > 6,0 MHz, skenavimo kampas > 120°, kristalų kiekis > 90; | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 4. | CW (nuolatinės bangos doplerio) PRF diapazono virštuinė riba > 52 kHz; | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 5. | 3D režimas: Tūrinė rekonstrukcija iš 2D režime gautų vaizdų. | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 73 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

III pirkimo daliai - ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) neurologijai (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) neurologijai |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus;

- išsamesnė perkamų prekių informacija bei reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijai |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 dB | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 6. | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje, be fokuso zonų | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui Konkurso sąlygų 77 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

IV pirkimo daliai - ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) endokrinologijai su endokavitaliniu, linijiniu ir dviem konvekciniais davikliais (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) endokrinologijai su endokavitaliniu, linijiniu ir dviem konvekciniais davikliais |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus;

- išsamesnė perkamų prekių informacija bei reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijai |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Padidintos skiriamosios gebos režimas pasirinktoje intereso zonoje (angl. ROI). Ne mažiau kaip 3 lygių. | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga gali ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių. | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui Konkurso sąlygų 81 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

V pirkimo daliai - ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) endokrinologijai su endokavitaliniu, konvekciniu ir dviem linijiniais davikliais  (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos (echoskopas) endokrinologijai su endokavitaliniu, konvekciniu ir dviem linijiniais davikliais |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus;

- išsamesnė perkamų prekių informacija bei reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijai |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrasis dinaminis diapazonas > 380 dB | Statinis: (yra/nėra) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Linijinio daviklio (p.4.1.) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz | Statinis: (yra/nėra) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 4. | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Statinis: (yra/nėra) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 5. | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. | Statinis: (yra/nėra) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui Konkurso sąlygų 85 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

VI pirkimo daliai - echoskopas ultragarsiniams tyrimams (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Echoskopas ultragarsiniams |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus;

- išsamesnė perkamų prekių informacija bei reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijai |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz) | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 4. | Programinė įranga kepenų riebalingumo vertinimui su hepatorenalinio indekso apskaičiavimu | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 5. | Ultragarsinės sistemos architektūra gebanti apdoroti signalo informaciją ne mažiau kaip 65 GB/s greičiu | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 6. | Stiklu padengtas ultragarsinės sistemos IPS tipo monitorius ≥ 24 colių su ne mažesniu kaip 350 cd/m2 ryškumu | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybiniai kriterijai (T) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybinių kriterijų įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna pranašumui Konkurso sąlygų 90 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų.

VII pirkimo daliai - transkranijinis dopleris (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transkranijinis dopleris |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus;

- išsamesnė perkamų prekių informacija bei reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Vertinimo kriterijai |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 2. | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus | Statinis: (taip/ne) Palikti tinkamą ir nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| 3. | Papildoma transkranijinio doplerio garantinio termino trukmė 12 mėnesių. Papildoma techninėje specifikacijoje transkranijinio doplerio garantinio termino trukmė metais – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų techninėje specifikacijoje (nustatytą garantinį terminą (2 metai). | Statinis: (taip/ne) |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybiniai kriterijai (T) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybinių kriterijų įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna pranašumui Konkurso sąlygų 95 p. lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų.

VIII pirkimo daliai – akies ultragarso aparatas (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akies ultragarso aparatas |  |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) Eur: |  | (įrašyti skaičiais) |
| Fiksuota pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | (įrašyti skaičiais ir žodžiais) |

Pastabos:

- Svarbu: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 35.4 - 35.6 p. nurodytus dokumentus;

- išsamesnė perkamų prekių informacija bei reikalavimai pateikiami atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildoma akies ultragarso garantijos termino trukmė metais (G) Papildoma techninėje specifikacijoje akies ultragarso garantinio termino trukmė metais – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų techninėje specifikacijoje (nustatytą garantinį terminą (2 metai). Galimi šeši papildomi akies ultragarso garantinio termino trukmės variantai (0 metų, 1 metai, 2 metai, 3 metai, 4 metai, 5 metai). Metų skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi. | ...įrašyti.... metai (nurodomas metų skaičius, nurodoma sveiku skaičiumi) |

Pastaba. Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės nurodytos konkurso sąlygų aprašo 100 p.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje kiekvienai pirkimo daliai nustatomas kainos apskaičiavimo būdas  – fiksuota kaina. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, išskyrus atvejus, kai dėl kelių ar visų pirkimo dalių konkurso laimėtoju bus pripažintas tas pats tiekėjas - tokiu atveju gali būti sudaryta viena pirkimo sutartis.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 31 punkte): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- Jeigu CPO kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per CPO nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 35 p.:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.