Konkurso sąlygų aprašo

8 priedas

TRANSKRANIJINIS DOPLERIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai – pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Transkranijinis dopleris su sektoriniu davikliu ir programine įranga, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1 iki 5 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 80. 3. Apžvalgos laukas ≥ 90°. | Reikalavimai sektoriniam davikliui: 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] MHz; 2. Elementų skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 3. Apžvalgos laukas: [nurodyti konkrečiai] °. | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Daviklio paskirtis | 1. Kraujagyslių tyrimai; 2. Transkranijiniai tyrimai. | Daviklio paskirtis: 1. Kraujagyslių tyrimai [nurodyti taip/ne]; 2. Transkranijiniai tyrimai [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Daviklio palaikomi skenavimo režimai | 1. 2D; 2. CW; 3. Reguliuojamo kampo pulsinės bangos dopleris; 4. Didelio pulsų dažnio pasikartojimo režimas; 5. Spalvinis dopleris; 6. Audinių dopleris; | Daviklio palaikomi skenavimo režimai: 1. 2D [nurodyti taip/ne]; 2. CW [nurodyti taip/ne]; 3. Reguliuojamo kampo pulsinės bangos dopleris [nurodyti taip/ne]; 4. Didelio pulsų dažnio pasikartojimo režimas [nurodyti taip/ne]; 5. Spalvinis dopleris [nurodyti taip/ne]; 6. Audinių dopleris [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Programinė įranga | 1. Programinė įranga transkranijinio doplerio tyrimams atlikti. 2. Programinė įranga kontrastiniams tyrimams atlikti. 3. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose. 4. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su nuolatinio pilkosios skalės parametrų nustatymo realiu laiku, dinaminio stiprinimo kompensavimo kiekvienai skenavimo linijai 2D ir 3D režimuose funkcija. | Programinė įranga: 1. Programinė įranga transkranijinio doplerio tyrimams atlikti: [nurodyti taip/ne]; 2. Programinė įranga kontrastiniams tyrimams atlikti: [nurodyti taip/ne]; 3. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose: [nurodyti taip/ne]; 4. Siūlomas daviklis turi būti suderinamas su nuolatinio pilkosios skalės parametrų nustatymo realiu laiku, dinaminio stiprinimo kompensavimo kiekvienai skenavimo linijai 2D ir 3D režimuose funkcija: [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | ........................... (įrašyti) |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

___________________