Sąlygų priedas Nr. 2

ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪROS (ELEKTRIKO) PASLAUGŲ 

TECHNINĖ specifikacija

Pirkimo objektas – VšĮ Nacionalinio kraujo centro elektros ūkio priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos). Paslaugos teikimo vieta – Naikupės g. 28, Klaipėda. 
Vartotojo objektų charakteristikos:

Lentelė Nr. 1

	Adresas
	Leistinoji naudoti galia (kW)
	Fazių sk. (vnt.)
	Leistinąją naudoti galią ribojančio įrenginio vardinė srovė, (A)
	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)
	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta

	Naikupės g. 28, Klaipėda
	63
	3
	125
	0,4
	Objekto viduje


Elektros ūkio priežiūra atliekama dviejų aukštų pastate su rūsiu, kurio plotas 775,06 m2, Pastate įrengti kabinetai, laboratorijos ir sandėliavimo paskirties patalpos.

1. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas atliekamas:

1.1. už elektros ūkio priežiūros paslaugas mokant fiksuotą abonentinį mėnesinį mokestį. Į abonentinį mokestį įeina paslaugos: ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį atliekama patalpose esamų elektros įrenginių vizualinė priežiūra, profilaktika, elektros tiekimo sutrikimų/gedimų priežasčių nustatymas, esant poreikiui ir Perkančiosios organizacijos prašymui, dalyvavimas organizuojant ir atliekant periodinius elektros tinklo elektrofizinius matavimus, keičiant elektros apskaitos prietaisus, montuojant kitų rangovų įrangą, elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra), elektros įrenginių saugos taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolė, numatytų žurnalų pildymas;
1.2. už papildomas suteiktas paslaugas:
1.2.1.  fiksuotas valandinis įkainis, sudarius sutartį; 

1.2.2. detalių faktiškai patirtos įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomų paslaugų vykdymu (jei teikiant papildomas paslaugas atsiranda detalių poreikis); Teikiamų detalių kaina negali viršyti 400,0 eurų sutarties galiojimo laikotarpiu;

1.2.3.  Jei teikiant papildomas paslaugas bus reikalingos detalės, tiekėjas prieš pradėdamas remontą, privalės detalių kiekius ir kainas suderinti su VšĮ Nacionalinio kraujo centro atsakingu už sutartį asmeniu. Tiekėjui siūlant vidutinių rinkos įkainių neatitinkančias detales, VšĮ Nacionalinis kraujo centras turi teisę atsisakyti tokių detalių;
1.2.4. atvykimas pagal iškvietimą iki 2 val.
_________________________
