# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-08-18

Nr. IS – 3733 (26.3)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rangos darbai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjų paklausimus / prašymus patikslinti supaprastinto pirkimo „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina ir atitinkamai patikslina pirkimo dokumentus:

- Klausimas.

| „1.1. | Esama situacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto Susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 3.4 punkte pateikti geotinklo kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepatiekti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų medžiagoms gali būti naudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai |  |  |  |
| 1.1. | Klausimas |  |  |
| Prašome patikslinti ar Rangovas gali vertintis geotinklą, kurio techninės specifikacijos pateiktos žemiau: Funkcijos Savybės; Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės). Plotinis tankis; ≥ 215 g/m2. Stipris tempiant išilgai/išilgai; ≥ 40,0 kN/m. Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4); Fd ≥ 16,14 kN/m. Būdingasis kiaurymės dydis; 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm. Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai; ≤ 12 %. Atmosferos poveikio atsparumas; Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. Ilgaamžiškumas; Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C.. Polimeras; PP arba PET. |

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

| 1.2. | Esama situacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto Susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 3.6 punkte pateikti geotekstilės, drenažo prizmei apgaubti kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepatiekti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų medžiagoms gali būti naudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai |  |  |  |
| 1.2. | Klausimas |  |  |
| Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės naudoti GRK-3 klasės neaustinė geotekstilę drenažo sistemose , vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje. Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252; Geotekstilės tipas. Charasteristika; Metodas; Matavimo vienetas; Austinė; Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta. Atsparumas tempimui; EN ISO 10319; kN/m; MD≥ 1,0 CMD≥1,0; MD ≥ 2,5 CMD≥1,7. Pailgėjimas; EN ISO 10319; %; MD ≤90 / CMD ≤ 90; MD ≤ 120/ CMD ≤ 120. Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test); EN ISO 12236; kN; ≥ 0,4; ≥ 0,4. Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test); EN ISO 13433; mm; ≤ 25; ≤ 25. Būdingas kiaurymės matmuo O90; EN ISO 12956; µm; 45 -200; 45 -200. Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi; EN ISO 11058; l/(m 2s); > 40; > 40. Ilgaamžiškumas; EN ISO 13252 (priedas B); metai; > 50; > 50“. |

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

2. Klausimas. „Prašome Jūsų suvienodinti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Įkainotos veiklos sąrašas“ eilutes su Sutarties 2 priedo „Darbų kalendorinis grafikas“ eilutėmis.“

Atsakymas. Pateikiame pirkimo sąlygų 2 priedo „Įkainotos veiklos sąrašas“ ir sutarties 2 priedo „Darbų kalendorinis grafikas“ aktualias redakcijas (pridedama).

3. Klausimas. „Projekto S dalyje nurodyta:

4.24 Betono C20/25 pagrindo įrengimas, h= 20 cm m² 216,0/232,0

4.26 Pasluoksnio įrengimas iš skiedinio, h= 4 cm m² 216,0/232,0

4.27 Granitinių trinkelių 0,1 x 0,1 x 0,1 m įrengimas m² 216,0/232,0

Prašome nurodyti, kuriais kiekiais vadovautis?“

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo dalyje pateikiamas patikslintas suvestinių kiekių žiniaraštis (pridedama).

4. Klausimas. „Prašome patikslinti technines specifikacijas.

4.1. Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio, 3. Skyriaus (Gatvės išilginio drenažo įrengimas), 3.4 eilutėje pateikiama medžiaga pavadinimu „PVC gofruotų drenažinių vamzdžių Di/Dy-80/92 mm, apgaubtų geotekstile, paklojimas“ su numatytu „1028 m“ kiekiu. Tačiau projektinėje dokumentacijoje nenurodomi geotekstilės filtrui taikomi reikalavimai.

4.1. Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelėje pateikiamais reikalavimais geotekstilei.“

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

4.2. „Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio, 3. Skyriaus (Gatvės išilginio drenažo įrengimas), 3.6 eilutėje pateikiama medžiaga pavadinimu „Geotekstilė, drenažo prizmės apgaubimui“. Tačiau projektinėje dokumentacijoje nepateikiamos jokios techninės specifikacijos minėtai medžiagai. Nepatikslinus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai.

4.2. Prašymas patikslinti: Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, prašome pateikti minėtos medžiagos technines specifikacijas pagal MN GOESINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 keliamus reikalavimus arba patvirtinti, kad rangovas gali vertinti medžiagą, ne prastesnių parametrų nei pateikiama žemiau:

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | PP |
| Plotinis svoris | ≥ 150 g/m2 |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 2,0 kN |
| Stipris tempiant abiem kryptimis | Fk,5% ≥ 11,0 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis | ≥ 45 % |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | ≤ 20 mm |
| Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 | 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm |
| Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi | ≥ 60 l/m2s |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

4.3. Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio, 4 skyriaus (Gatvės dangos konstrukcija), 4.16 eilutėje pateikiama medžiaga „40 kN m stiprumo standaus PET geotinklo įrengimas“ su nurodomu 2392 m2 kiekiu. Tačiau sekant nuorodas į TS-(05), nėra pateiktos jokios techninės specifikacijos šiai medžiagai. Nepatikslinus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai.

4.3. Prašymas patikslinti: Prašome pateikti, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio, 4 skyriaus (Gatvės dangos konstrukcija), 4.16 eilutėje pateikiamos medžiagos „40 kN m stiprumo standaus PET geotinklo įrengimas“ technines specifikacijas pagal MN GOESINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 keliamus reikalavimus arba patvirtinti, kad rangovas gali vertinti medžiagą, ne prastesnių parametrų nei pateikta žemiau:

| Funkcijos Savybės | Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Pagrindinė apkrova | abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis vienoda) |
| Žaliava | PET |
| Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai | Fk,5% ≥ 40,0 kN/m |
| Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai aplinkos terpė neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32) | Fd ≥ 18,5 kN/m |
| Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai (Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2% pailgėjimui; grunto fr. 0/32) | Fd2.0 ≥ 16,5 kN/m |
| Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai | F1.0 ≥ 10,0 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | ≤ 8 % |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm |
| Atmosferos poveikio atsparumas | ≥ 95 % |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

5. Klausimas. „Projekto LB23-037-TDP-E aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose 7. APŠVIETIMO ATRAMA SU G/B PAMATU nurodyta, kad atramos turi būti saugios (pagal LST EN 12757). Pagal šį standartą atramos gali būti pasyvaus saugumo arba smūgį absorbuojančios (kurios dar skirstomos į kelias klases). Prašome patikslinti apšvietimo atramų technines specifikacijas nurodant konkrečią saugumo klasę.“

Atsakymas. Informuojame, kad Projekto ekspertizės metu buvo gauta pastaba, kad turi būti numatytos saugios atramos (pridedama).

6. Klausimas. „Prašome pateikti šiukšliadėžių ir suolų specifikacijas. Taip pat, paaiškinkite, kodėl numatomi Šiaulių miestui skirti paviljonai.“

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

7. Klausimas. „Projekto susisiekimo dalyje nurodyta įrengti stotelėse šiukšliadėžes ir suoliukus. Prašome pateikti šiukšliadėžių ir suoliukų technines specifikacijas.“

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

8. Klausimas. „Žiedinėje sankryžoje numatyta granitinių trinkelių 10 x 10 x 10 cm danga. Prašome patikslinti, ar visos trinkelių plokštumos gali būti skelto akmens, be pjautų šoninių plokštumų?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad granitinių trinkelių šoninės plokštumos turi atitikti techninėse specifikacijose pateiktus reikalavimus.

9. Klausimas. „Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio pozicijos Nr. 4.24 „Betono C20/25 pagrindo įrengimas, h = 20 cm“ mato vienetai m2, atliekamų darbų kiekis 216,0/232,0. Prašome patikslinti, koks įrengiamo betono pagrindo plotas?“

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo dalyje pateiktas patikslintas suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (pridedama).

10. Klausimas. „Apsauginės pėsčiųjų tvorelės įrengimui numatyti statramsčiai Ǿ76,1×5 mm. Prašome patikslinti, ar tvorelės statramsčio skersmens matmenys teisingi? Galbūt statramsčių skersmuo turėtų būti Ǿ76,1×2 mm?“

Atsakymas. Informuojame, kad susisiekimo byloje pateikiamos patikslintos techninės specifikacijos (pridedama).

11. Klausimas. „Projekto apšvietimo dalies žiniaraštyje pateiktas 10 m aukščio atramų skaičius - 38 vnt., brėžinyje yra 18 vnt. Prašome patikslinti, koks 10 m aukščio atramų skaičius?“

Atsakymas. Patiksliname, kad reikia vadovautis brėžiniu, 10 metrų aukščio atramų skaičius  – 18 vnt.

12. Klausimas. „Projekto apšvietimo dalies žiniaraštyje pateiktas įžeminimo kontūrų skaičius - 74 vnt., brėžinyje yra 53 atramos. Prašome patikslinti, koks turi būti įžeminimo kontūrų skaičius?“

Atsakymas. Patiksliname, kad reikia vadovautis brėžiniu, įžeminimo kontūrų skaičius - 53 vnt.

13. Klausimas. „Gatvės apšvietimo skaičiavimuose nurodytas šviestuvo aukštis 10,0 m. Žiniaraščiuose nurodyta įrengti 10 m aukščio atramas su gembėmis 1,5 x 3 m, tuomet šviestuvo aukštis nuo žemės paviršiaus būtų 11,5 m. Prašome patikslinti, kokiame aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengti šviestuvai?“

Atsakymas. Šviestuvų aukštis 10 m + gembės, pagal šviesotechninius skaičiavimus.

14. Klausimas. „Techninėse specifikacijose nurodoma, kad apšvietimo atramos turi būti saugios. Pamatai atramoms nurodyti gelžbetoniniai į kurių vidų įstatomos atramos ir jie nepritaikyti saugių atramų montavimui. Saugios atramos prie pamato turi būti tvirtinamos varžtais ir pamatas bei atrama turi būti sertifikuoti gaminiai, kurie atitinka saugių atramų reikalavimus. Prašome patikslinti, ar turi būti įrengtos saugios atramos su joms pritaikytais pamatais? Jeigu taip, prašome pateikti atnaujintas technines specifikacijas.“

Atsakymas. Informuojame, kad projekto ekspertizės metu buvo gauta pastaba, kad turi būti numatytos saugios atramos (pridedamas punktas 1.19). Numatyti saugias atramas su joms pritaikytais pamatais. Pėsčiųjų takų apšvietimo atramoms tai negalioja.

15. Klausimas. „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje (LB23-037-TDP-ER), tiek medžiagų sąnaudų žiniaraštyje (LB23-037-TDP-ER-MZ), tiek darbų sąnaudų žiniaraštyje (LB23-037-TDP-ER-DZ) yra numatytas optinio kabelio matavimas. Prašome patikslinti, dėl ko šis punktas dubliuojasi? Prašome pataisyti neatitikimus.“

Atsakymas. Patiksliname, kad reikalingas matavimas (darbai) ir matavimų techninė dokumentacija (medžiagos).

_______________________________________________________________________

PASTABA. Atkreipiame dėmesį, kad betono trinkelės pakeistos ir projekte numatoma įrengti juodos spalvos 16 x 16 x 8 cm betono trinkeles.

Taip pat Komisija, vadovaujantis pirkimo sąlygų 8.3. ir 8.6. punktais, nutarė patikslinti supaprastinto pirkimo „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas:

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.5. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2025-08-29 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). <...>.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2025-11-29. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1 Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2025 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.“

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA:

1. Patikslinta techninio darbo projekto susisiekimo dalis, 92 lapai.

2. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Įkainotos veiklos sąrašas“ aktuali redakcija, 3 lapai.

3. Sutarties 2 priedo „Darbų kalendorinis grafikas“ aktuali redakcija, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt