VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-08-18 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Elektrokardiografo techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11 reikalavimas. Darbą spartinantys mygtukai. Prašome 11 p. koreguoti į Darbą spartinantys mygtukai arba elektrokardiografo valdymas per jutiklinį ekraną Privalumai jutiklinio ekrano: 1. Jutiklinis ekranas leidžia vartotojams tiesiogiai sąveikauti su ekrane rodomais elementais, braukiant, liečiant ir didinant vaizdą. Tai daug intuityviau nei spaudinėti fizinius mygtukus 2. Nereikia ieškoti konkretaus mygtuko tarp daugybės kitų – viskas pasiekiama vienu prisilietimu. 3. daug lengviau dezinfekuoti ir valyti nei prietaisus su daugybe mygtukų ir tarpelių. 4. Jutikliniuose ekranuose galima lengvai keisti vartotojo sąsają, pritaikyti ją skirtingiems tyrimams ar vartotojo poreikiams. | Atsižvelgiant į siūlymą, 11 reikalavimo formuluotė keičiama į „Darbą spartinantys mygtukai arba valdymas per jutiklinį ekraną“ |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Perminė