VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-08-18 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Deguonies koncentratoriaus techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 parametras. Triukšmo lygis. Prašome koreguoti į ≤ 40db (A) ± 5 db Dauguma 5 litrų deguonies koncentratorių veikia 40-50 dB diapazone, tai yra pakankamai tylus veikimas, 45 dB tikrai yra geras kompromisas tarp našumo ir triukšmo. Daugiau įmonių galės dalyvauti pirkime, padidės konkurencingumas | Atsižvelgiant į siūlymą, reikalavimas yra koreguojamas į „≤ 40db (A) ± 5 db“ |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Perminė