II p.o.d. Krantinės Nr.1 II etapo inžinerinių statinių statybos darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Krantinės Nr.1 II etapo inžinerinių statinių (technologinės įrangos ir kitų projekto dalių) statybos darbai (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
|  | Perkamiems Darbams Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | Tiekėjo siūlomi darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Tiekėjo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Darbų atlikimo metu Tiekėjas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, pagal visus LR aplinkosaugos reikalavimus. Kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas. |
|  | Tiekėjas darbus gali pradėti objekte, tik Pirkėjui patvirtinus Tiekėjo parengtą detalų darbų atlikimo grafiką, darbų technologinį projektą ir kitus sutartyje numatytus paruošiamuosius darbus. |
|  | Darbų atlikimo metu Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
|  | Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera. |
|  | Tiekėjas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
|  | Tiekėjas turės laikytis galiojančių Pirkėjo vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į Pirkėjo vidaus teritoriją tvarką. |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Tiekėjas. Elektros energiją tieks Pirkėjas per nurodytas pasijungimo vietas. Tiekėjas turės įsirengti apskaitos spintas ir atsiskaityti Pirkėjui už pateiktą elektros energiją (pasistato spintą apskaitai). |
|  | Tiekėjas turi įvertinti jog numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu darbus planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentės Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla. Tiekėjas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad Pirkėjo Tamsiųjų naftos produktų parke atliekama naftos produktų krova. |
|  | Tiekėjas taip pat atsakingas už: - Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje; - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Visos naudojamos medžiagos privalo turėti CE ženklinimą, atitiktį Projekto reikalavimams ir specifikacijoms. Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
|  | Tiekėjas savo darbų apimtyje turi įsivertinti gamyklinių brėžinių parengimą, ar papildomą detalizaciją, jei Pirkėjo pateikto projekto detalizacija nėra pakankama darbų atlikimui. |
|  | Darbų kiekiai ir apimtis nurodyta Techninėje specifikacijoje ir PROJEKTE TS Priedas Nr. 3: Projekte, medžiagų žiniaraščiuose ar specifikacijose kiekiai nurodyti yra preliminarūs – Pirkėjo užduočiai suprasti. Tiekėjas savo rizika privalo įsivertinti tikslius darbų ir medžiagų kiekius, Pirkėjo nurodytam rezultatui pasiekti. |
|  | Užbaigus darbus, Tiekėjas privalo parengti atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, pagal iš anksto su Pirkėju suderintą formą. Darbų išpildomoji dokumentacija turi atspindėti faktinę atliktų darbų situaciją, taip pat pateiktos atnaujintos P&ID schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai, deklaracijos, suvirinimo procedūrų aprašai, specialistų pažymėjimų kopijos. |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Reikalavimai medžiagoms – pagal Techninę specifikaciją ir PROJEKTĄ (TS Priedas Nr.3) |
|  | Preliminarūs kiekiai - pagal PROJEKTĄ (TS Priedas Nr.3). Įskaitant įrangą, armatūra, sklendes ir kitas projekte nurodytas medžiagas. Taip pat visos papildomos lydimosios darbų atlikimui reikalingos medžiagos turi būti įvertintos kainoje. Projekte, medžiagų žiniaraščiuose ar specifikacijose kiekiai nurodyti yra preliminarūs – Pirkėjo užduočiai suprasti. Tiekėjas savo rizika privalo įsivertinti tikslius darbų ir medžiagų kiekius, Pirkėjo nurodytam rezultatui pasiekti. |
|  | Tiekėjas prieš užsakydamas įrangą, pagrindines medžiagas, jų specifikacijas privalo suderinti su Pirkėju. |
|  | Pirkėjas turi teisę nurodyti kuri demontuota ir revizuota įranga bus panaudojama projekte, ir neperkama nauja. Tiekėjas šių medžiagų ar įrangos kainą atima iš pateiktos darbų sąmatos. |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Jeigu Tiekėjui parengti pasiūlymą neužtenka techninėje specifikacijoje ir jos prieduose pateiktos informacijos, Teikėjas gali atvykti į objektą, prieš tai susiderinęs su Pirkėju, ir papildomai įsivertinti Darbų apimtis. Visos su objekto apžiūra susijusios Tiekėjo išlaidos tenka Tiekėjui. |
|  | Objekto apžiūros metu pagal esamą padėtį objekte nustatęs neatitikimus su TS numatytais darbais, Tiekėjas raštu informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |
| - . | Tiekėjas įsipareigoja rūšiuoti Darbų atlikimo susidariusias statybos atliekas, perduoti jas licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. |
|  | Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra didelis žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta, arba kitais dėmesį atkreipiančias ženklinimais. |
|  | Tiekėjas privalo savo lėšomis su Perkančiuoju subjektu suderinta tvarka atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis: - rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; - atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas; - laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Perkančiojo subjekto atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje); - darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; - laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai; - konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį; - organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą; - perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui; - baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą Darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krantinės Nr.1 II etapo inžinerinių statinių (technologinės įrangos ir kitų projekto dalių) statybos darbai | kompl. | 1 |

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu pagal TS nurodytus reikalavimus susijusios Tiekėjo išlaidos.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | Atitiktį TS 3.1.1. punkte nurodytam reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. |
| - 5.2 | Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (mėnesiais). |
| - 5.3 | Lokalinė darbų sąmata |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Detali darbų sąmata, detalizuojant darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudas/išlaidas. | Per 14 d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia suderinimui |
|  | Detalus darbų atlikimo grafikas, pagal Pirkėjo preliminaraus grafiko gaires. Tiekėjas grafike privalo nurodyti medžiagų užsakymo ir tiekimo terminus, detalizuoti darbus pagal pobūdį ar kitus skiriamuosius požymius, jeigu numatyta aiškiai parodyti technologines pertraukas, konstrukcijų ar ruošinių gamybos grafiką, darbų fronto priėmimo ir perdavimo datas ir pan. (TS Priedas Nr.1 - Preliminarus darbų atlikimo grafikas) | Per 14 d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia suderinimui |
| 6.3. | Darbų technologinis projektas | Ne vėliau kaip 10 d.d. iki numatomos darbų pradžios. |
| 6.4 | Pagrindinių medžiagų ir įrangos derinimo lentelė, susiderinimui prieš užsakant. | Prieš užsakant medžiagas ir sutarties vykdymo metu |
| 6.5 | Pagrindinių užsakomų medžiagų ir įrangos lentelė su nurodytais tiekimo terminais ir užsakymo statusu. | Per 14 d.. nuo sutarties pasirašymo dienos ir atnaujinama periodiškai gamybinių pasitarimu metu. |
| 6.4. | Pilna darbų išpildomoji dokumentacija | Darbų pabaigoje, kartu su galutiniu priėmimo – perdavimo aktu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Burių g. 19, LT-92276, Klaipėda.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai atliekami pagal Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą Darbų atlikimo grafiką.

  - Atskirų Darbų etapų pradžia, eiliškumas ir trukmė gali būti koreguojama iš anksto suderinus su Pirkėju, laikantis numatytų tarpinių darbų atlikimų terminų:

    - Darbų pradžia – 2027 gruodžio mėnuo (Pirkėjas darbų pradžią patikslina prieš 3 mėnesius iki numatomos darbų pradžios. Darbų pradžia gali būti paansktinta 3 mėnesiais arba nukelta 6 mėnesiais. Iki darbų pradžios Tiekėjas privalo užsisakyti ir susikomplektuoti visą reikalingą technologinę įrangą);

    - Darbų trukmė – 12 mėn.

    - Kiti sutartiniai darbai, ne ilgiau kaip per 34 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams ir jų atlikimui reikalingoms medžiagoms taikomas LR įstatymų tvarka numatytas, bet ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų arba technologiškai įmanomas ir trumpiausias terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas medžiagas/Darbus  išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

  - Tiekėjas garantuoja, kad Darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę ir atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

- Užtikrinti reikalingo Rangovo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą AB „KN Energies“ teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką.

- Nurodo lokacijas, kuriose rangovas įsirengia buitines patalpas, bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga).

PRIEDAI

TS Priedas Nr.1 - Preliminarus darbų atlikimo grafikas;

TS Priedas Nr.2 - Tiekėjų teikiamų dokumentų sąrašas;

TS Priedas Nr.3 - PROJEKTAS (KONFIDENCIALI INFORMACIJA).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562