REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU), TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.

2. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas atitinkamos pirkimo objekto dalies laimėtoju, per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Tiekėjui nepateikus prekių pavyzdžių, jo pasiūlymas bus atmetamas ir perkančioji organizacija kreipsis į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas pagal preliminarią pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, kurio pasiūlymas buvo atmestas.

3. Visi siūlomi analizatoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir, pasirašius sutartį, turi būti pateikti perkančiajai organizacijai panaudai (pasirašant atskirą sutartį dėl analizatorių panaudos). Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti perduotų panaudai analizatorių techninį aptarnavimą ir remontą per visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Reagentų ir kitų laboratorinių priemonių užsakymai bus vykdomi po analizatoriaus (-ių) pristatymo, instaliavimo ir apmokius darbuotojus dirbti su pateikta įranga.

4. Visi siūlomi analizatoriai ir jų programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių pagal nuskaitytą 8-ių skaitmenų brūkšninį kodą ateina  užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. Perkančioji organizacija prijungimą prie Laboratorijos informacinės sistemos vykdo savo lėšomis.

5. Prekių pristatymo vieta: Krantinės g. 28, Kupiškis.

6. Prekių pristatymo terminai:

6.1. Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai) pristatyti analizatorius panaudai, juos pajungti ir darbuotojus apmokyti dirbti su pateikta įranga – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Tiekėjas įsipareigoja be papildomo mokesčio (nemokamai), nepriklausomai nuo užsakomo prekių kiekio, užtikrinant prekių gamintojo nurodytas transportavimo sąlygas, pristatyti Sutartyje ir Sutarties priede nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes (reagentus ir kitas pagalbines priemones) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui el. paštu dienos.

7. Perkančioji organizacija yra sudariusi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su teritorine ligonių kasa, todėl vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurie skirti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui, taikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

8.1. Tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. sutarties vykdymo metu Tiekėjas įsipareigoja, kad su paslaugų teikimo sutartimi ir jos vykdymu susijusius dokumentus, įskaitant ir atsiskaitymui skirtus dokumentus, Pirkėjui pateiks elektroninėmis priemonėmis (elektronine forma), o ne spausdintus, ir kuriuos reikia pasirašyti - pasirašytus elektroniniu parašu.

8.2. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti 2 mėnesių apimties prekių kiekį. Perkančioji organizacija mažindama pristatymų periodiškumą siekia tausoti gamtą, siekia, kad kuo mažiau būtų teršiama aplinka (mažinamas CO2 išmetimas), todėl užsakinės prekes dviems mėnesiams.

8.3. Tiekėjas turi įsipareigoti vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurios leistų sumažinti atliekų, susidarančių įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo bei remonto procese, kiekį. Įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo, remonto ir kt. atliekos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei (Reikalavimas taikomas pirkimo dalims, kurioms tiekėjas teiks analizatorius panaudai).

II. TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

9. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

10. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.

11. Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Analizatoriai, reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC bei turėti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu.

12. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms (reagentai, kalibratoriai, kontrolės ir kt.) ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti (abejų gamintojų raštinis patvirtinimas), kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir gali būti naudojamos siūlomai įrangai. Taip pat, jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir kt. privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).

13. Siekiant įvertinti siūlomos įrangos bei reagentų (įskaitant kontroles, kalibratorius, eksploatacines priemones ir kt.) atitikimą diagnostinės klinikinės kokybės reikalavimams ir Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas, siūlantis lygiavertę įrangą bei reagentus, privalo pateikti išbandymui įrangą ir visų specifikuotų tyrimų atlikimui reikalingas sąnaudines medžiagas pagal su perkančiąja organizacija suderintą ir pagal tarptautiniais standartais pripažintą kiekvieno siūlomo tyrimo išbandymo ir klinikinės validacijos protokolą. Siūlomos įrangos įdiegimas ir patvirtinimas turi būti finansuojamas tiekėjo lėšomis. Vykdant patvirtinimo darbus, turi būti užtikrintas rutininių diagnostinių tyrimų atlikimas tiekėjo lėšomis.

14. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:

14.1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

14.2. Siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ar pateikus šio punkto reikalavimus neatitinkančius dokumentus arba pateikus suklastotą, klaidinančią informaciją, pasiūlymas bus atmetamas.

14.3. Visiems reagentams, be visų išvardytų reikalavimų, būtina pateikti saugos duomenų lapus ir nurodyti prekių kodus (su vertimu į lietuvių kalbą).

14.4. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.

15. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.

16. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Krantinės g. 28, Kupiškis) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

17. Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį. Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.

18.Visa aukščiau nurodyta medžiaga (katalogai, aprašymai ir kt.), patvirtinanti pasiūlymo atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, jeigu ji ne lietuvių kalba, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą.

III. DETALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS IR ANALIZATORIAMS

1. Pirmoji pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), barkodų skaitytuvas, spausdintuvai ir kita). Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu.

| REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Troponinas I (didelio jautrumo) (CV <10%) | 5000 |
| 2. | Prokalcitoninas (viršutinė matavimo riba be skiedimo ne mažiau kaip iki 200 ng/ml) | 600 |
| 3. | NT-pro-BNP N-terminalinės B tipo natrio uretinio peptido nustatymas | 600 |
| 4. | D-dimerai (NPV esant 95 % CI ne mažiau kaip 99,99%) | 2000 |

Pirmos  pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi būti nauja ar įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2022 m. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagaminimo metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |
| 2. | Mėginys: serumas, plazma |
| 3. | Reagentai paruošti naudojimui kasetėse/strypeliuose – viena kasetė/strypelis – vienas tyrimas |
| 4. | Visi reagentai pilnai sukomplektuoti su kontrolėmis ir kalibratoriais. |
| 5. | Tyrimo atlikimo laikas ne > 20 min. |
| 6. | Tyrimai atliekami naudojant mėginį be papildomo rankinio apdorojimo (t.y. skiedimo ar apdorojimo papildomais reagentais) prieš tyrimo atlikimą). |
| 7. | Galimybė vienu metu tirti ne < 10 mėginių |
| 8. | Analizatorius turi turėti integruotą ar išorinį spausdintuvą |
| 9. | Analizatorius nenaudoja distiliuoto vandens, neturi skystų atliekų |
| 10. | Reagentai atidarius pakuotę stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |
| 11. | Tyrimai atliekami vienkartinių antgalių pagalba |
| 12. | Privalo turėti galimybę prietaisą prijungti prie LIS |

2. Antra pirkimo dalis

Turi būti užtikrintas tyrimų atlikimo sklandumas, nepertraukiamumas ir kokybiškumas ištisus metus, todėl turi būti suteikta visa reikalinga papildoma įranga (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo įrenginys/(-iai), bar kodų skaitytuvas, spausdintuvas. Visa įranga turi būti pajėgi užtikrinti tyrimų atlikimą maksimalios apkrovos metu. Žemiau nurodytiems tyrimams pateikiami reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, skirtais siūlomam analizatoriui.

| REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui 36 mėn.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendras baltymas | 100 |
| 2. | Albuminas | 100 |
| 3. | Gliukozė | 11 000 |
| 4. | Šlapimo rūgštis | 400 |
| 5. | Kreatininas | 13000 |
| 6. | Šlapalas | 10000 |
| 7. | Bendras cholesterolis | 1500 |
| 8. | Didelio tankio cholesterolis | 1300 |
| 9. | Mažo tankio cholesterolis | 1300 |
| 10. | Geležis | 1000 |
| 11. | Trigliceroliai | 1300 |
| 12. | Bendras bilirubinas | 1200 |
| 13. | Tiesioginis bilirubinas | 700 |
| 14. | Netiesioginis bilirubinas | 700 |
| 15. | ASAT | 2000 |
| 16. | ALAT | 2000 |
| 17. | Šarminė fosfotazė | 1200 |
| 18. | Alfa amilazė | 1200 |
| 19. | CRB | 13000 |
| 20. | P – Amyl | 1000 |
| 21. | GGT | 200 |

Antros pirkimo dalies analizatoriaus būtinieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametrai/pavadinimas/būtini parametrų techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi būti nauja ar įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2023 m. Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, apie įrangos pagaminimo metus (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |
| 2. | Reagentų indentifikavimas integruoto brūkšninio kodo skaitytuvu |
| 3. | Analizatorius turi sutalpinti visus reikiamus reagentus aukščiau išvardintiems tyrimams. Analizatoriuje turi būti tiek šaldomų padėčių reagentams, kiek reagentų yra sudedama išvardintų tyrimų atlikimui. |
| 4. | Reagentai bei mėginiai gali būti dedami/keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo, nereikia sulaukti tyrimo ciklo pabaigos |
| 5. | Likusio reagentų kiekio skaičiavimas |
| 6. | Galimybė tirti ne mažiau kaip 15 mėginių vienu metu |
| 7. | Mėginys: serumas, plazma, šlapimas |
| 8. | Mėginių identifikavimas: integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas ir mėgintuvėlio buvimo detektorius |
| 9. | Būtina skubių tyrimų galimybė STAT funkcija |
| 10. | Galimybė automatiškai praskiesti mėginį |
| 11. | Galimybė atlikti tyrimus iš pirminių, antrinių mėgintuvėlių bei naudojant mėginių indelius bei mikro mėgintuvėlius |
| 12. | Tyrimų atlikimui analizatorius turi naudoti vienkartines kiuvetes |
| 13. | Analizatorius nejungiamas prie vandentiekio |
| 14. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą |
| 15. | Nuotolinė duomenų valdymo sistema: galimybė prijungti prietaisą prie nuotolinės duomenų valdymo sistemos nuotoliniam analizatoriaus būklės ir kokybės kontrolės duomenų peržiūrėjimui |
| 16. | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis: a) skysčio lygio nustatymas; b) mechaninės kliūties aptikimas c) krešulio aptikimas |
| 17. | Integruota automatinė vidaus kokybės kontrolės programa su Levey - Jennings grafikais, kokybės kontrolė ne mažiau 2 lygių. Rezultatai rodomi ekrane, galimybė atspausdinti kokybės kontrolės grafikus, apskaičiuoti vidurkį, standartinę deviaciją, variacijos koeficientą, kokybės kontrolės įspėjimai/klaidos pagal užprogramuotus kriterijus, ne < 2 lygių kontrolė |
| 18. | Tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenų išsaugojimas analizatoriuje |
| 19. | Analizatorius statomas ant stalo |
| 20. | Privalo turėti galimybę prietaisą prįjungti prie LIS |