TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Stalinis didinamasis stiklas su apšvietimo įrenginiu

BVPŽ kodas 30216100-7

Preliminarus perkamas kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjų pastabos ir pasiūlymai |
| --- | --- | --- |
|  | pastatomas didinamasis stiklas, kurio lęšio aukštis reguliuojamas: horizontalioje padėtyje žemiausias (17 ± 3) cm, aukščiausias (35 ± 3) cm. |  |
|  | didinamasis stiklas sudarytas iš didžiojo ir mažojo lęšio viename didinimo stikle |  |
|  | didžiojo lęšio didinimas ne mažesnis kaip 2x |  |
|  | didžiajame lęšyje turi būti ne mažesnis kaip 1 cm skersmens mažas lęšis, didinantis ne mažiau kaip 3x |  |
|  | didinamojo lęšio dydis ne mažiau kaip 10 cm |  |
|  | 10W LED apšvietimas |  |
|  | maitinama iš ne mažiau kaip 220V ir ne daugiau kaip 230V kintamos įtampos elektros tinklo |  |
|  | stovo pagrindas gumuotas, kad neslystų nuo stalo paviršiaus |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).