Techninė specifikacija

Bekontaktis kūno termometras-kalbantis

BVPŽ kodas-38412000-6

Preliminari 1 vnt. kaina su  5% PVM-

Preliminarus pristatymo terminas k. d.-

BVPŽ kodas 38412000-6 Preliminarus kiekis 160 vnt.

| . Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose ) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | turi matuoti kūno temperatūrą nuo (32 ± 2)°C iki (44 ± 2)°C |  |
| 2. | automatiškai pranešti kūno temperatūrą |  |
| 3. | turi kalbėti pasirinktinai lietuvių - anglų kalbomis. |  |
| 4. | paskutinio temperatūros matavimo rezultato išlaikymas atmintyje |  |
| 5. | automatinis išsijungimas |  |
| 6. | komplektuojama su maitinimo elementais |  |
| 7. | skirtas asmenims, turintiems regėjimo negalią |  |
| 8. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 9 | Prekės pristatomos į 10 TPPC skyrių |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).

Pastaba:

Pasiūlymai teikiami CVPIS priemonėmis per susirašinėjimų skiltį.