TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PODIATRINĖ ĮRANGA DIABETINEI SLAUGAI

1 pirkimo dalis. Podiatrinė daugiafunkcinė kėdė pacientui. 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Techninių reikalavimų rodikliai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podiatrinė daugiafunkcinė kėdė pacientui | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ar kitą unikalią prekės informaciją. |  |
| 1.1. | Rėmas | Metalinis |  |
| 1.2. | Minkšta dalis aptraukta tvirtu, odos pakaitalu, atspariu dezinfekcijai | Būtina |  |
| 1.3. | Aukščio reguliavimas | Elektrinis, valdomas kojiniu pedalu |  |
| 1.4. | Atlošo, sėdynės funkcijų valdymas | Elektriniu ar rankiniu būdu |  |
| 1.5. | Aukščio reguliavimo diapozonas ne mažesnis kaip | 60- 100 cm |  |
| 1.6. | Pailginama kojų atrama (pakojai) | ≥ 35 – 55 cm |  |
| 1.7. | Atlenkiami porankiai | Būtina |  |
| 1.8. | Kojų atramų pasukimas į šonus kampas | ≥ 90o |  |
| 1.9. | Dvigubų, atskirų pakojų padėtys: aukštyn, žemyn, į šonus, į ilgį | Būtina |  |
| 1.10. | Keliamoji galia | ≥ 180 kg |  |
| 1.11. | Kėdės pasukimas aplink ašį į kairę ir dešinę pusę | ≥ 45o |  |
| 1.12. | Kėdės ištiesimas į horizontalią padėtį 180° | Būtina |  |
| 1.13. | Sėdynės plotis | ≥ 50 cm |  |
| 1.14. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėn. |  |
| 1.15. | Prekė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu arba lygiaverčiu | Būtina. | Pateikiamas kartu su preke* |
| 1.15 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina. | Pateikiamas kartu su preke |

2 pirkimo dalis. Mobili kėdė slaugytojui diabetologui. 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Techninių reikalavimų rodikliai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili kėdė slaugytojui diabetologui | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ar kitą unikalią prekės informaciją. |  |
| 1.1. | Reguliuojamas atlošas | Būtina |  |
| 1.2. | Grindų nebraižantys ratukai | Būtina |  |
| 1.3. | Reguliuojamas sėdėjimo aukštis ne mažesniame diapozone kaip | 40-55 cm |  |
| 1.4. | Minkšta dalis aptraukta odos pakaitalu | Būtina |  |
| 1.5. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėn. |  |

3 pirkimo dalis. Didinamasis stiklas su cirkuliacine apšvietimo lempa. 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Techninių reikalavimų rodikliai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cirkuliarinė apšvietimo lempa su didinamuoju stiklu | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ar kitą unikalią prekės informaciją. |  |
| 1.2. | Šviesos intensyvumas | Reguliuojasi ne siauriau 10%-100% |  |
| 1.3. | Tamsėjimo/šviesėjimo funkcija | Būtina |  |
| 1.4. | Aukštis reguliuojamas | Būtina |  |
| 1.5. | Lęšio galingumas | Ne mažiau 3 dioptrijos |  |
| 1.6. | Stiklo skersmuo | 165 mm ± 5 mm |  |
| 1.7. | Šviesos diodai LED | Būtina |  |
| 1.8. | Šviesos srautas | Neutrali |  |
| 1.9. | Valdomi šarnyrai | Ne mažiau 3 vnt. |  |
| 1.10. | Montuojama ant stovo su fiksuojamais ratukais (stovas pateikiamas kartu) arba montuojama prie instrumentų staliuko (pateikiamas laikiklis tinkamas montavimui ant staliuko) | Būtina |  |
| 1.11. | Garantinis laikotarpis. | ≥ 12 mėn. |  |
| 1.12. | Prekė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu arba lygiaverčiu | Būtina. | Pateikiamas kartu su preke* |
| 1.13. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina. | Pateikiamas kartu su preke |

4. pirkimo dalis. Mobilus instrumentų staliukas. 1 vnt.

| Eil. Nr. | #### Techniniai reikalavimai | ### Techninių reikalavimų rodikliai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus instrumentų staliukas | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ar kitą unikalią prekės informaciją. |  |
| 1.1. | Staliukas su keturiais ratukais, mažiausiai vienas su stabdžiu | Būtina |  |
| 1.2 | Staliukas turi ištraukiamą lentyną | Būtina |  |
| 1.3. | Staliukas su ne mažiau 3 vnt. stalčių su švelnaus pritraukimo mechanizmais, iš jų: Ne mažiau 1 stalčius su įrankių dėklu. Ne mažiau 1 aukštas stalčius | Būtina |  |
| 1.4. | Integruota ne mažiau 2-jų lizdų rozetė su jungikliu su įžeminimu ir apsauga nuo elektros iškrovos | Būtina |  |
| 1.5. | Motorinio įrankio laikiklis | Turi būti |  |
| 1.6. | Garantinis laikotarpis. | ≥ 12 mėn. |  |
| 1.7. | Prekė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu arba lygiaverčiu | Būtina. | Pateikiamas kartu su preke* |
| 1.8. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina. | Pateikiamas kartu su preke |

5. pirkimo dalis. Podiatrinė šlifavimo įranga su šlifavimo galvutėmis (frezomis). 1 kompl.

| Eil. Nr. | #### Techniniai reikalavimai | ### Techninių reikalavimų rodikliai | ### Kiekis | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Podiatrinė šlifavimo įranga (su dulkių siurbliu) | Nurodyti gamintoją, pavadinimą ar kitą unikalią prekės informaciją. | ### 1 vnt. |  |
| 1.1. | #### Prietaisas su įmontuota dulkių susiurbimo sistema. | ### Būtina | ### - |  |
| 1.2. | #### Maksimalius apsukų skaičius | ### ≥ 30000 aps./min. | ### - |  |
| 1.3. | #### Automatinės frezos suspaudimo mechanizmas | ### Būtina | ### - |  |
| 1.5. | Mikromotoro svoris | ≤170 g | ### - |  |
| 1.6. | Maksimali siurbimo galia | ### ≥ 250 l/min | ### - |  |
| 1.7. | Triukšmingumas | ### ≤ 55 dB | ### - |  |
| 1.8. | Priekinėje įrenginio dalyje yra mikromotoro greičio, krypties ir siurblio parametrų nustatymo valdikliai. Valdikliai apsaugoti nuo drėgmės. | ### Būtina | ### - |  |
| 1.9. | Įmontuotas apšvietimas antgalio gale. | ### Būtina | ### - |  |
| 1.10. | Prietaiso dydis | ### Ne daugiau 400 x 400 x 400 mm | ### - |  |
| 1.11. | Antgalio frezų laikiklio skersmuo suderinta su frezų kotelių skersmeniu. | Būtina | - |  |
| 1.12. | Šlifavimo galvutės (frezos) nagams ir padams šlifuoti, daugkartinio naudojimo, tinkamos sterilizuoti. (įvairios konfigūracijos) | Galimybė pasirinkti skirtingos paskirties frezas: frezos storos odos šlifavimui, frezos nagų ir odos šlifavimui, freza nuospaudų išėmimui frezos nagų kraštų ir šonų šlifavimui ir kt. | 40 vnt. |  |
| 1.13. | Vienkartinės kepurėlės pėdų odos priežiūrai | Galimybė pasirinkti įvairų grubumą | 1000 vnt. |  |
| 1.14. | Laikiklis siūlomai vienkartinei kepurėlei | Būtina | 10 vnt. |  |
| 1.15. | Filtrai-dulkių surinkimo maišeliai (tinkantys siūlomam prietaisui) | Būtina | 150 vnt. |  |
| 1.16. | Garantinis laikotarpis. | ≥ 12 mėn. | - |  |
| 1.17. | Prekė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu arba lygiaverčiu | Būtina. | - | Pateikiamas kartu su preke* |
| 1.18. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina. | - | Pateikiamas kartu su preke |

6 pirkimo dalis. Podiatriniai instrumentai. 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Techninių reikalavimų rodikliai | Kiekis | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Žnyplės įaugusiems nagams | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 2 vnt. |  |
| 1.2 | Žnyplės nagams tiesios | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 2 vnt. |  |
| 1.3 | Žnyplės nagams lenktos | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 2 vnt. |  |
| 1.4 | Žnyplės įaugusiems nagams | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 2 vnt. |  |
| 1.5 | Žnyplės odelėms | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 2 vnt. |  |
| 1.6 | Žnyplės storiems nagams | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 2 vnt. |  |
| 1.7 | Kiuretė nagams. | 1 mm mentelė su anga 2 mm mentelė su anga Dviejų galų. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.8 | Elevatorius magams. | Dviejų galų. Tiesus/lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.9 | Mentelė nagams. | Vienpusė. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.10 | Zondas nagams ir mentelė. | Dviejų galų. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.11 | Zondas nagams | Vienpusis. Plačia galvute. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.12 | Zondas nagams | Vienpusis. Plačia, lenkta galvute. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.13 | Pincetas | Smailėjančias galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Galima sterilizuoti autoklave ir dezinfekuoti. | 5 vnt. |  |
| 1.14 | Padėkliukas instrumentams/ frezoms | - | 2 vnt. |  |
| 1.15 | Garantinis laikotarpis. | ≥ 12 mėn. | - |  |
| 1.16 | Prekė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu arba lygiaverčiu | Būtina. | - | Pateikiamas kartu su preke* |

*Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.