Pirkimo dokumentų

1 priedas

NEINVAZINIO ULTRAGARSINIO DEBITOMAČIO

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkantysis subjektas – UAB „Kauno vandenys“.

  - Pirkimo objektai:

    - neinvazinis ultragarsinis debitomatis Nuotekų siurblinėje Nr. 6 – 1 vnt. ir jo montavimas objekte, adresu Betygalos g. 4, Kaunas;

    - neinvazinis ultragarsinis debitomatis Nuotekų siurblinėje Nr. 39 – 2 vnt. ir jo montavimas objekte, adresu Romainių g. 45 A, Kaunas.

  - Reikalavimai įrangai ir jos sudedamosioms dalims pateikti Priedėlyje Nr. 1.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Gamintojo

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Supakuotos prekės gabenamos bet kokiu dengtu transportu. Gabenant turi būti patikimai įtvirtinta, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

  - Prekės turi būti pateiktos nepažeistos ir nepažeistose pakuotėse.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Prekės perduodamos pasirašant prekių perdavimo – priėmimo aktą, tiekėjui pristatant ir sumontavus prekes siurblinėse, perkančiojo subjekto darbo valandomis.

  - Prekės turi būti pristatytos ir darbai atlikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prekių užsakymo pateikimo dienos, jei užsakymo metu nenurodoma kitaip.

  - Elektros darbai (seno debitomačio atjungimas, naujo debitomačio pajungimas, naujų ultragarsinių jutiklių kabelių paklojimo darbai tarp skydinės ir pastatymo vietos).

  - Ultragarsinių debitomačių mechaninio sumontavimo, konfigūravimo ir paleidimo - derinimo darbai.

  - Programavimo darbai SCADA ir PLC, integracija į UAB „Kauno vandenys“ esamą sistemą atliekami Perkančiojo subjekto.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Perkančiojo subjekto keliamiems reikalavimams.

  - Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo, Perkantysis subjektas patirs nuostolių.

  - Jei paaiškėja, kad prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

  - Nekokybiškos prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo  išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Kartu su pasiūlymu pateikiama:

    - Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis atitinkančius techninę specifikaciją ir užpildyti priedėlį Nr. 1.

    - Prekės techninis aprašymas ir vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

    - Pasiūlyme nurodyti įrenginių modelių ir markių pavadinimus bei nuorodas į techninius parametrus.

  - Kartu su prekėmis pristatoma:

    - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama kartu su pasiūlymu bei kartu su prekėmis.

    - Tinkamai užpildyti ir antspauduoti garantinio laikotarpio dokumentai.

    - Pateikiamas gamintojo kalibravimo protokolas ant bandymo stendo su aiškiai nurodytomis matavimo paklaidomis ir sietimi su bandymuose naudotais etalonais.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Nemokama 2 val. konsultacija debitomačių eksploatavimo klausimais perkančiosios organizacijos darbuotojams.

  - Nurodomas kontaktinis asmuo ir susiekimo kontaktai garantiniu laikotarpiu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Prekei suteikiama gamintojo garantija pagal galiojančius LR teisės aktus. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 24 mėn. garantinis laikotarpis  skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (pvz. muito mokesčiai, rinkliavos, transportavimo, pakavimo ir pan.), būtinos visiškam ir tinkamam techninių reikalavimų įvykdymui.

- Žalieji reikalavimai

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;