Laba diena,

CVP IS sistemoje gautas pirkimo dalyvio klausimas:

„Laba diena, Prašome patikslinti: ar mechaninė spyna ir elektromagnetinė sklendė, ar tik elektromechanine spyna , ir skarda iš abiejų pusių varčioje 2 mm ar išorėje?“

Perkančioji organizacija į pirkimo dalyvio klausimą pateikia tokį atsakymą:

„Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbai“ pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta:

Trečio režiminio korpuso (tardymo izoliatoriaus) – Apsaugos posto (Nr. 2) praleidimo – (KPP) – Antros metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys, pagal pateiktą:

1.3 Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio;

1.11 Durų elektromechaninės spynos užraktas, atidarymas / uždarymas valdomas

„Apsaugos posto (Nr. 2)“;

Trečio režiminio korpuso (tardymo izoliatoriaus) – Apsaugos posto (Nr. 2) praleidimo – (KPP) – Trečios metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

2.3 Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio;

2.11 Durų elektromechaninės spynos užraktas, atidarymas / uždarymas valdomas iš

„Apsaugos posto (Nr. 2)“;

Trečio režiminio korpuso (tardymo izoliatoriaus) – Apsaugos postas (Nr. 2) – (KPP) – Metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

3.3 Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio;

3.10 Durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.);

Patekimas į pasimatymų priėmimo patalpas – Metalinės, šarvuotos, sustiprintos durys

4.3 Durų varčios skardos storis nemažiau 2 mm storio;

4.10 Durys su rakinama spyna, raktų komplektas (ne mažiau 3 vnt.);

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kurios durys valdomos elektromechaniniu užraktu, t. y., elektromechaninė spyna valdoma su atidarymo / uždarymo mygtuku iš „Apsaugos posto (Nr. 2)“, kurios durys rakinamos mechaniškai su raktu. Visų keturių durų varčių storiai nurodyti po 2 mm, kadangi uždarant duris varčios prisiglaudžia prie metalinių staktų.

Kviečiame pasinaudoti pirkimo sąlygose numatyta galimybe atvykti į objekto apžiūrą 2025 m. rugpjūčio 20 d. nuo 8:00 - 17:00 val.