Pirkimo sąlygų 6 priedas

PERKAMO REAKTYVINIŲ VARIKLIŲ KURO (RVK) VERTINIMAS

PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris (balai) | Kriterijaus vertinimas |
| --- | --- | --- |
| Kaina | 80 | P=PpPpmin×80 kur Ppmin – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlytas mažiausias priedas (Eur/t); Pp – vertinamo tiekėjo pateikto pasiūlymo priedas (Eur/t). |
| RVK užšalimo laipsnis (U) | 10 | 1. 5 balai, jei siūlomo RVK užšalimo laipsnis ≤ 47ºC 2. 10 balų, jei siūlomo RVK užšalimo laipsnis > 48ºC iki 55 ºC (Matavimo standartas ASTM D2386, D5972, IP529) |
| RVK vandens įgeriamumas (angl. solubility) (Į) | 10 | 1. 0 balų: jei vandens įgeriamumas <50 mg/l @ 20 ºC 2. 10 balų: jei vandens įgeriamumas <30-40 mg/l @ 20 ºC |

Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pagal formulę (E):

E = PpminPP×80 + U+Į