- Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL

APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO TVENKINIO G., MITKŪNŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. DARBŲ

VIEŠOJO PIRKIMO

____________

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis                      skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

- Mūsų siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome šiuos Darbus:

4 lentelė. „Pasiūlymo kaina (Veiklų sąrašas)“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai ir techninės charakteristikos | Žymuo |  | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skydai |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvių apšvietimo valdymo skydas AVS; modulinis 2/24 modulių, IP65. Visa įranga montuojama skyde žr. brėž. GA-B-02 | TS-2.2 |  | kompl. | 1 |  |  |
| 1.2 | Šviestuvų pajungimo gnybtai |  |  | kompl. | 28 |  |  |
| 2. | Šviestuvai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Apšvietimo atrama iš pastoviu kūgiu lenktos plieninės skardos, „karštai“ cinkuota iš išorės ir vidaus H-8m 60/166mm, su kabelio prijungimo skydeliu, su gembe L-1m. su apsaugine aparatūra. | TS-2.6.3 |  | vnt. | 28 |  |  |
| 2.2 | Lauko šviestuvas LED tipo ≤28W IP66 | TS-2.6.2 |  | vnt. | 28 |  |  |
| 3. | Kabeliai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kabelis Al, 4x 7 25 mm2 | TS-2.5. |  | m | 1360 |  |  |
| 3.2 | Kabelis Cu, 3x1,5 mm2 | TS-2.5. |  | m | 224 |  |  |
| 4. | Montažinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektroinstaliacinis vamzdis kabelių apsaugai, išorė gofruota, vidus lygus, nepalaikantis degimo, tinkamas kloti į gruntą HDPE -63 | TS-2.4. |  | m | 1220 |  |  |
| 4.2 | Betoninis pamatas apšvietimo atramai H-1,2m; Ø128/168mm | TS-2.6.4. |  | vnt. | 28 |  |  |
| 4.3 | Įžeminimo elektrodas sudarytas iš: - elektrodas FeZn, L-1,5m, Ø-20mm - 4vnt. - jungiamoji mova - 3vnt. - elektrodo antgalis - 1vnt. | TS-3. |  | kompl. | 28 |  |  |
| 4.4 | Matavimo jungtis | TS-3. |  | vnt. | 28 |  |  |
| 4.5 | Įžeminimo juosta FeZn 4x25mm2 | TS-3. |  | m | 56 |  |  |
| 4.6 | Kalimo galvutė | TS-3. |  | vnt. | 2 |  |  |
| 4.7 | Vamzdžių sandarinimo masė |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 4.8 | Metalas |  |  | t | 0,1 |  |  |
| 5. | Kabeliniai Reikmenys |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kabelio galinė mova Al 25 | TS-2.5. |  | vnt. | 56 |  |  |
| 5.2 | Kabelio antgalis Al 25 | TS-2.5. |  | vnt. | 224 |  |  |
| 6. | Drenažo atstatymas |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PVC vamzdis D-150 |  |  | m | 4 |  |  |
| 6.2 | PVC vamzdis D-125 |  |  | m | 4 |  |  |
| 6.3 | PVC vamzdis D-100 |  |  | m | 8 |  |  |
| 6.4 | PVC vamzdis D-75 |  |  | m | 4 |  |  |
| 7. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Kabelio A1 4x25 klojimas tranšėjoje vamzdyje D-63 | TS-2.6. |  | m | 1038 |  |  |
| 7.2 | Kabelio A1 4x25 klojimas vamzdyje D-63 betranšėju būdu | TS-2.6. |  | m | 182 |  |  |
| 7.3 | Tranšėjos kasimas 1-am kabeliui | TS-2.6. |  | m | 1076 |  |  |
| 7.4 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 7.5 | Apšvietimo atramų su pamatu atvežimas, iškrovimas ir montavimas |  |  | vnt. | 28 |  |  |
| 7.6 | AVS skydo duobės pamatui kasimas/užpylimas |  |  | m3 | 0,25 |  |  |
| 7.7 | AVS skydo su pamatu montavimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 7.8 | Įžeminimo kontūro varžos R≤ 10Ω įrengimas |  |  | kompl. | 28 |  |  |
| 7.9 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas |  |  | vnt. | 28 |  |  |
| 7.10 | Kabelio galų atramoje ar skyde prijungimas |  |  | vnt. | 56 |  |  |
| 7.11 | Kabelio galų atramoje ar skyde užtaisymas |  |  | vnt. | 56 |  |  |
| 7.12 | Duobių prakalimui kasimas užpylimas |  |  | vnt. | 14 |  |  |
| 7.13 | Grunto tankinimas vibroplokštėmis |  |  | m3 | 166,08 |  |  |
| 7.14 | Žolės dangos atstatymas |  |  | m3 | 1038 |  |  |
| 8. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Atramų ir skydų Žymėjimas QR kodo lipdukais |  |  | vnt. | 29 |  |  |
| 8.2 | Atramų ir skydų koordinačių įvedimas į apšvietimo valdymo sistemą |  |  | vnt. | 29 |  |  |
| 8.3 | Kasimo leidimas |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 8.4 | Topografinis trasos nužymėjimas |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 8.5 | Linijos kontrolinė geodezinė nuotrauka |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 9. | Dokumentų reikalingų statybos užbaigimo procedūrai tinkamai įvykdyti, parengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVM (______ (įrašyti)) suma* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymo kainoje turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti                         pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant;

- Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – _________________ Eur (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – _________________ Eur (nurodoma suma skaičiais žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM*, kuris sudaro ________________ Eur (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais).

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

____________________________________________________________________.

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |