TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LaboratoriniAMS reagentAMS ir priemonĖMS tyrimams atlikti su panaudai suteikiamais tiekėjų analizatoriais ĮSIGYTI

Bendri reikalavimai 1-3 pirkimo objekto dalims:

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

- Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam visam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.

- Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Su pasiūlymu pateikti, tai įrodančius dokumentus.

- Siulomi reagentai, kontrolinės medžiagos ir priemonės turi tikti darbui su analizatoriais. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiam analizatoriui ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

- Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Bendri reikalavimai 4-6 pirkimo objekto dalims:

- Išorinės kokybės programos turėtų būti akredituotos pagal ISO 17043 standarto reikalavimus.

Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti turi būti siūlomi  su automatiniu hematologiniu analizatoriumi panaudai. Analizatoriaus buvimo vieta: poliklinika,  A.Jakšto g. 4, Panevėžys.

AUTOMATINIO HEMATOLOGINIO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis |  |  |  |  |
| 1 | Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |  |  |
| 2 | Diagnostiniai parametrai | Leukocitų skaičius (WBC), limfocitai (LY) (# ir %), monocitai (MO) (# ir %), neutrofilai (NEU) (# ir %), bazofilai (BA) (# ir %), eozinofilai (EO) (# ir %), nesubrendę granuliocitai (IG) (# ir %), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymo plotis (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocito tūris (MPV), nesubrendę eritrocitai (NRBC) (% ir #). |  |  |  |
| 3 | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 90µl automatiniu režimu atliekant CBC+DIFF tyrimus. |  |  |  |
| 4 | Našumas | Ne mažiau kaip 80 tyr./val. |  |  |  |
| 5 | Talpa automatiniam mėginių padavimui | Ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių. |  |  |  |
| 6 | Automatiškai programuojami valymo ciklai | Būtina |  |  |  |
| 7 | Mėginių matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių. | Būtina |  |  |  |
| 8 | Kokybės kontrolė | Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. |  |  |  |
| 9 | Įrangos komplektacija | Ne senesnis kaip 2019 m., su brūkšninių kodų skaitytuvu, spausdintuvu, nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniu. |  |  |  |
| 10 | CE deklaracija | Būtina |  |  |  |
| 11 | Suderinamumas su LIS | Analizatorius turi palaikyti dvikryptę komunikaciją su LIS. |  |  |  |
| 12 | Tiekėjas privalo savomis lėšomis per 30 d. analizatorių prijungti prie įdiegtos laboratorinės informacinės SPĮ foxus sistemos (IS) | Būtina |  |  |  |

| Pirkimo objekto dalis | Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras kraujo tyrimas: ((WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC, Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %), IMG(#, %), NRBC (#, %) ) | 18000 |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės C reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti  kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės C reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti turi būti siūlomi su automatiniu analizatoriumi panaudai. Analizatoriaus buvimo vieta: poliklinika,  A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

AUTOMATINIO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis |  |  |  |  |
| 1 | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |  |
| 2 | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas (kai HCT 40%) | ne blogiau kaip 0,5-200 mg/L |  |  |  |
| 3 | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis arba turbidimetrinis |  |  |  |
| 4 | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė). | Ne daugiau kaip 2 min. |  |  |  |
| 5 | Mėginio tūris. Mėginys. | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. Nereikalauja papildomo matuojamo mėginio paruošimo (rankinio maišymo, papildomų reagentų naudojimo, skiedimo) |  |  |  |
| 6 | Matavimo procesas | Automatinis, be papildomų personalo veiksmų. |  |  |  |
| 7 | Automatinė hematokrito (HCT) kompensacija atliekant CRB iš kraujo | Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose |  |  |  |
| 8 | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios. |  |  |  |
| 9 | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai. |  |  |  |
| 10 | Prietaiso valdymas | Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė |  |  |  |
| 11 | Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą | Pateikti komunikavimo protokolą |  |  |  |
| 12 | Valdymo meniu | Pageidautina lietuvių kalba |  |  |  |
| 13 | Analizatoriuje integruota kokybės kontrolės programa | Kokybės kontrolei sekti ir atlikti, suvedamos leidžiamos paklaidos ribos. Kokybės kontrolei nesant leidžiamose ribose, darbas neleidžiamas. |  |  |  |
| 14 | Kokybės kontrolė | Ne mažiau kaip 2 lygių, paruošta naudoti |  |  |  |
| 15 | Duomenų įvestis | ID kodas ir paciento ID (arba vardas bei pavardė) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba |  |  |  |
| 16 | Analizatoriaus lokali atmintis | ne mažiau 100 tyrimų su reagentų serijos numeriu ir paciento ID/pavarde, tyrimo laiku ir 100 kokybės kontrolės duomenų su reagentų serijos numeriu ir tyrimo laiku. |  |  |  |

| Pirkimo objekto dalis | Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 2. | C reaktyvinis baltymas | 16000 |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus ) |  |

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti  kartu su analizatoriumi perduodamu panaudai.

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti turi būti siūlomi su šlapimo analizatoriais (4 vnt.)  panaudai. Analizatorių buvimo vietos: 1. Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas, 2. Raguvos ambulatorija, 3. Ramygalos ambulatorija, 4. Naujamiesčio ambulatorija.

ŠLAPIMO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, gamintojo dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis |  |  |  |  |
| 1. | Našumas | iki 50 tyrimų per valandą |  |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis: | analizatorius skirtas šlapimo tyrimui atlikti |  |  |  |
| 3. | Tiriami parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai |  |  |  |
| 4. | Kokybės kontrolė (QC) | Kontrolei naudojamos sausos juostelės iš kurių gaminamas kontrolinis tirpalas, ne mažiau nei 2 lygių |  |  |  |
| 5. | Spausdintuvas | Vidinis, terminis |  |  |  |
| 6. | Kalibracija | automatinė, papildomų priemonių nereikia |  |  |  |
| 7. | Identifkacija | eilės numerio identifikacija |  |  |  |
| 8. | Atmintis | paskutinio paciento rezultatai, 50 rezultatų persiuntimui į kompiuterį |  |  |  |
| 9. | Komunikacija | Privalo turėti galimybę prijungti prie vietinio kompiuterinio tinklo |  |  |  |
| 10. | Bar kodų skaitytuvas | Tinkantis pasiūlytam įrenginiui privalomas |  |  |  |
| 11. | Juostelių kokybės charakteristika | automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų rezultatų |  |  |  |
| 12. | Servisas | būtina pateikti gamintojo išduotą sertifikatą prietaiso aptarnavimui |  |  |  |
| 13. | Atsparumas vitaminui C | Juostelės nejautrios vitamino C įtakai |  |  |  |

| Pirkimo objekto dalis | Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Šlapimo tyrimas | 2500 |
| 3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos šlapimo tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |
| 3.2 | Kontrolės, kalibracinės ir kitos papildomas medžiagos |  |

IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PROGRAMOS

| Pirkimo objekto dalis | Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas | Pageidaujama pakuotė (išfasavimas) | Preliminarus pakuočių poreikis 36 mėn. | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CRB, POCT kiekybiniai metodai | 1 rinkinys | 6 | Išorinė kontrolė atliekama 2 kartus metuose. |
| 5 | Išorinė kokybės kontrolės programa hematologijai | 1 rinkinys | 6 | Išorinė kontrolė atliekama 2 kartus metuose. |
| 6 | Išorinė kokybės kontrolės programa juosteliniams šlapimo tyrimams | 1 rinkinys | 6 | Išorinė kontrolė atliekama 2 kartus metuose. |