Viešosios erdvės ir automobilių stovėjimo aikštelės ties Naugarduko g. 47, Naujamiestyje įrengimo rangos darbai su darbo projekto parengimu

Techninė specifikacija

Šiuo pirkimu bus siekiama įrengti naują viešąją erdvę pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ parengtą techninį projektą Nr. VP-23-73 (toliau – Projektas) tenkinančią gyventojų poreikius. Pagrindiniai sprendiniai yra pėsčiųjų takų, vaikų žaidimo ir sporto aikštelių bei poilsio zonų su įrenginiais, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, teritorijos apželdinimas, apšvietimo sistemų įrengimas. Prieš atliekant rangos darbus reikės parengti darbo projektą (toliau – Darbo projektas), o juos užbaigus, atlikti statybos užbaigimo procedūras.

  - Bendrieji statomo objekto duomenys

    - Statytojas (Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius;

    - Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius;

    - Rangovas: Darbų su paslaugomis viešojo pirkimo laimėtojas;

    - Statinių paskirtis: Susisiekimo komunikacijų, Nuotekų šalinimo tinklų ir Kiti inžineriniai statiniai;

    - Statinių kategorija: Neypatingi ir Nesudėtingi statiniai;

    - Statybos rūšis: Naujų statinių statyba;

    - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos:

- Statybos vieta – teritorija yra Vilniaus mieste, ties Naugarduko g. 47;

- Tvarkomos teritorijos plotas ~ 1,075 ha;

- Automobilių parkavimo aikštelės ~ 1980 m2;

- Betono plytelių dangų plotas  ~ 1509 m2;

- Vaikų žaidimų ir sporto aikštelės dangų plotas ~ 465 m2;

- Krepšinio aikštelės dangos plotas ~ 370 m2;

- Pluktos skaldos dangos aikštelės plotas ~ 115 m2;

- Dangos su žolės koriu plotas ~ 40 m2;

- Lietaus nuotekų šalinimo tinklų ilgis ~ 305 m;

- Vandentiekio tinklų ilgis ~ 64 m;

- Paviršinių nuotekų tinklų ilgis ~ 362 m;

- Elektros tinklų ilgis ~ 1370 m.

  - Reikalavimai

    - Bendrieji reikalavimai

      - Projekto pagrindu rangovas turės parengti Darbo projektą, bei vadovaujantis juo, atlikti rangos darbus;

      - Savo pasiūlyme rangovas turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo įrengimą, tentų (apie 150 vnt.) gamybą, pristatymą ir įrengimą pagal su Užsakovu ir/ar Projekto valdytoju suderintą maketą (vizualizaciją) atsižvelgiant į pridedamą tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 2), taip pat įrengti informacinį stendą, laikydamasis Europos Sąjungos paramos informacijos reikalavimų (www.esinvesticijos.lt), informacinio stendo maketas taip pat turės būti suderintas su Užsakovu. ir/ar Projekto valdytoju

.

      - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ardymo darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realų, pirkimo procedūrų metu teritorijoje esantį, ardomų objektų kiekį ir būklę.

      - Rangovas nuo rangos darbų pradžios iki darbų pabaigos, turės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Projekto valdytojas.

      - Darbo projektas ir vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų Projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

      - Rangovas, esant poreikiui, privalės atlikti papildomus geologinius tyrimus, reikalingus Darbo projekto parengimui.

      - Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, Statytojo vardu teikti prašymus ir dokumentus (IS „Infostatyba“, komisijai, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą (deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir jį apmokėti. Statytojo vardu įregistruoti naujus statinius VĮ Registrų centras.

      - Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimui.

      - Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

      - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui ir/ar Projekto valdytojui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

      - Darbo projekto sprendiniuose ir rangos darbuose turi būti taikomi energiją taupantys konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai.

      - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę.

      - Jeigu techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jiems artimiausia suderinama vertė.

      - Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija, įranga ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra rangovo pareiga. Teikdamas pasiūlymą, rangovas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams (jei taikoma).

      - Teikdamas pasiūlymą rangovas turi įsivertinti leidimo medžių kirtimui gavimo ir apmokėjimo už iškirstų medžių atkuriamosios vertės išlaidas .

      - Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant:

      - geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;

      - suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

      - esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

      - Vykdant rangos darbus visi greta esantys medžiai turi būti apsaugoti vadovaujantis 3 priede pateiktą Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinę.

      - Rangos darbų terminas yra 14 (keturiolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant Darbo projekto parengimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei pastatytų statinių registravimą VĮ Registrų centras.

Pridedama:

1 priedas. Techninis projektas;

2 priedas. Tentų ruošimo gidas;

3 priedas. Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinė.