KLAUSIMAS:

Patikslinkite, prašau, TS sąlygų 15 punktą: 15. Defibriliacijos energijos diapazonas: Ne mažiau nei 120 – 360 J .

Ar tai reiškia, kad galime siūlyti defibriliatorius, kurie turi ne mažiau 120J, bet ribose iki 360J? Kaip pvz: Fiksuotas energijos lygis 150J ? Kintantis energijos lygis 170 - 270J ?

ATSAKYMAS:

Įvertinus Jūsų pastabą nustatyta, kad techninėje specifikacijoje reikalaujamos ribos buvo suformuluotos netinkamai. Siekiant pašalinti šį netikslumą, perkančioji organizacija koreguos techninę specifikaciją. Dėl šios priežasties šis pirkimas nutraukiamas ir bus paskelbtas iš naujo su patikslintais reikalavimais