                                                                                                           TSD-788, VPP-1064
Stacionaraus jonizuojančios spinduliuotės taršos matuoklio 
rankinio detektoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Stacionaraus jonizuojančios spinduliuotės taršos matuoklio 

rankinis detektorius

	1. Siūlomas rankinis detektorius techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Comecer“  stacionariu jonizuojančios spinduliuotės taršos matuokliu ,,VLB-303-2“ (gamykinis nr. 2016080001)
2. Pritaikytas alfa, beta ir gama spinduliuotei detektuoti, atsižvelgiant į stacionaraus matuoklio parametrus.

3. Automatinis delnų padėties atpažinimas (prisilietimo jutikliai).
(Firmos ,, Comecer“ rankinis detektorius VLB-303, kodas 0304000137 arba  lygiavertis).
	

	2.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių.
	

	3. 
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

3. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
2

