Pirkimo sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

_____________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno autobusai“

PASIŪLYMAS

„TROLEIBUSŲ LINIJŲ KONTAKTINIO TINKLO DETALĖS“

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės kodas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti  sutartį.

4. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. Išnagrinėję pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų priedus ir reikalavimus nurodytoms prekėms, mes siūlome troleibusų linijų kontaktinio tinklo detalės atitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso pirkimo objekto kiekio kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Užmaitinimo gnybtas. Kodas 0077 pagal katalogą ESKO arba analogiškas (..........................) | Vnt. | 60 |  |  |
| 2 | Gembė. Kodas 0170.50.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 20 |  |  |
| 3 | Gembė. Kodas 0170.60.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 20 |  |  |
| 4 | Gembė. Kodas 0170.90.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 40 |  |  |
| 5 | Kreivalaikiklis trumpas. Kodas 0025 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 320 |  |  |
| 6 | Kreivalaikiklis ilgas. Kodas 0028 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 310 |  |  |
| 7 | Plieninio lyno galinis gnybtas su kaiščiu. Kodas 0254.23 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 820 |  |  |
| 8 | Plokštuminis izoliatorius. Kodas 0134.4G pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 150 |  |  |
| 9 | Plokštuminis izoliatorius su apkabomis. Kodas 0134.55B katalogas ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 120 |  |  |
| 10 | Pakabinimo armatūros styga L-360mm Kodas 0014.1.360 Esko arba analogiški (..........................) | Vnt. | 680 |  |  |
| 11 | Pakabinimo armatūros styga L- 510mm. Kodas 0015.1.510 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 140 |  |  |
| 12 | Pakabinimo armatūra, styga L- 890mm. Kodas 0017.1.890 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 200 |  |  |
| 13 | Stygos galinis fiksatorius. Kodas 0165 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 5700 |  |  |
| 14 | Trikampė jungtis. Kodas 0213 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 150 |  |  |
| 15 | Laido laikiklis. Kodas 0030 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 20 |  |  |
| 16 | Kampinių izoliatorių laikiklis ant gembės. Kodas 0215 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 100 |  |  |
| 17 | Kilpinių izoliatorių sujungimo kilpos. Kodas 0272.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 460 |  |  |
| 18 | Izoliatoriai briaunuoti. Kodas 0319.2.330 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 40 |  |  |
| 19 | Kaištis Kodas 0194.11 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 200 |  |  |
| 20 | Kaištis Kodas 0194.41 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 200 |  |  |
| 21 | Sekcijinio izoliatoriaus dalis Kodas 0042.1.450 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 20 |  |  |
| 22 | Dvipetės pakabos lankelis. Kodas 0314.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 80 |  |  |
| 23 | Gembių laikikliai tvirtinimui prie atramų. Kodas 0065.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 80 |  |  |
| 24 | Gembės atotampos laikiklis. Kodas 0183 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 80 |  |  |
| 25 | Lyno laikikliai prie gembės. Kodas 0203 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 200 |  |  |
| 26 | Gembės sujungimo mova. Kodas 0264 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 10 |  |  |
| 27 | Užveržimo sagtis. Kodas 0169.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 300 |  |  |
| 28 | Tvirtinimo detalė. Kodas 0171.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 50 |  |  |
| 29 | Pakabinimo armatūros lankelis. Kodas 0032.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 100 |  |  |
| 30 | Laido ankerinis gnybtas. Kodas 0133 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 20 |  |  |
| 31 | Varinė įvorė. Kodas 0165.5 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 70 |  |  |
| 32 | Varinė įvorė. Kodas 0165.2.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 50 |  |  |
| 33 | Izoliatorius cilindrinis. Kodas 0003.8 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 50 |  |  |
| 34 | Maitinimo jungtis. Kodas 0070.108.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Vnt. | 800 |  |  |

| (a) | Pasiūlymo kaina Eur (be PVM): KPas reikšmės (pirkimo sąlygų 11.4 punktas) |  |
| --- | --- | --- |
| (b)= (a)×0,21 | 21 proc. PVM: |  |
| (c)=(a)+(b) | Pirkimo objekto kaina Eur (su PVM): |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis šios pasiūlymo lentelės (b) ir (c) eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI:

2 lentelė

Susipažinę su pasiūlymų vertinimo kriterijais (Pirkimo sąlygų 11.5 punktas) siūlome:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Troleibusų linijos kontaktinio tinklo detalių pristatymo terminas kalendorinėmis dienomis Tsiūlomas pristatymo terminas (pirkimo sąlygų 11.5 punktas) | Troleibusų linijos kontaktinio tinklo detalių pristatymo terminas* _______ kalendorinių dienų. |

* Troleibusų linijos kontaktinio tinklo detalių pristatymo terminas, negali būti ilgesnis kaip 120 kalendorinių dienų. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme nurodys kitą terminą, t. y. ilgesnį nei 120 kalendorinių dienų, arba visai nenurodys šio termino, tuomet toks dalyvio pasiūlymas bus atmetamas.

Mūsų siūlomų troleibusų linijos kontaktinio tinklo detalių savybės yra tokios:

| Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkėjo techniniai reikalavimai Prekėms | Tiekėjo siūlomų Prekių gamintojas, kilmės šalis, kataloginis numeris Pildo tiekėjas | Tiekėjo siūlomų charakteristikų reikšmės Pildo tiekėjas. Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą Prekės charakteristiką |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Užmaitinimo gnybtas. Kodas 0077 pagal katalogą ESKO arba analogiškas (..........................) | Skirtas nuolatinės srovės jungtims prijungti prie kontaktinio laido. Korpusas gaminamas iš vario (bronzos) sudaryto iš dviejų dalių su išdrožomis pagal kontaktinį laidą, varžtai iš nerūdijančio plieno. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. |  |  |
| 2 | Gembė. Kodas 0170.50.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Gembė L-5 m, skirta kontaktinio tinklo laidams, reikiamu atstumu nuo šaligatvio laikyti. Gembė pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos apvali Ø55 mm., pilnavidurė, tamsiai žalios spalvos. |  |  |
| 3 | Gembė. Kodas 0170.60.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Gembė L-6 m, skirta kontaktinio tinklo laidams, reikiamu atstumu nuo šaligatvio laikyti. Gembė pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos apvali Ø55 mm., pilnavidurė, tamsiai žalios spalvos. |  |  |
| 4 | Gembė. Kodas 0170.90.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Gembė L-9 m, skirta dviejų kripčių kontaktinio tinklo laidams, reikiamu atstumu nuo šaligatvio laikyti. Gembė pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos apvali Ø55 mm., pilnavidurė, tamsiai žalios spalvos. |  |  |
| 5 | Kreivalaikiklis trumpas. Kodas 0025 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Montuojamas kontaktinio tinklo posūkiuose ir skirti kontaktinio laido kampo 4°- 5° sušvelninimui. Pagamintas iš dviejų metalinių karštai cinkuotų juostų suveržiamų nerūdijančio plieno varžtais laido tvirtinimui ir turi būti atsparus atmosferiniams poveikiams. Juostose turi būti išdrožos pagal kontaktinio laido formą ir vienas varžtas 16 Ø mm tvirtinimui. Kreivalaikiklio Ilgis 1,2 m. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. |  |  |
| 6 | Kreivalaikiklis ilgas. Kodas 0028 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Montuojamas kontaktinio tinklo posūkiuose ir skirtas kontaktinio laido kampo 7° - 10° sušvelninimui. Pagamintas iš dviejų metalinių karštai cinkuotų juostų suveržiamų nerūdijančio plieno varžtais laido tvirtinimui ir turi būti atsparus atmosferiniams poveikiams. Juostose turi būti išdrožos pagal kontaktinio laido formą ir du varžtai 16 Ø mm tvirtinimui. Atstumas tarp varžtų 600 mm. Kreivalaikiklio Ilgis 2,4 m. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. |  |  |
| 7 | Plieninio lyno galinis gnybtas su kaiščiu. Kodas 0254.23 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas plieninį lyną pritvirtinti prie atramos arba kitų konstrukcijų. Gaminamas iš bronzos, nerūdijančio plieno ir vario. Korpuso su kiauryme viduje, į kurią įdedamas sulenktas lynas, kaištis ir lynas užveržiamas tempimo būdu. Skirtas lynui 25 - 35mm. Turi būti atsparus atmosferiniams poveikiams. Maksimali apkrova nemažiau 20kN. |  |  |
| 8 | Plokštuminis izoliatorius. Kodas 0134.4G pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas skersinio lyno sujungimui su styga M12. Korpusas pilkas poliamidinis su nerūdijančio plieno ir cinkuotomis tvirtinimo detalėmis. |  |  |
| 9 | Plokštuminis izoliatorius su apkabomis. Kodas 0134.55B katalogas ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas ant gembės stygų tvirtinimui. Korpusas juodas poliamidinis su nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėmis. |  |  |
| 10 | Pakabinimo armatūros styga L-360mm Kodas 0014.1.360 Esko arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno styga L-360 mm, užlenktais galais, Ø4mm, montuojama tarp plokštuminio izoliatoriaus ir kontaktinio laido laikiklio. |  |  |
| 11 | Pakabinimo armatūros styga L- 510mm. Kodas 0015.1.510 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno styga L-510 mm, užlenktais galais, Ø4mm, montuojama tarp plokštuminio izoliatoriaus ir kontaktinio laido laikiklio. |  |  |
| 12 | Pakabinimo armatūra, styga L- 890mm. Kodas 0017.1.890 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno styga L-890 mm, užlenktu galu, Ø4mm, montuojama tarp plokštuminio izoliatoriaus ir kontaktinio laido laikiklio. |  |  |
| 13 | Stygos galinis fiksatorius. Kodas 0165 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas užfiksuoti 4 mm stygos galūnę. Pagamintas iš vario. |  |  |
| 14 | Trikampė jungtis. Kodas 0213 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Pagamintas iš karštai cinkuoto ar nerūdijančio plieno su kaiščiais ir variniais fiksatoriais. Skirtas trikampiam lynų tvirtinimui. |  |  |
| 15 | Laido laikiklis. Kodas 0030 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Laido laikiklis pagamintas iš karštai cinkuoto ir nerūdijančio plieno. Skirtas sujungti kontaktinį laidą su dviem stygom. |  |  |
| 16 | Kampinių izoliatorių laikiklis ant gembės. Kodas 0215 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno laikikliai su varžtais skirti sujungti kampinį izoliatorių su plastikine Ø 55 gembe |  |  |
| 17 | Kilpinių izoliatorių sujungimo kilpos. Kodas 0272.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Karštai cinkuoti ar pagaminti iš nerūdijančio plieno ir ketaus, skirti sujunti izoliatorius tarpusavyje su kontaktinio laido laikiklių elementais |  |  |
| 18 | Izoliatoriai briaunuoti. Kodas 0319.2.330 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Pagamintas iš nerūdijančiio plieno ir poliamido. Skirtas sujungti ir fiksuoti kietos bazės kontaktinio tinklo laidus tarpusavyje. Atstumas tarp tvirtinimo skylių 330 mm. |  |  |
| 19 | Kaištis Kodas 0194.11 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno kaištis. Skirtas kontaktinio tinklo elementų sujungimui tarpusavyje |  |  |
| 20 | Kaištis Kodas 0194.41 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno kaištis. Skirtas kontaktinio tinklo elementų sujungimui tarpusavyje |  |  |
| 21 | Sekcijinio izoliatoriaus dalis Kodas 0042.1.450 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Pagamintas iš izoliacinės medžiagos, skirtas izoliacijai kontaktiniame tinkle tarp pliusinio ir minusinio polių ir sekcijiniuose izoliatoriuose skiriančius fiderinius ruožus. Izoliatoriaus ilgis 450 mm. |  |  |
| 22 | Dvipetės pakabos lankelis. Kodas 0314.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas skersiniam pakabinimui. Plieninis korpusas su kiaurymėmis Ø 16 mm, 600 mm atstumu viena nuo kitos į kurias tvirtinasi kreivės laikiklis. Šonuose turi būti kiaurymės skersiniam lyno tvirtinimui, atsparus korozijai. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. |  |  |
| 23 | Gembių laikikliai tvirtinimui prie atramų. Kodas 0065.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas gembės tvirtinimui prie apatinės apkabos. Pagamintas iš brozos ir nerūdijančio plieno. |  |  |
| 24 | Gembės atotampos laikiklis. Kodas 0183 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirtas viršutiniam gembės atotampos/-ų tvirtinimui prie atramos. Pagamintas iš brozos. Su kaiščiu ir fiksatoriumi. |  |  |
| 25 | Lyno laikikliai prie gembės. Kodas 0203 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirta sujungti stygos galinį gnybtą su gembe. Pagaminta iš brozos ir nerūdijančio plieno. |  |  |
| 26 | Gembės sujungimo mova. Kodas 0264 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Skirta sujungti Ø 55 gembę. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Bendras ilgis 500 mm. Tvirtinamas 4 varžtais. |  |  |
| 27 | Užveržimo sagtis. Kodas 0169.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno juostinės apkabos užveržimo sagė pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  |  |
| 28 | Tvirtinimo detalė. Kodas 0171.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Tvirtinimo detalė skirta gembės lynų tvirtinimui prie atramos. Pagaminta iš bronzos, vario, nerūdijančio plieno. |  |  |
| 29 | Pakabinimo armatūros lankelis. Kodas 0032.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Nerūdijančio plieno kreivės užspaudėjo skersinė traukė, skirta kontaktinio laido tvirtinimui prie kreivės. |  |  |
| 30 | Laido ankerinis gnybtas. Kodas 0133 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Laido ankerinis gnybtas skirtas kabelinių jungčių 100mm2 prijungimui prie kontaktinio laido. Pagamintas iš bronzos, nerūdijančio plieno ar vario. Privalo išlaikyti įtempimo jėgą ne mažiau 10 kN |  |  |
| 31 | Varinė įvorė. Kodas 0165.5 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Varinės įvorė skirta sujungti 25mm2 lyną. Bendras ilgis 100 mm. |  |  |
| 32 | Varinė įvorė. Kodas 0165.2.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Varinės įvorė skirta sujungti 35mm2 lyną. Bendras ilgis 100 mm. |  |  |
| 33 | Izoliatorius cilindrinis. Kodas 0003.8 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Pagamintas iš plastiko ir nerūdijančio plieno. Privalo išlaikyti įtempimo jėgą ne mažiau 20 kN. |  |  |
| 34 | Maitinimo jungtis. Kodas 0070.108.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški (..........................) | Pagaminta iš daugiagyslio varinio 25mm2 laido padengto silikonu su presuotais antgaliais. Antgalio tvirtinimo skylės M6 ir M10. |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |

| Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 4 lentelė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 d., Perkantysis subjektas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai) privalo viešai skelbti CVP IS. Tiekėjui, nenurodžius konfidencialios informacijos, viešai bus skelbiamas visas pasiūlymas.

5 lentelė

Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris | Kokio kvalifikacinio reikalavimo atitikimui pasitelkiamas | Pirkimo sutarties dalis kurios vykdymui pasitelkiamas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Konkretūs įsipareigojimai | Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar  kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninė kopija

6 lentelė

Informacija apie kvazisubtiekėjus*

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjams numatomos perduoti paslaugos/darbai/prekės (įvardinti konkrečiai paslaugas/darbus/prekes) |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.

Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis teikti sutartyje nurodytas paslaugas/darbus/prekes, ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi)

7 lentelė

Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas*, įmonės kodas, adresas, telefono numeris | Pirkimo sutarties dalis kurios vykdymui pasitelkiamas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konkretūs įsipareigojimai | Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją ir/ar kitą ūkio subjektą |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

- 4, 5, 6, 7 lentelės tiekėjas gali nepildyti arba jas išbraukti. Jei Tiekėjas 4, 5, 6, 7 lentelės neužpildo arba jas išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų, kvazisubtiekjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2. Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.