2025-08-20

Laba diena, teikiame atsakymus į pateiktus klausimus rinkos konsultacijoje ,,Bardinų pasienio užkardos vidaus patalpų remonto ir lauko statinių infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbai” .

- Kokia reikalinga lango varža, kelių stiklų paketų langai, lango spalva laukas/vidus?

Atsakymas: langai trijų stiklų, šilumos perdavimo koeficientas (Uw)  1,2 W/m2 K, spalva balta (laukas/vidus).

- Vidinių durų demontavimas, naųjų montavimas - PVC durys ar medinės durys. Gal turite nuotrauką pavyzdžio durų?

Atsakymas: Ekofaneruotės arba laminuotos vidaus durys.

- Kondicionierių (oras-oras) įrengimas - lauko bloko pastatymo vieta ant sienos, grindų ar stogo ?

Atsakymas:   lauko bloko pastatymo vieta ant sienos.

- Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas - kokie vaikų žaidimo aikštelėje pagrindai? Ar pagrindas bus žolė, ar įrenginėjama kažkokia minkšta danga ?

Atsakymas: aikštelės pagrindas – 15 cm storio smėlio-žvyro sluoksnis, frakcija iki 4 mm.