### Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Oftalmologijos įranga (kiekis - 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Optinė koherentinės tomografijos (OCT) sistema |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.1. | Technologija bei šviesos šaltinis | OCT tipas turi būti: Spektrinio domeno OCT arba analogiškas; Ne prastesnis šviesos šaaltinis kaip superluminesencinis diodas (Sled); Centrinis bangos ilgis ne mažiau kaip 850nm; Spektrinė juosta ne mažiau kaip 50nm; Skenavimo greitis ne mažesnis kaip 60000 A skenavimų per sekundę. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Skiriamoji geba bei gylio parametrai | Ašinė skaitmeninė raiška ne prastesnė kaip 2,6 µm ir ašinė audinyje raiška ne prastesnė kaip 5 µm; Skersinė raiška ne prastesnė kaip 12 µm; Bendras skenavimo gylis ne mažiau kaip 2,8 mm; Užpakalinės srities skenavimas intervale nuo 5, iki 15 mm, Angiografija nuo 3, iki 6 mm, priekinės akies skenavimas nuo 3, iki 18 mm; Turi turėti visas įrenginiui tinkančias skenavimo programas. (3D, Angio1,Full range B-Scan, TOPO1, ir kt.) arba analogiškas Turi būti automatinio fokusavimo, automatinio ir neautomatinio (rankinis), neautomatinio (rankinis) rėžimų galimybės. Fokuso reguliavimo diapozonas ne mažiau kaip nuo -25 D, iki +25 D. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.3. | Tinklainės analizė | Turi būti tiesioginė funduso rekonstrukcija arba analogiška. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.4. | Tinklainės analizė | Turi būti galimybė analizuoti: tinklainės storis (vidinis / išorinis) RNFL + GCL + IPL storis, GCL + IPL storis, RPE deformacija, MZ/EZ-RPE storis. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.5. | Glaukomos analizė | Turi būti galimybė atlikti ne prastesnę analizę kaip: RNFL, regos nervo galvutės (ONH) morfologiją, DDLS, interkuliarinį palyginimą, Ganglijų analizę (RNFL + GCL + IPL + ir GCL + IPL) . | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.6. | Priekinės akies analizė | Turi būti galimybė atlikti ne prastesnę analizę kaip: Pachimetriją, epitelio ir stromos žemėlapiai, AIOP, kampo įvertinimas, AOD 500/750, TISA 500/750; Priekinės kameros vaizdai (be lęšio ar adapterio) ne prasčiau kaip: radialinis, B-scan, kampas iki kampo. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.7. | Fiksacijos taikinys | Ne prasčiau kaip OLED ekranas su galimybe keisti taikinio formą bei padėtį; Turi būti išorinė fiksacijos rankenėlė. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.8. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |