Pirkimo dokumentų

1 priedas

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PERDAŽYMO IR RAMPŲ REMONTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Užsakovas - UAB „Kauno vandenys“, adresas Aukštaičių g. 43

1.2. Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus viršininkas Tadas Ivanauskas tel.: +370-614-98298

- STATINYS (PAVADINIMAS, ADRESAS)

Nuotekų siurblinė vieno aukšto statinys su giluminiu rūsiu, Betygalos g.4., Kaunas

- PERKAMI DARBAI

Detalus rangovo paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

3.1. Metalinių paviršių gruntavimas rūdžių surišėju apie 100 m2

3.2. Metalinių paviršių gruntavimas antikoroziniu gruntu – apie 50 m2

3.3. Pandusų juodgrindžių ardymas apie -  20 m2 x 2 vnt.x

3.4. Statybinių šiukšlių krovimas išvežimas – apie 5 tonas x 2 vnt.

3.5. Grunto po grindų pagrindais tankinimas naudojant žvyrą – apie 20 m2 x 2 vnt.

3.6. Panduso betoninių grindų armavimas tinklais apie - 120 kg x 2 vnt.

3.7. Panduso betoninių grindų  betonavimas 100 mm storio- apie 20 m2 x 2 vnt.

3.8. Panduso sienų karkaso įrengimas tinkavimui – apie 10 m2 x 2 vnt.

3.9 Panduso (aptraukto vielos tinklu)  sienų tinkavimas – apie 10 m2 x 2 vnt.

3.10. Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia rangovas.

3.11. Atliktų darbų aktą pateikia rangovas.

- DARBŲ VYKDYMO TERMINAS

4.1 Visų darbų atlikimo terminas – 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos

- KITI REIKALAVIMAI

6.1 Panaudotų medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai.

6.2 Rangovas darbams ir medžiagoms suteikia ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį.

6.3 Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) dienas. Trūkumų šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo raštu gauto pranešimo.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

6.1. Prieš pradedant darbus, Rangovas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

7.1. Rangovo naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) XIII Skyriaus „Statybinės medžiagos“ nuostatas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1

Pridedama: nuotraukos.