| Tiekėjams |  | 2025-08-20 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Teikiame atsakymus:

- Klausimas: „Atlikus objekto apžiūrą, pastebėjome vietų, kuriose gruntas yra durpingas. Geologinių tyrimų ataskaita nėra pateikta, projekte nėra numatyti išdurpinimo darbai bei jų kiekis. Ar užsakovas atliks šiuos darbus savo jėgomis iki darbų pradžios? Jeigu šiuos darbus turės atlikt tiekėjas ar šie darbai bus laikomi papildomais darbais ir už juos bus apmokama papildomai, kadangi geologiniai tyrimai neatlikti tiekėjui konkurso metu neįmanoma įvertinti koks kiekis grunto yra durpingas ir kokių išlaidų jis patirs?“

- ATSAKYMAS: Užsakovas šių darbų atlikti neplanuoja. Dėl papildomų darbų bus sprendžiama darbų įgyvendinimo eigoje, jeigu tam bus poreikis.

- Klausimas: „Projekte pateikta, kad betono, bei granito trinkelių dangos įrengiamos tik ant ŠNS sluoksnio ir atsijų sluoksnio. Ar tai nėra techninė projekto klaida, kadangi nenurodytas skaldos sluoksnis? Jeigu tai techninė projekto klaida prašome pateikti teisingas dangų įrengimo detales, kad visi tiekėjai vienodomis sąlygomis galėtų dalyvauti konkurse ir įsivertintų šias išlaidas. „

- ATSAKYMAS: Reikia įsivertinti skaldą, storis 15 cm. Informacija pateikta prie pirkimo dokumentų, dokumente – „Specifikacijos papildymas dėl dangų“.