1. Tiekėjo klausimas: “ar pastatas esantis Preilos g. 2, Preila, Neringos m., unikalūs daikto numeriai 2398-9001-2017, klasifikuojamas kaip ypatingas?”.

Atsakymas. Preilos pastatas yra Neypatingasis.

-------------------------------------------------------

2.Tiekėjo klausimas:

ar yra užvestas statinio techninės priežiūros žurnalas? Jei taip - popierinis ar elektroninis? Jei ne - ar tiekėjas turi įsivertinti žurnalo įsigijimą į paslaugų kainą? Vertini popierinį ar elektroninį?

Atsakymas

"Žurnalai yra popieriniai, buvo pildomi rankiniu būdu.Gali būti ir elektroninis žurnalas".

Reikia įsivertinti žurnalo įsigijimą, popierinio ar elektroninio, į paslaugų kainą.

-------------------------------------

3. Tiekėjo klausimas

-Ką turi omenyje statinio auditų vykdymas?

Atsakymas.

Į audito sąvoką įeina:

Statinio techninės priežiūros dokumentacijos patikrinimas;

Esamos statinio techninės būklės įvertinimas;

Rekomendacijų dėl prevencinių ar būtinų remonto darbų pateikimas

Ataskaitų parengimas.

Statinio techninės priežiūros dokumentacijos patikrinimas;

Esamos statinio techninės būklės įvertinimas;

Rekomendacijų dėl prevencinių ar būtinų remonto darbų pateikimas

Ataskaitų parengimas.

-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tiekėjo klausimas

ar galėtumėte patikslinti:

1. Techninėje specifikacijoje 2 punktu pažymėta, kad "Į pasiūlymo kainą turi įeiti visų apžiūrų atlikimas, statinio auditų vykdymas bei atitinkamų dokumentų ir aktų apiforminimas...." Kokie auditai turi būti atliekami? Reikia daugiau informcijos.
2. Techninėje specifikacijoje 3 puntu pažymėta, kad "Vykdydamas pastatų techninę priežiūrą paslaugų teikėjas prisiima pilną finansinę ir kitą teisinę atsakomybę už pastatų būklę taip pat pateikiant dokumentus, ar kitaip bendraujant su miesto savivaldybe, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos bei kitomis pastatų būklę tikrinančiomis institucijomis." Kokią finansinę atsakomybę turi prisiimti paslaugos tiekėjas už pastatų būklę? Ar turima mintyje, kad paslaugos teikėjas, vykdydamas statinių teschninę priežiūrą ir pastebėjęs neatitikimus teisės aktams, turės juos pašalinti savo lėšomis? Kokia tesinė atsakomybė? Nes pagal statybos techninį reglamentą statinio techninis prižiūrėtojas vizualiai apžiūri konstrukcijas ir pastebėjas konstrukcijų defektus apie tai informuoja užsakovą.
3. Prie pirkimo dokumentų nėra pateiktas sutraties projektas, ar galima gauti sutarties projektą, kad būtų galima įsivertinti visus keliamus reikalavimus ir įsipareigojimus?
4. Ar turime įsivertinti ir pastato inžinerinių sistemų priežiūrą (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, gaisrinė sauga ir kt.)?

Atsakymas

1. Į audito sąvoką įeina:

Statinio techninės priežiūros dokumentacijos patikrinimas;

Esamos statinio techninės būklės įvertinimas;

Rekomendacijų dėl prevencinių ar būtinų remonto darbų pateikimas

Ataskaitų parengimas.

Statinio techninės priežiūros dokumentacijos patikrinimas;

Esamos statinio techninės būklės įvertinimas;

Rekomendacijų dėl prevencinių ar būtinų remonto darbų pateikimas

Ataskaitų parengimas.

2. Techninės specifikacijos 3 punkte nurodyta paslaugų teikėjo „pilna finansinė ir teisinė atsakomybė už pastatų būklę“ reiškia, kad paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmų ar neveikimo teisėtumą bei tinkamumą, vykdydamas techninę priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus. Tai nereiškia, kad paslaugų teikėjas turi savo lėšomis šalinti statinių defektus ar neatitikimus, atsiradusius dėl kitų priežasčių ar naudotojo veiksmų. Taip pat paslaugų teikėjas neprisiima bendrosios atsakomybės už visą statinio būklę. Teisinė atsakomybė galėtų kilti, jei paslaugų teikėjas, pažeisdamas teisės aktus:

- neatliktų numatytų priežiūros veiksmų,

- laiku neinformuotų užsakovo apie pastebėtus trūkumus ar pavojus,

- netinkamai dokumentuotų priežiūros rezultatus ir pan.

3. Sutarties sąlygos yra pirkimo dokumentuose.

4. Ne.