## Sheet1
Nr. | Pavadinimas | Pastabos
3.1. | Automatinis turniketas | 1 vnt.
3.1.1. | Ekranas: 1. Lietimui jautrus. 2. ≥ 7“ įstrižainė. 3. Šviesumas ≥ 700 cd/m2.
3.1.2. | Integruota baterija
3.1.3 | Automatinis gidas displėjuje būtina
3.1.4 | Pilnai automatizuota slėgio ir laiko kontrolė
3.1.5 | Įspėjantys audio ir vizualiniai signalai: 1. Apie per žemą (slėgio nuotėkio pranešimas) ar per aukštą slėgį. 2. Apie žemą baterijos įkrovimo lygį. 3. Apie nustatytos procedūros laiko pabaigą.
3.1.6 | Slėgio reguliavimas : 1. ne prasčiau negu nuo 80 iki 450 mmHg; 2. nustatymo žingsnis ne prasčiau negu ±5 mmHg;
3.1.7 | Skleidžiamo triukšmo lygis ≤ 52 dB
3.1.8 | Vežimėlis: 1. Su ratukais. 2. Su krepšiu priedams susidėti.
3.1.9 | Manžetės sterilizuojamos, 4 Vnt.
3.1.10 | Garantija įrenginiui ≥ 24 mėn.