## Suvestinis
Pirkimas:
SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt.
Suma, Eur
0. | PARUOŠIAMIEJI DARBAI | viso žin. | #VALUE!
1. | TRANSFORMATORIAI IR SKYDAI | viso žin. | #VALUE!
2. | INSTALICINĖS MEDŽIAGOS | viso žin. | #VALUE!
3. | ELEKTROS KABELIAI | viso žin. | #VALUE!
4. | PRIETAISAI | viso žin. | #VALUE!
5. | MONITORINGAS | viso žin. | #VALUE!
6. | AIKŠTELĖS DANGA | viso žin. | #VALUE!
| VISO DARBAMS |  | #VALUE!
| PVM |  | #VALUE!
| VISO su PVM |  | #VALUE!
VNO

## Detalus
Pirkimas: Įkrovimo stotelių ir elektros energijos kaupiklių montavimas Vilniaus oro uoste (I etapas)
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Pastabos: 1) Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo Įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų); 2) Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus Darbų kiekių žiniaraštyje, bei aprašytus šio pirkimo dokumentuose bei nurodytus brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumente arba konkrečiai nenurodytus Darbų kiekių žiniaraštyje, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai atlikti Projekte nurodytus darbus ir atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras.
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
VNO
0. | PARUOŠIAMIEJI DARBAI
0.1 | Darbo projekto parengimas | kompl. | 1 |  | #VALUE!
0.2 | Statybvietės paruošimas | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1. | TRANSFORMATORIAI IR SKYDAI
1.1 | Modulinė mažo gabarito transformatorinė su dviem 630kVA transformatoriais | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1.2 | PS-1 Skydas pastatomas, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1.3 | PS-2 Skydas pastatomas, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1.4 | PS-3 Skydas pastatomas, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1.5 | Lauko komutracinė spinta KS-1 Skydas pastatomas, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1.6 | Lauko komutracinė spinta KS-2 Skydas pastatomas, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  | #VALUE!
1.7 | Instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  | #VALUE!
2. | INSTALICINĖS MEDŽIAGOS
2.1 | 10kV narveliai su visais reikiamais komponentais TR-15 transformatorinėje | kompl. | 2 |  | #VALUE!
2.2 | Apsauginis vamzdis d110 (klojama atviru būdu) | m | 810 |  | #VALUE!
2.3 | Apsauginis vamzdis d75 (klojama atviru būdu) | m | 250 |  | #VALUE!
2.4 | Apsauginis vamzdis d50 (klojama atviru būdu) | m | 260 |  | #VALUE!
2.5 | Ryšių šulinys | kompl. | 3 |  | #VALUE!
2.6 | Ratų atmušėjai | kompl. | 24 |  | #VALUE!
2.7 | Apsauginiai stulpeliai | kompl. | 53 |  | #VALUE!
2.8 | Įžeminimo elektrodai su kalimo antgaliais | kompl. | 32 |  | #VALUE!
2.9 | Instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  | #VALUE!
2.10 | Jungtys įžeminimo pajungimui | kompl. | 32 |  | #VALUE!
2.11 | Įžeminimo viela d10 | m | 100 |  | #VALUE!
2.12 | Įžeminimo juosta 40x3 | m | 50 |  | #VALUE!
2.13 | Horizontalusis žymėjimas | kompl. | 1 |  | #VALUE!
2.14 | Apsauginis vamzdis d110 (klojama uždaru būdu) | m | 470 |  | #VALUE!
3. | ELEKTROS KABELIAI
3.1 | 0,4 kV Elektros kabelis Cu 3x2,5 mm² | m | 15 |  | #VALUE!
3.2 | 0,4 kV Elektros kabelis Cu 5x4 mm² | m | 70 |  | #VALUE!
3.3 | 0,4 kV Elektros kabelis Al 4x50 mm² | m | 240 |  | #VALUE!
3.4 | 0,4 kV Elektros kabelis Al 4x120 mm² | m | 70 |  | #VALUE!
3.5 | 0,4 kV Elektros kabelis Al 4x240 mm² | m | 420 |  | #VALUE!
3.6 | 10 kV Elektros kabelis Al 3x120 mm² | m | 420 |  | #VALUE!
3.7 | 4 skaidulų šviesolaidinis kabelis | m | 360 |  | #VALUE!
3.8 | FTP kabelis 6 cat | m | 300 |  | #VALUE!
4. | PRIETAISAI
4.1 | Elektromobilių įkrovimo stotelė 60 kW (dvivietės) su pamatu | kompl. | 9 |  | #VALUE!
4.2 | Elektromobilių įkrovimo stotelė 240 kW (dvivietės) su pamatu | kompl. | 3 |  | #VALUE!
4.3 | GPU kištukiniai lizdai 63A 5 kontaktų su stovu 1m aukščio | kompl. | 5 |  | #VALUE!
4.4 | Kaupiklis 100kW/230kWh su pamatu | kompl. | 2 |  | #VALUE!
4.5 | Kaupiklis 50kW/100kWh su pamatu | kompl. | 1 |  | #VALUE!
4.6 | Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo baze | kompl. | 4 |  | #VALUE!
4.7 | 3 metrų atrama su kūginiu pamatu | kompl. | 2 |  | #VALUE!
5. | MONITORINGAS
5.1 | TSPĮ skydas | kompl. | 1 |  | #VALUE!
5.2 | RS485 2x2x0,5 mm2 ryšio kabelis | m | 200 |  | #VALUE!
5.3 | Vamzdis ryšio kabeliui, D20, juoda gofra | m | 200 |  | #VALUE!
5.4 | Valdiklis | kompl. | 1 |  | #VALUE!
5.5 | FTP kabelis 6 cat | m | 15 |  | #VALUE!
5.6 | Instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  | #VALUE!
6. | AIKŠTELĖS DANGA
5.6 | Aikštelės dangos atnaujinimas | kv. m | 1700 |  | #VALUE!
| VISO BE PVM |  |  |  | #VALUE!
| PVM |  |  |  | #VALUE!
| VISO su PVM |  |  |  | #VALUE!
1) Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo Įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų); 2) Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus Sąnaudų žiniaraščiuose, bei aprašytus šiuose pirkimo dokumentuose bei nurodytus brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus darbų sąnaudų žiniaraščiuose, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai atlikti Projekte nurodytus darbus ir atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras.