Pirkimas: KURŠĖNŲ M. GAMYKLOS GATVĖS REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS, pirkimo Nr. CVP IS  4084483.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):   

1. [bookmark: _Hlk192662292]Klausimas: Prašome PO patikslinti Ar projekte turi būti numatyta lietaus nuotekų tinklo nauja statyba? 
Atsakymas: Lietaus nuotekų tinklų nauja statyba galima, bet esant galimybei paviršinio vandens nuvedimą nuo dangos galima numatyti ir grioviais.

2. Klausimas: Jeigu taip, prašome PO nurodyti Kur numatyti lietaus nuotekų nuvedimo sprendinius? 
Atsakymas: Rekomenduojame lietaus nuvedimo sprendiniuose numatyti, kad nuotekos bus nuvedamos į esamus griovius ar vandens telkinį.

3 klausimas: Dalis gatvės ruožo numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (unikalus sklypo nr.: 4400-1575-9056). Prašome PO patikslinti ar sklypo naudojimo būdas projekto rengimo metu bus pakeistas ir ar sklypas bus performuotas, kad statiniai (gatvės ir lietaus nuotekų tinklai) atitiktų sklypo naudojimo būdą?
Atsakymas: Yra rengiamas sklypo performavimo projektas, kurio metu bus išskirtas valstybinės žemės ruožas gatvei.

4 Klausimas: Sprendiniai turės būti numatyti ir AB „Via Lietuva“ nuo patikėjimo teise valdomame sklype. Prašome PO pateikti AB „Via Lietuva“ projektavimo sąlygas po kurių turės būti pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Atsakymas: Projekto sprendiniai neapims AB „Via Lietuva“ priklausančio žemės sklypo ar statinio. Bendradarbiavimo sutartis nėra pasirašyta.

5 Klausimas: Prašome PO pateikti Esamų rekonstruojamų statinių nuosavybės dokumentus, t.y. statinių kadastrinės bylas ir NT RC išrašus.
Atsakymas: Pridedama prie pirkimo dokumentų CVP IS.

