Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. Ginkūnų k. Žeimių g., 2 ir 2a, daugiabučių namų kiemų paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID. 4085396)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninėse specifikacijose šešto namo kieme nenumatytas naujų gatvės bortų 66 m. įrengimas . Ar reikia įsivertinti šiuos darbus įtraukiant asfalto išfrezavimą ir atstatymą. | Naujų gatvės bortų įrengimas nenumatytas. |