Tiekėjams

ATSAKYMAI Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Informuojame, kad iš suinteresuoto tiekėjo 2024-12-10 CVP IS priemonėmis buvo gauti klausimai dėl vykdomo viešojo pirkimo „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Žuvinto g. ir Naujosios g. sankirtos iki aukštos zonos vandens talpyklų, Alytuje, statybos darbų pirkimas“.

Viešųjų pirkimų komisija 2024-12-11 posėdyje išnagrinėjo pateiktus klausimus ir teikia atsakymus:

- Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome pateikti konstrukcijų dalies projektą (SK), kuriame aprašytos kamerų remonto darbų apimtys ir jų kiekiai.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Konstrukcijų dalies (SK) projektas pateiktas kartu su vandentiekio (VN) dalimi.

- Tiekėjo pateiktas klausimas:

Pateiktame 2015 m. VN dalies techniniame projekte aprašyti numatomi rekonstrukcijos darbai kameroje E-64. Prašome patvirtinti, kad kameroje E-64 rekonstrukcijos darbų apimtys, kiekiai nepasikeitė ir joje atliekamas tik vidinių paviršių remontas ir keičiamas ketaus dangtis, lipynės, pastatoma metalinė aptarnavimo aikštelė.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Kameros E-64 rekonstrukcijos darbų apimtys ir kiekiai nepasikeitė ir joje atliekami vidinių paviršių remontas, keičiamas ketaus dangtis, lipynės, pastatoma metalinė aptarnavimo aikštelė.

3. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome patvirtinti, kad kamerų sienų blokų rekonstrukcijos metu, esamų blokų demontuoti nereikia, pakeičiant naujais blokais.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Kamerų sienų blokų rekonstrukcijos metu demontuoti nereikia, pakeičiant naujais blokais.

4. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome patvirtinti, kad pagal 2015 m. techninio projekto sprendinius armatūros ir fasoninių dalių darbų apimtys, kiekiai nesikeičia. Tai yra, pagal techninį projektą projektuojama nauja armatūra ir fasoninės dalys, kurios šulinių detalizacijoje paryškintos.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Armatūros ir fasoninių dalių apimtys nesikeičia. Vadovautis  techninio projekto sprendiniais.

5. Tiekėjo pateiktas klausimas:

Prašome patvirtinti, kad kamerų E-2406 ir E-211 ketaus dangčių keisti nereikia.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Kamerų E-2406 ir E-211 ketaus dangčių keisti nereikia.

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus vadovė