4017573 Sprogimo rizikos vertinimas

Atsakymai į klausimus

2025-08-21

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-08-08 10:12 CVP IS pranešimu ID 311132: Peržiūrint techninę specifikaciją iškilo keletas klausimų: 1. Ar potencialiai sprogių zonų brėžiniai turės būti rengiami išlaikant mastelį? Jei taip - koks mastelis? 2. Ar galite detalizuoti, Paslaugų techninės specifikacijos 1 priede nurodytas reikalavimas „Tinkamos Ex įrangos parinkimas pagal pavojingos zonos tipą (remiantis LST EN 60079-14 arba IEC 60079-17)“? Ką turite omenyje - reikalavimų įrangai parengimą, ar konkrečios įrangos nurodymą, ar kita? 3. Ar galima objekto apžiūra? | 1. Mastelio išlaikymo reikalavimas nėra taikomas. Tačiau mastelis turėtų būti aiškiai įvardytas techniniuose brėžiniuose. 2. Reikalaujama pateikti technines rekomendacijas įrangai, eksploatuojamai potencialiai sprogioje aplinkoje, kai ji neatitinka šiuo metu galiojančių standartų reikalavimų. 3. Objekto apžiūra galima, iš anksto suderinus vizito laiką. Kontaktinis asmuo - Nuotekų valyklos vadovas Vytautas Vitkus +37062882062 |