## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LENKTI LINIJINIAI PJOVĖJAI, KASETĖS LENKTIEMS LINIJINIAMS PJOVĖJAMS, IŠVARŽŲ TINKLELIŲ PRIŠAUDYTOJAI, VIENKARTINIŲ KABUČIŲ APLIKATORIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LENKTI LINIJINIAI PJOVĖJAI SU KASETĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Lenkti linijiniai pjovėjai su kasetėmis
1.1. | Lenktas linijinis pjovėjas | 90 | vnt.
1.1.1. | Pjovėjo darbinė dalis yra iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeinanti į 30 mm pločio erdvę
1.1.2. | Jame yra audinius sulaikantis strypas
1.1.3. | Kasetė su peiliu yra užtaisyta titaninėmis kabutėmis
1.1.4. | Siūlės ilgis svyruoja nuo 42 iki 51 mm, o pjovimo ilgis yra 40 mm
1.1.5. | Uždarytų kabučių aukštis yra 2 mm
1.1.6. | Šis instrumentas skirtas 6 šūviams ir užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis
1.1.7.
1.1.8. | Prietaisas turi apsauginę funkciją, neleidžiančią instrumento uždaryti, jeigu jame esanti kasetė yra panaudota arba kasetės nėra. Jis yra pritaikytas naudoti viena ranka ir turi atskiras uždarymo bei peilio aktyvacijos rankenas
1.2. | Kasetės lenktam linijiniam pjovėjui | 300 | vnt.
1.2.1. | Kasetė su integruotu peiliu yra užtaisyta titano lydinio kabutėmis 4 eilėmis
1.2.2. | Uždarytų kabučių aukštis yra 2 mm
1.2.3. | Siūlės ilgis svyruoja nuo 42 iki 51 mm, o pjovimo ilgis yra 40 mm
1.2.4. | Kasetės paviršiuje turi būti iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu
1.2.5. | Suformuojamos 3D formos kabutės
1.2.6. | Kasetės turi būti techniškai suderinamos su siūlomu pjovėju (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | IŠVARŽŲ TINKLELIŲ PRIŠAUDYTOJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Išvaržų tinklelių prišaudytojai
2.1. | Išvaržų tinklelių prišaudytojas | 120 | vnt.
2.1.1. | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu
2.1.2. | 5 mm skersmens ir 360 mm ilgio
2.1.3. | Tinka 5 mm troakarui
2.1.4. | Rankena pistoleto tipo
2.1.5. | Polidioksanono arba lygiavertės besirezorbuojančios medžiagos, arba polilaktinės medžiagos (PDLLA) kabutės ar sraigtelis, įsiskverbiantis į audinius ne mažiau nei 4,9 mm, rezorbacijos trukmė – per 12-18 mėnesių
2.1.6. | Turi sraigtelių/kabučių likutį rodantį indikatorių
2.1.7. | Aparatas užtaisytas ne mažiau 25 vnt. kabučių
2.1.8. | Vienkartinis, sterilus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINIAI KABUČIŲ APLIKATORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Vienkartiniai kabučių aplikatoriai
3.1. | Vienkartiniai kabučių aplikatoriai atviroms operacijoms | 300 | vnt.
3.1.1. | Vienkartiniai kabučių aplikatoriai pasirinktinai: M ir M/L dydžių (aplikatoriai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
3.1.2. | Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė
3.1.3. | Titaninės kabutės
3.1.4. | Ne mažiau 20 vnt. kabučių instrumente
3.1.5. | Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę
3.1.6. | Instrumento žiotys - lenktos
3.1.7. | Kabutės žiotys yra 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis yra 6,0 mm
3.1.8. | Yra apsauginė funkcija, neleidžianti iššauti kabučių joms pasibaigus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3737-1 2025-08-21 12:59:03