## Lapas1
Pirkimo sąlygų 3 priedas
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Darbų grupė Oro kondicionavimo sistemų įengimas
Objektas STT administracinis pastatas Vilniuje, Šremukšnių g. 3 ir Kaštonų g. 6 (5 aukštas)
Žiniaraštis Oro kondicionavimo sistemos įrengimas
Sąm. eil. | Darbų ir medžiagų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Medžiagos
1 | VRF sistemos lauko blokas (ne mažiau kaip 40,0/45,0 kW) | vnt. | 1
2 | Vidinis sieninis oro kondicionieriaus blokas (ne mažiau kaip 1,5/1,7 kW) | vnt. | 5
3 | Vidinis sieninis oro kondicionieriaus blokas (ne mažiau kaip 2,2/2,5 kW) | vnt. | 10
4 | Vidinis sieninis oro kondicionieriaus blokas (ne mažiau kaip 2,8/3,2 kW) | vnt. | 3
5 | Vidinis sieninis oro kondicionieriaus blokas (ne mažiau kaip 3,6/4,0 kW) | vnt. | 1
6 | Vidinių blokų montavimo medžiagos | kompl. | 19
7 | Išorinio bloko montavimo medžiagos | kompl. | 1
8 | Kondensato siurblys | vnt. | 19
9 | Vidinių kondicionierių blokų valdymo pultai | vnt. | 19
10 | Centrinis valdymo pultas | vnt. | 1
11 | El. kabelis trifaziam pajungimui | kompl. | 1
Darbai
1 | Išorinio bloko montavimo darbai | kompl. | 1
2 | Vidinių sieninių oro kondiconierių blokų montavimas | kompl. | 19
3 | Komunikacijų (varinių ir kondensato vamzdelių) tarp vidinių ir išorinių blokų įrengimo darbai štrabuojant sienose | kompl. | 19
4 | Elektros prijungimo prie kondicionierių blokų darbai su medžiagomis | kompl. | 1
5 | Oro kondicionavimo sistemos paleidimo ir derinimo darbai | kompl. | 1
6 | Centrinio pulto paleidimas ir adresavimas | vnt. | 19
7 | Sienų apdailos atstatymas - tinkavimas ir glaistymas (dažymas nereikalingas) | kompl. | 1
8 | Kėlimo mechanizmų nuoma (išorinio bloko užkėlimui ant plokščiojo/sutapdinto stogo) | kompl. | 1
Skyriuje 1
| Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21,00 % |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0