Pirkimo dokumentų1 priedas

AUTOMATINIŲ VARTŲ ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija  apie darbų  atlikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti darbams

1.1. UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g.43

1.2. Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus viršininkas Tadas Ivanauskas tel.: +370-614-98298

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamus darbus, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Neeksploatuojamose vieno aušto dirbtuvės  įrengti pakeliamus vartus – 3vnt., Statinys neypatingas Aukštaičių g.43 inv. Nr.00993

2.2. Statinio būklė. Neeksploatuojamas

- REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

Detalus rangovo darbų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

3.1. Langų angų užpildo išardymas / šalinimas – apie 12 m2

3.2. Medinių durų užpildo išardymas / šalinimas – apie 10 m2

3.3. Angų išmušimas plytų sienoje  apie 14m3

3.4. Plieninių sąramų iki 100 kg  svorio montavimas rankiniu būdu – apie 1t

3.5. Metalinių vidutinių konstrukcijų gruntavimas – apie 1t

3.6. Statybinių šiukšlių išvežimas apie 20 /25 t.

3.7. Sienų fragmentų mūrijimo ir angų užtaisymo darbai iki 5m3

3.8. Segmentinių pakeliamų vartų 3000x 3000 mm įrengimas su elektrine pavara ir automatika – 3 vnt.,

3.9. Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia rangovas.

310. Atliktų darbų aktą pateikia rangovas.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktus darbus, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

4.1 Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

5.1. Neaktualu

- DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

6.1. Panaudotų medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai.

6.2. Rangovas darbams ir medžiagoms suteikia ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį.

6.3. Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) dienas. Trūkumų šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo raštu gauto pranešimo.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

7.1. Prieš pradedant darbus, Rangovas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima.

7.2 Po statinio nugriovimo ir sutvarkius aplinką rangovas pateikia darbų priėmimo perdavimo aktą dvišaliam pasirašymui.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

8.1. Neaktualu

- DARBŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečių darbų atlikimą, ar kita.

9.1. Fiksuota kaina

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui, reikalaujami pateikti dokumentai. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų darbų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

10.1 Netaikoma

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr.1 Preliminarios segmentinių vartų vietos statinyje;

________________________________________________________